Veiligheids- en Gezondheidsplan

(ontwerpfase)

Bestek nr. 		: 20-014

Betreft			: Raamovereenkomst onderhoud fonteinen en waterbakken 2021-2025

Datum			: 30-11-2020

Opdrachtgever	: Gemeente Haarlemmermeer

Inhoud

1.	Bouwwerkgegevens	3

2.	Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)	5

3.	Taken en bevoegdheden op het werk	7

4.	Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan	7

# Bouwwerkgegevens

## Het werk bestaat uit:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit kleinschalig onderhoud aan 8 fonteinen en 2 waterkunstwerken.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

•	Zomerklaar maken van fonteinen en waterbakken;

•	Winterklaar maken van fonteinen en waterbakken;

•	Uitvoeren periodieke controles;

•	Inspecteren installatie;

•	Reinigen van de sproeiers, rooster en filters;

•	Uitzetten van de fontein voor de dodenherdenking en daarna weer aanzetten;

•	Uitzetten van de fontein voor het wijkfeest en daarna weer aanzetten;

•	Storingen oplossen binnen 24 uur.

## Adres / ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

## Namen en adressen van de betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s):

Naam	: Gemeente Haarlemmermeer

Bezoekadres	: Marktlaan 124

Postadres	: Postbus 250, 2130 AG  Hoofddorp

b. Ontwerpende partij(en):

Naam	: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer

Adres	: Postbus 250

Postcode/plaats	: 2130 AG  Hoofddorp

Contactpersoon	: de heer Ron Kardol

E-mail	: Ron.Kardol@haarlemmermeer.nl

Telefoon	: (023) 567 6438

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase:

Naam	: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer

Adres	: Postbus 250

Postcode/plaats	: 2130 AG  Hoofddorp

Contactpersoon	: de heer Ron Kardol

E-mail	: Ron.Kardol@haarlemmermeer.nl

Telefoon	: (023) 567 6438

d. Uitvoerende derde partij(en) (eventueel later in te vullen):

Naam	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

E-mail	:

Telefoon	:

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase (eventueel later in te vullen):

Naam	:

Adres	:

Postcode/plaats	:

Contactpersoon	:

E-mail	:

Telefoon	:

## Planning en uitvoeringsgegevens

### Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
maart 2021

### Geplande bouwtijd:
4 jaar (1+2+1)

### Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:
5

### Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
2

### Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming:
- 	De V&G-uitvoeringscoördinator geschiedt door de aannemer van bestek;
- Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
N.v.t.

### Namen van ingeschakelde / in te schakelen deskundige diensten:

Ontwerp	: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer

Bestek	: Ingenieursbureau Gemeente Haarlemmermeer

# Veiligheids- en gezondheidsgevaren (ontwerpfase)

Niet uitputtend.

Let op: specifiek projectgebonden items toevoegen

| Van toe-passing | Factoren | Arbo-risico | Maatregelen (invullen door aannemer) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Werken nabij verkeer: tram/metro/spoorbaan in werk overig verkeer in werk laden en lossen in verkeer voetgangers en fietsers | Overrijding Aanrijdgevaar |  |
|  | Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting: toegang tot bouwplaats transport op bouwplaats opslag - materialen | Betreden door onbevoegden Verzakken / kantelen / beklemming Schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen |  |
|  | Bovengrondse kabels en leidingen | Elektrocutie |  |
|  | Ondergrondse infrastructuur Hoogspanningskabels Gas- en olieleidingen Overige kabels en leidingen Opslagtanks Rioleringen | Elektrocutie Explosiegevaar Lichamelijk letsel door losschietende elementen Vrijkomende gassen Indien repak aanwezig is kan asbest worden aangetroffen |  |
|  | Explosieven | Explosiegevaar |  |
|  | Verontreinigingen bodem | Vrijkomende schadelijke dampen / irritatie huid door aanraking |  |
|  | Sloopwerken: Aanwezigheid asbest verontreinigingen op vrijkomende materialen wegspringende delen | Longbeschadiging Irritatie huid, ogen en luchtwegen Lichamelijk letsel |  |
|  | Bemalingen vallen in geboorde gaten | Lichamelijk letsel |  |
|  | Grondwerken / sleuf- en sleufloze technieken afschuiven / instorten grond | Lichamelijk letsel |  |
|  | Wegverhardingen | Lichamelijk letsel door wegspringen van materiaal |  |
|  | Funderingstechnieken | Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen |  |
|  | Betonwerk | Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen |  |
|  | Staalconstructies | Lichamelijk letsel door lassen, branden, slijpen, boren |  |
|  | Groenvoorzieningen | Lichamelijk letsel door draaiende en wegspringende delen |  |
|  | Kust- en oeverwerken | Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen |  |
|  | Remming- aanleg en geleidewerken | Lichamelijk letsel door vallen, vallende voorwerpen, wegschuiven, kantelen, beknellen |  |
|  | Conserveringswerken | Irritatie huid door schadelijke stoffen |  |

# Taken en bevoegdheden op het werk

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

| Functionaris | Naam | Taken | Bevoegdheden |
| --- | --- | --- | --- |
| V&G-coördinator uitvoeringsfase |  |  |  |
| Hoofduitvoerder |  |  |  |
| Bouwdirectie |  |  |  |

# Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

## Procedures bij ongevallen (verplicht)

## Bedrijfshulpverlening (verplicht)

## Toegangsregeling (verplicht)

## Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)

## Bouwplaatsvoorzieningen en regels

## Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden

## Bouwplanning en fasering

## Coördinatie-overleg met onderaannemers en zelfstandigen

## Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt

## Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt