## vragenlijst NvI 2
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
153 | Juridisch | Algemene Inkoopvoorwaarden Deel C - vraag 33 | De opdrachtgever stelt in het beantwoorden van vraag 33 dat Deel C van de algemene inkoopvoorwaarden geen deel uit maakt van de opdracht. Echter het maken van lichtberekenigen moet in het licht van deze opdracht gezien worden als het leveren van een ontwerpdienst, daar deze als basis worden gebruikt voor de vervangingen. Gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat het maken van lichtberekeningen als dienst wordt omschreven en ook dusdanig afgeprijsd wordt in de aanbesteding? | De uit te voeren noodzakelijke lichtberekeningen zijn sterk ondergeschikt aan de leveringen binnen deze opdracht. Deel 'C' Diensten van de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 is niet van toepassing
154 | Inhoud | Bijlage 6 & 7 - vraag 38 | De opdrachtgever spreekt in het beantwoorden van de vraag ref 38 over connectoren. Bedoelt de opdrachtgever hiermee de Zhaga book 18 connectoren? | ja, hiermee worden de Zhaga book 18 connectoren bedoeld
155 | Inhoud | Beschrijvend document: 2.5.4 Indeling van de inschrijving - vraag 40 | De opdrachtgever geeft geen antwoord op de gestelde vraag ref 40. Er wordt alleen een document toegevoegd aan de in te dienen documenten, echter geeft de opdrachtgever geen eisen voor dit document. Wat zijn de eisen voor de volledige inschrijving zoals deze ingediend dient te worden als "inschrijving.pdf"? | Met "volledige inschrijving.pdf" wordt bedoeld dat álle afzonderlijk in te dienen document nogmaals worden gebundeld en in één overzichtsdocument aangeboden dienen te worden.
156 | Inhoud | Bijlage 5 - vraag 41 | De opdrachtgever geeft geen antwoord op de gestelde vraag. In vraag (ref 41) wordt gesteld om de eisen omtrent de armaturen aan te passen van "toekomst bestendig door sensor ready" naar armaturen met een Zhaga D4I certificering. De opdrachtgever geeft alleen antwoord over de Zhaga Smart connector en dat deze voorbereid is op D4I. Waarmee de opdrachtgever impliciet aangeeft dat de armaturen over een D4I certificering moeten beschikken. Door deze certificering wordt het mogelijk om over de gehele levensduur van het armatuur ook nieuwe slimme toepassingen te ontwikkelen en toe te passen. In navolging van bovenstaand moeten de armaturen Zhaga D4I gecertificeerd zijn? | Nee, sensor ready is voldoende.
157 | Inhoud | Bijlage 5 - vraag 42 | In het antwoord op vraag (ref 42) geeft de opdrachtgever aan dat de eis van +/- 3% op de maatvoering vervalt. Echter is dit niet terug te vinden in een wijziging van bijlage 5. Kan de opdrachtgever deze wijziging nog op een correcte manier doorvoeren? | Bijlage 5 is hierop aangepast
158 | Inhoud | Bijlage 5 - vraag 43 | Het antwoord op vraag REF 43 is niet gemotiveerd. Gezien het doel van de aanbesteding om zoveel mogelijk energie te besparen is CRI Ra ≥ 70 gerechtvaardigheid zonder afbreuk te doen aan zichtbaarheid en veiligheid. De opdrachtgever benut door de beantwoording op deze vraag niet het volle potentieel van energiebesparing van de nieuwe verlichting en verspilt zodoende tientallen jaren extra energie en stoot minimaal 10% exta CO2 uit per jaar. | Een CRI waarde lager dan 80 wordt enkel daar gebruikt waar de kwaliteit een ondergeschikte rol heeft. Dit is niet het geval op provinciale wegen. De PNB gaat ervoor om voor deze color rendering index minimaal 80 te eisen. Daarom houden wij vast aan een CRI Ra ≥ 80
159 | Inhoud | Bijlage 6 - vraag 47 | Het antwoord op vraag (ref 47) is geen antwoord op de gestelde vraag. De vraagstelling is dusdanig dat de referentie-eis wordt uitgebreid met een eis voor werkende armaturen inclusief communicatiemodules van de door de opdrachtnemer geselecteerde leverancier. Wij verzoeken de opdrachtgever om de referentie-eis uit te breiden met het werkend opleveren van 4800 armaturen inclusief communicatiemodules. | referentieeis behoeft niet uitgebreid te worden met communicatiemodules en blijft gehandhaafd als opgenomen in de uitvraag.
160 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 56 | Kan de opdrachtgever duiden wat er bedoeld wordt met het antwoord op vraag 56. In het antwoord van vraag 55 wordt namelijk niet gesproken over pucks alleen over het monitoren van het functioren van de armaturen op afstand door de opdrachtgever. | Het monitoren op afstand geschiedt met pucks. Deze zijn onderdeel van het te leveren armatuur. Ter verduidelijking, in een armatuur worden dus 2 stuks connectoren aangebracht, 1 maal aan de onderzijde en 1 maal aan de bovenzijde plus 1 maal een puck aan de bovenzijde.
161 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 57 | In het antwoord op vraag 57 geeft de opdrachtgever aan dat er over de gehele levensduur van de armaturen gegarandeerde nalevering van ditzelfde armatuur moet zijn. De levensduur van het armatuur is in Bijlage 5 gespecificeerd als minimaal 100,000 uur. Bij een gemiddeld aantal branduren van 4,000 uur per jaar heeft het armatuur een geschatte levensduur van 25 jaar. Dit is gezien de huidige technologische ontwikkeling en de huidige productlevenscycli een onredelijke eis, waarmee er onnodig veel risico bij de opdrachtnemer gelegd wordt. Gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord de eis te herschrijven tot een gegarandeerde nalevering van een vergelijkbaar armatuur. | Ja, mits de functionaliteit gelijkwaardig is of beter dan de huidig omschreven functionaliteit.
162 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 58 | In het antwoord op vraag 58 geeft de opdrachtgever aan dat er over de gehele levensduur van de armaturen gegarandeerde nalevering van armatuuronderdelen moet zijn. De levensduur van het armatuur is in Bijlage 5 gespecificeerd als minimaal 100,000 uur. Bij een gemiddeld aantal branduren van 4,000 uur per jaar heeft het armatuur een geschatte levensduur van 25 jaar. Dit is gezien de huidige technologische ontwikkeling en de huidige productlevenscycli een onredelijke eis, waarmee er onnodig veel risico bij de opdrachtnemer gelegd wordt. Gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord de eis te herschrijven tot een gegarandeerde nalevering van een vergelijkbaar armatuur of onderdeel. | Ja, mits de functionaliteit gelijkwaardig is of beter dan de huidig omschreven functionaliteit.
163 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen: 2.11 - vraag 60 | Het door de opdrachtgever gegeven antwoord op vraag ref 60 is geen antwoord op de vraag. In de vraagstelling wordt gesproken over het feit dat er gezien de onduidelijkheid in de uitgangspunten voor lichtberekeningen er een langere periode tussen publicatie van de antwoorden op NvI 1 en 2 eninschrijven moet zitten. Echter geeft de aanbestedende dienst enkel antwoord op vraag 59 door een extra nota van inlichtingen toe te voegen. Vraag 60 blijft hiermee onbeantwoord. Gezien de geschatte werkzaamheden voor de lichtberekeningen stellen wij voor om de termijn tussen de publicatie van de antwoorden op de nota van inlichtinge 2 en het inschrijven op minimaal 8 weken te houden. | nee, opdrachtgever acht de gegeven termijn redelijk. Daarom blijft de planning gehandhaafd.
164 | Inhoud | DWG's - vraag 65 | Het antwoord op vraag (ref 65) geeft inschrijvers nog teveel interpretatie mogelijkheden. De opdrachtgever laat nu namelijk vrij wat het te verlichten gebied is, hierdoor kunnen inschrijvers zelf dit gebied bepalen en daarmee is geen objectief vergelijk te maken van het gunningscriteria PSYS. Dit resulteert in geen level playing field en is daardoor in strijd met de aanbestedingswet. Wij verzoeken de opdrachtgever om per DWG aan te geven wat het te verlichten gebied is, het zogeheten rekengebied. In navolging van het antwoord op vraag ref 65 en de gestelde vervolg vraag. Gezien het feit dat er geen duidelijkheid over de rekengebieden wordt verschaft en dit wel van essentieel belang is om tot een goede inschrijving te komen, verzoeken wij de opdrachtgever de termijn tussen publicatie van de nota van inlichtingen 2 en inschrijven minimaal te verlengen met 8 weken. | Vraag 65 gaat over projectgrenzen. Zoals eerder aangegeven, die zijn er niet. Het te verlichten gebied is de hoofdrijbaan van de betreffende weg. opdrachtgever acht de gegeven termijn redelijk. Daarom blijft de planning gehandhaafd.
165 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 67 | In beantwoording op vraag 67 stelt de opdrachtgever dat er lichtberekeningen toegevoegd dienen te worden ten behoeve van de inschrijving. In gangbare aanbestedingen voor de verlichting in de openbare ruimte wordt zowel het format als de te presenteren informatie weergegeven in de omschrijving van de lichtberekeningen. Op dit moment kan iedere inschrijver naar eigen inzicht een lichtberekening indienen, wat niet bijdraagt aan een level playing field. Daarom verzoeken wij de opdrachtgever om een specificatie van het format en de benodigde informatie van de lichtberekeningen te geven. | Op wegen tot 80 km/u M5, voor conflictsituaties C4. Op wegen tot 100 km/u M4, voor conflictsituaties C3. Deze algemeen bekende coderingen dient u te gebruiken om de lichtberekeningen te kunnen maken.
166 | Proces | Ref. Nr. 111 | Hoe kan OG voor toekomstige vervangingen bepaalde merken hebben toegedicht aan genoemde wegen? Dit suggereert een vooringenomenheid van een bepaald merk en type armatuur. Nogmaals ten overvloede: “In het bestek en in de lijst "OVLarmatuurtoekomst.json” heeft u voorgeschreven dat de verlichtingsarmaturen van de genoemde merken dienen te zijn. Dat is in strijd met de Europese aanbestedingsregelgeving en vaste Europese en nationale jurisprudentie. Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk en een type. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen. Aangezien het heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, handelt u met de merkverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. a. Om alle schijn van vooringenomenheid uit te sluiten verzoeken wij OG een concreet overzicht te maken van aantallen, masthoogtes, uithouderlengtes per profiel om objectief en transparant uit te vragen. Wij dringen er bij u op aan dat u de merkverwijzing laat vervallen, en op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de te leveren armaturen dienen te voldoen. | Het is onjuist om te stellen dat de verlichtingsarmaturen van de genoemde merken voorgeschreven worden. In het bestek en in de lijst OVLarmaturen.json worden géén merken voorgeschreven. Het door u gevraagde overzicht van aantallen, masthoogtes en uithouderlengtes staat per profiel weergeven in de dwg en json files. De functionele eisen van de armaturen zijn opgenomen in bijlage 5.
167 | Proces | Ref. Nr. 84 / 122 / 123 / 132 | Realiseert OG zich dat zij in overtreding is met betrekking tot het stellen van de eis dat de omvang in een bepaalde periode minimaal 4800 stuks betreft? Dit wordt niet gerechtvaardigd door het voorwerp van de opdracht en is om die reden disproportioneel en in strijd met artikel 1.10 en artikel 2.75 Aanbestedingswet 2012. ON heeft grotere projecten geleverd dan genoemde aantallen tot volle tevredenheid van haar OG. Het feit dat ON niet eerder een project van dergelijke omvang in zo'n korte periode geleverd heeft zegt niets over de mogelijkheid dat zij dit niet zou kunnen. Aanvullend conflicteert deze eis met het aanbestedingsbeginsel van gelijke behandeling en wordt de mededing ook hierdoor sterk beperkt. Aanvullend conflicteert deze eis met het non-discriminatiebeginsel omdat buitenlandse leveringen door de fabrikant, door OG, worden buitengesloten tenzij via het Nederlandse bedrijf geleverd. Dit is onredelijk omdat nb. de fabrikant bepalend is voor de levertijd. a. Wil OG deze eis laten vervallen Of hiervoor in de plaats een eis stellen die recht doet aan de aanbestedingswet en geen partijen buitensluit. | Opdrachtgever is niet akkoord. Een aantal van 4800 stuks verdeeld over een periode van 6 weken (gemideeld 800 stuks per week) is niet strijd met artikel 1.10 noch artikel 2.75 AW 2012. Daadwerkelijke leveringen starten 9 weken ná opdrachtverstrekking.
168 | Proces | Ref. nr.82 | OG vraag aan de diverse aanbieders om 35 profielen door te berekenen. Vanwege de impact op de bedrijfscapaciteit die alle aanbieders moeten leveren stelt ON voor om een beperkt aantal veelvoorkomende profielen te laten doorrekenen en op basis van deze profielen te gunnen. Na gunning zouden de overige profielen kunnen worden berekend door de winnende partij. Uiteraard met inachtneming hetgeen in eerdere vragen gesteld is m.b.t. tot het aanleveren van concrete gegevens voor het creëren van een transparante en gelijke behandeling t.b.v. van een eerlijke beoordeling. a.)Kan OG dit voorstel overnemen? b.)Aanvullend op vraag 82 zou OG ter bevordering van de transparantie en gelijkheid op de c.) Op de aangeleverde DWG profielen kunnen aangeven wat de masthoogtes en eventueel lengtes uithouder zijn? d.) Indicatief of fictief aantal armaturen kunnen benoemen, zodat de beoordeling volledig transparant en objectief kan plaats vinden? | a. Opdrachtgever is niet akkoord met uw voorstel zie tevens het antwoord op vraag 163. b. deze vraag is onvolledig c. de gevraagde gegevens aangaande masthoogtes en uithouderlengtes staan de in DWG en JSON files d. Het aantal te plaatsen armaturen bedraagt ca. 6500 armaturen
169 | Proces | Ref 109 | Door een ON is bij de NVI-1 de volgende vraag gesteld; In de dwg files wordt niet duidelijk gekaderd wat in de scope van het vervangingsproject valt. Kan OG aub aangeven per DWG of bv de parallelwegen e.d. in de vervangingsscope vallen? OG geeft daarop het volgende antwoord; De dwg files zijn voldoende duidelijk. Parallel wegen vallen niet in de scope. OG stelt dat DWG files voldoende duidelijk zijn. Gezien de vraag die gesteld is en het antwoord dat gegeven is, was dit onvoldoende duidelijk. ON had o.b.v. de DWG bestanden dus aannames moeten doen dat de parallel weg niet meegenomen hoefde te worden. Dit had tot een ander aanbod kunnen leiden waarmee ON uitgesloten had kunnen worden. Om een level playing field te creëren en transparant te zijn vragen wij OG alle benodigde gegevens eenduidig aan te leveren om te komen tot een volledige mededinging waarbij alle aanbieders op transparante wijze gelijke kansen hebben? | Opdrachtgever stelt dat de dwg files voldoende duidelijk zijn. Ten overvloede, de parallel wegen vallen niet binnen de scope van deze opdracht.
170 | Proces | ref. nr. 1/ 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 13 / 54 / 64 / 67 / 68 / 69 / 83 / 84 / 87 / 88 / 114 / 115 / 116 / 118 / 126 / 127 / 128 / 129 / 141 / 142 / 143 / 144 / 148 | Is OG zich ervan bewust dat overeenkomstig de aanbestedingswet 2012 en de proportionaliteitsgids 2016 zij in overtreding is en deze aanbesteding disproportioneel, discriminerend en niet transparant is? Partijen worden buitengesloten vanwege specifieke eisen, onduidelijk omschrijvingen en een ongelijk speelveld. OG kan in een dergelijke aanbestedingsvorm niet verwachten dat verschillende aanbieders disproportionele inspanningen moeten leveren om de juiste gegevens boven water te halen, waarbij blijkens de specifieke eisen in de aanbesteding, één armaturenleverancier de voorkeur geniet en derhalve een voorsprong heeft op de overige aanbieders. ON vraagt zich nadrukkelijk af waarom er niet een document aangeleverd kan worden met indicatieve of eventueel fictieve aantallen per profiel met duidelijke functionele eisen. Wil OG dit heroverwegen en alsnog een eenduidig en volledig document aanleveren zodat een objectieve beoordeling plaatsvindt? | Opdrachtgever heeft een functionele specificatie opgesteld waarbij de gestelde eisen relevant zijn ten aanzien van het te leveren product en heeft daarbij behorende onderliggende gegevens aangeleverd die het mogelijk maken om precies te bepalen welk armatuur uiteindelijk geplaatst dient te worden op een specifieke mastlocatie
171 | Proces | ref. nr. 89 | In de planning wordt nu 11 dagen gegeven om na het beantwoorden van de vragen NVI-2 en aanbieden een voorstel uit te werken. De arbeid die gemoeid is met het berekenen van 35 profielen door het bepalen van verlichtingsklasse o.b.v. determineertabellen, zonder dat daarvoor de uitgangspunten zijn aangegeven door OG, staat niet in verhouding tot de arbeid/inspanning die door ON gedaan moet worden en is daarmee in strijd met het beginsel proportionaliteit van het Europees aanbesteden. Wil OG meegaan in het voorstel om voor het uitwerken van de aanbieding minimaal 4 weken met als inleverdatum 14 december 2020 te geven? | Zie antwoord op vraag 163.
172 | Proces | ref. nr. 68 / 87 | Het niet aangeven van de verlichtingsklasse of het niet verschaffen van de juiste informatie voor het invullen van de determineertabel is in strijd met het transparantieprincipe. OG dient vooraf heldere en voor iedere aanbieder gelijke informatie te verstrekken die leiden tot een objectieve beoordeling. a. Wil OG de Juiste verlichtingsklasse per wegprofiel aanleveren? b. Indien niet, Kan OG toezeggen dat de aanbiedende partij, indien de verlichtingsklasse door het onjuist invullen van de determineertabel, een herkansing krijgt om de verlichtingsklasse opnieuw te bepalen? | a. verlichtingsklase bepalen adhv determineertabel en DWG en JSON files b. nee, de determineertabel is eenduidig toepasbaar. Zie tevens antwoord op vraag 165
173 | Proces | ref. nr. 14 | OG stelt oorspronkelijk dat de armaturen aan een ENEC+ keurmerk moeten voldoen. ENEC en ENEC+ zijn wezenlijk verschillende technische keuringen, door een geaccrediteerd testlaboratorium uitgevoerd. In uw antwoordt op vraag 14 gaat OG akkoord dat een alternatief certificaat op ENEC+ mogelijk is. Kan opdrachtgever bevestigen dat de gelijkwaardigheid wordt bepaald door een onafhankelijk geaccrediteerd testlaboratorium om appels met appels te vergelijken? | Leveringen conform ENEC of ENEC + zijn beiden akkoord. Certificaten dienen op verzoek te worden overlegd.
174 | Proces | ref. nr. 13 / 68 / 87 / 114 / 115 / 143 / 144 / 148 | ON benadrukt dat wij fabrikant zijn van armaturen en geen adviesbureau. OG kan niet verwachten dat wij van alle 35 aangeleverde DWG bestanden bepalen wat de verlichtingsklasse is. Het invullen van de determineertabel moet door OG worden gedaan omdat wij niet weten: wat de verkeersintensiteit is, de toegestane snelheid op het betreffende wegvlak, de verkeerssamenstelling, of er wel of niet geparkeerd mag worden hoe hoog de omgevingsluminantie is etc. etc. Aanvullend willen OG en ON een eerlijke beoordeling die objectief en eenduidig uitlegbaar is. De wijze van uitvragen creëert een ongelijk speelveld en zorgt voor een discrepantie in de waardering en derhalve mogelijk een incorrecte gunning. Wil OG alle benodigde gegevens aanleveren om de te komen tot een volledige mededinging waarbij alle aanbieders op transparante wijze gelijke kansen hebben? | Zie het antwoord op vraag 165. Verder is alle benodigde informatie openbaar toegankelijk via www.brabant.nl. De invloed van verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling, of er wel of niet geparkeerd mag worden en de hoogte van de omgevingsluminantie mag buiten beschouwen gelaten worden voor de determinatie. Voor de toegestane snelheid op het betreffende wegvlak geldt; wegen tot 80 km/u M5 (voor conflictsituaties C4), op wegen tot 100 km/u M4 (voor conflictsituaties C3). Zie het antwoord op vraag 165.
175 | Proces | ref. nr. 8 / 70 / 104 / 108 / 126 / 127 / 128 / 141 / 142 | Het niet duidelijk aangeven van, of het veroorzaken van verschillende interpretaties van cruciale determinanten zoals: aantallen, masthoogtes, uithouderlengtes etc., leidt tot verschillende beoordelingen en is in strijd met het transparantieprincipe zoals bedoeld in de aanbestedingswet 2012. OG dient heldere en voor iedere aanbieder gelijke informatie te verstrekken die leiden tot een objectieve beoordeling. Daarbij is het disproportioneel met betrekking tot de opdracht, om alle aanbieders onnodig op kosten te jagen door hen activiteiten te laten uitvoeren die niet tot hun kerntaak behoren. Het vooraf analyseren en aanleveren van de juiste informatie om tot een objectieve aanbesteding te komen, waarbij een volledig mededing gerealiseerd wordt op basis van gelijke kansen, is een kerntaak van de provincie. Wil OG de Juiste informatie verschaffen op een document dat voor iedereen leesbaar is? Dit voorkomt fouten en levert een eerlijke beoordeling van de verschillende aanbieders op. Betrouwbaarheid is tenslotte één van de kernwaarden van de provincie! | Zie het antwoord op vraag 174.
176 | Proces | ref. nr. 6 / 113 | ON is leverancier van armaturen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wensen van OG m.b.t. het managementsysteem. Het is ons totaal niet duidelijk wat wij van Remoticom of een ander merk moeten inkopen en op dit moment, aan OG moeten aanbieden om een prijs op te stellen die bepalend is voor de gunning? a. Moet ON de smart sensor inkopen en nu aanbieden? b. Moet ON het sensorhotel inkopen en nu aanbieden? Indien ON de materialen moet inkopen en aanbieden: c. Zou OG de specifieke typenummers kunnen aangeven van de in te kopen Remoticom of alternatieve artikelen? d. Om een level playing field te creëren zou opdrachtgever de prijs willen aangeven van de in te kopen Remoticom of alternatieve artikelen? | a ) ja, als er met de sensor bedoeld wordt de sensor aan de bovenzijde van het armatuur. b) nee c) nee d) nee
177 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen 5 en reactie op vraag 57 NVI | U geeft naar aanleiding van de NVI bij vraag 57 aan dat u gegarandeerde nalevering van hetzelfde type armatuur verlangt gedurende de levensduur van het armatuur. Dit is bijzonder disproportioneel. Een betere verwoording zou zijn Opdrachtgever verlangt nalevering van hetzelfde type armatuur 20 jaar na ontstaan armatuur. Na deze 20 jaar is een opvolger dan wel verbeterde vervanger, welke tenminste aan alle technische gestelde eisen voldoet, na goedkeuring, acceptabel. Gaat aanbestedende dienst hiermee akkoord? Hiermee is Opdrachtgever ook verzekerd van de mogelijkheid om gebruik te maken van nieuwste technologische ontwikkelingen aan de kant van de Opdrachtnemer. | Ja, zie antwoord op vraag 161.
178 | Inhoud | Betalingstermijnen | Nergens staat beschreven of er een bepaalde betalingsafspraak gemaakt kan worden. ON wordt in deze, ook doordat verlangd wordt dan armatuur en besturing in een levering gedaan wordt, voor een gigantische voorfinanciering gesteld. Kan OG het volgende i het bestek opnemen: Bij opdracht mag 25% gefactureerd worden, bij levering 25%, na gestelde betaaltermijn van 30dgn 50% ? | Nee, er worden geen afwijkende betalingsafspraken gemaakt. Opdrachtgever hanteert een betaaltermijn van 30 dagen netto na acceptatie van een (deel-)levering.
179 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 52 | In navolging van het antwoord op vraag ref 52 stelt de opdrachtgever dat er geen kosten op nacalculatie voor engineeringswerkzaamheden gerekend mogen worden. Echter geeft de opdrachtgever in beantwoorden van de vragen geen duidelijkheid over de totale omvang van de opdracht. Daardoor kan niet bepaald worden of de kosten voor inschrijving, die aanzienlijk verhoogd worden door de geeiste engineeringswerkzaamheden, in proportie zijn met de opdrachtwaarde. De aanbestedingswet (Artikel 1.10) en het proportionaliteitsbeginsel dat hierbij een rol speelt, geeft aan dat de aanbestedende dienst uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen mag stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. In het geval van de huidige opdracht gaat het om engineeringswerkzaamheden die minimaal beslag leggen op een FTE voor de duur van twee maanden.Daarnaast wensen wij de opdrachtgever erop te wijzen dat voorschrift 3.8A van de Gids Proportionaliteit voorschrijft dat de aanbestedende dienst een vergoeding aanbiedt wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Om die reden wensen wij nogmaals te vragen of de kosten van engineeringswerkzaamheden voor het uitvoeren van de lichtberekeningen vergoed kunnen worden? | Opdrachtgever is niet akkoord. De uit te voeren noodzakelijke lichtberekeningen zijn sterk ondergeschikt aan de leveringen binnen deze opdracht. Zie tevens antwoord op vraag 165
180 | Inhoud | Bijlage 6 - vraag 46 | De opdrachtgever spreekt in het beantwoorden van vraag ref 46 een voorkeur uit voor een product van Remoticom dit in tegenstelling tot het gegeven antwoord op vraag ref 80. Hiermee handelt de opdrachtgever in strijd met Artikel 2.76 lid 3 van de aanbestedingswet aangezien de gegeven redenering voor het handhaven van de eisen (veiligheid) geen rechtvaarding is om deze unieke eis te stellen en wel om de volgende redenen: de relatie tussen tilthoek en veiligheid is vergezocht en niet bewezen voor de aangedragen situaties. In het geval van het afvallen van het armatuur er geen spanning op het armatuur meer staat en geen transport van gegevens naar het monitoringssysteem plaats kan vinden wat resulteert in een foutmelding. In het geval van omvallen van een mast wordt er in de praktijk altijd direct geschakeld met de hulpdiensten (112) en zal het meten van de scheefstand van het armatuur niet resulteren in het sneller creeeren van een veilige situatie. Als laatste haalt de opdrachtgever verblinding aan echter speelt de hoek van inkijk, het gekozen optiek en de mastafstand in het profiel van de applicatie een significante rol bij verblinding. Onze vraag is derhalve of deze unieke eis kan komen te vervallen aangezien veiligheid op meerdere manieren geborgd kan worden en tilthoek geenszins bijdraagt aan een veiligere situatie? | Opdrachtgever is niet akkoord. De eis blijft gehandhaafd. Opdrachtgever benadrukt dat er géén voorkeur is voor een product van Remoticom. Zie antwoord vraag 90 van NvI 1. AD is bekend met het feit dat er meerdere aanbieders zijn van gelijkwaardige producten.
181 | Proces | 2. Beschrijvend document levering LED armaturen NvI 1-wz” paragraaf “4.3.3. Mate waarin voldaan wordt aan minimaal aantal verschillende armaturen | In “2. Beschrijvend document levering LED armaturen NvI 1-wz” stelt OG op pagina 18 in paragraaf 4.3.3. het volgende; “Opdrachtgever hecht er waarde aan om zo weinig mogelijk verschillende fysieke armaturen af te nemen. Naarmate inschrijver meer verschillende fysieke armaturen nodig heeft om invulling te geven aan alle gevraagde verschillende (instellingen van) armaturen, “. a.) Kan OG helder, eenduidig, transparant en gemotiveerd aangeven wat OG bedoelt met “fysieke armaturen”? b.) Kan OG helder, eenduidig, transparant en gemotiveerd aangeven wat OG bedoelt met “verschillende (instellingen van) armaturen”? c.) Kan OG helder, eenduidig, transparant en gemotiveerd aangeven hoe “fysieke armaturen” zich verhoud tot “verschillende (instellingen van) armaturen”? d.) Stel dat ON een armatuur aanbiedt met de afmetingen Lx X Bx X Hx en verschillende aantallen LED’s waarbij 1 profiel bijv. wordt verlicht met 1x LEDs en een 2e profiel met 2x LEDs? Is dat dan fysiek gezien dan 1 armatuur omdat in 1 formaat behuizing een verschillende hoeveelheid LEDs kan worden ondergebracht? | A) Hiermee wordt bedoeld de types armaturen. B) Hiermee wordt bedoeld: stuurstroom, aantal leds, spiegels of optieken. C) In één type armatuur kunnen verschillende aantallen leds geplaatst worden. D) Ja, dat is correct.
182 | Proces | 3. Bijlage 5 eisen armaturen NvI-wz, juli 2020 versie 2.0 | In het document “3. Bijlage 5 eisen armaturen NvI-wz, juli 2020 versie 2.0” zijn de eisen niet aangepast n.a.v. de door OG gegeven antwoorden op de vragen van NvI-1. O.a. de maatvoering van de gewenste armaturen is niet aangepast. a.) Wil OG ervoor zorgen dat Bijlage 5 wordt aangepast o.b.v. de alle door OG gegeven antwoorden op alle vragen die over de eisen armaturen zijn gesteld? b.) Wil OG de bijlage opnieuw dateren en het versienummer aanpassen zodat eenduidig en transparant is naar welke versie verwezen wordt? | Bijlage 5 is aangepast.
183 | Proces | Ref. nr. 69 / 88 / 116 / 118 / 144 / 146 | a. Kan OG aangeven op welke functionele eisen zij beoordeeld wordt m.b.t. de verlichtingsberekeningen? M.a.w. Kan OG exact aangeven op welke parameters beoordeeld wordt (Bijvoorbeeld, L, Uo, Ul, EIR, etc.) | ROVL-2011
184 | Inhoud | Beschrijvend document levering LED armaturen: 5 - vraag 68 | In de antwoorden op vraag ref:13,68,87,117 en 143 wordt gesteld dat de inschrijver zelf verantwoordelijk is voor een volledige determinering. De opdrachtgever zal dit in het verificatieproces toetsen. Omwille van volledige transparantie vooraf vragen wij u deze toetsingcriteria en het proces van toetsing te delen met inschrijvers. Mocht dit niet gebeuren dan handelt opdrachtgever in strijd met het transparantiebeginsel van de aanbestedingswet. De opdrachtgever geeft aan dat inschrijver zelf verantwoordelijk voor de determinering. Gezien het feit dat dit nieuwe informatie is, die niet bekend was bij publicatie van de aanbesteding, kan inschrijver nu pas starten met het maken van determineringen en lichtberekeningen. Vanuit de aanbestedingswet is er gesteld dat er naar redelijkheid en billijkheid een aanbieding gemaakt kan worden. Door het stellen van deze determinerings eis in combinatie met de strikte planning tussen publicatie van de antwoorden op Nota van inlichtingen 2 en inschrijven geeft de opdrachtgever geen redelijke termijn om tot een gestande inschrijving te komen, hetgeen niet strookt met artikelen 2.70 en 2.71 van de aanbestedingswet. Wij vragen de opdrachtgever om de termijn tussen publicatie nota van inlichting 2 en inschrijven op minimaal acht weken te zetten. Kunt u hiermee instemmen? | Opdrachtgever is niet akkoord. De planning blijft gehandhaafd. Zie antwoord op vraag 163 en 165.
185 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 4.3.2 blz. 17: Scoregrondslag per subgunningscriterium artikel mate van stroomverbruik. - Vraag 81 | In het antwoord op vraag ref 81, 94 en 145 wordt gesproken over de te volgen richtlijnen. Het antwoord is dat de ROVL-2011 en haar opvolger gebruikt mag worden. Echter verschillen de ROVL2011 en de genoemde NPR13201:2016 en NPR13201:2017 van elkaar op het gebied van gelijkmatigheid en verticale verlichtingssterkte. Door het stellen van deze eis geeft de opdrachtgever geen duidelijk uitgangspunt en ontstaan er verschillen tussen de mogelijke inschrijvers door het gebruik van verschillende richtlijnen. Hiermee creeert de opdrachtgever geen level playing field en handelt in strijd met het non-discriminatiebeginsel uit de aanbestedingswet. Wij verzoeken de opdrachtgever een duidelijke richtlijn voor het maken van lichtberekeningen te geven. In navolging van bovenstaand: doordat er essentiele informatie ontbreekt voor het maken van lichtberekeningen voor 35 N-wegen en deze pas na publicate van de antwoorden van de Nota van inlichting 2 bekend wordt gemaakt verzoeken wij de opdrachtgever om de termijn tussen publicatie van de antwoorden op nota van inlichtingen 2 en inschrijven op minimaal 8 weken te zetten, dit aangezien het maken van de lichtberekening van 35N-wegen een minimaal tijdsbeslag van twee maanden voor een FTE heeft. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord? | AD gaat niet akkoord met verlengde termijn. De te hanteren richtlijn is ROVL-2011.
186 | Proces | Beschrijvend document levering LED armaturen Hoofdstuk 4.3 blz. 17: Scoregrondslag per subgunningscriterium artikel prijs. - Vraag 82 | In de beantwoording van vraag 82 geeft de opdrachtgever aan dat inschrijver er vanuit kan gaan er op een objectieve wijze beoordeeld wordt. Hoe rijmt de opdrachtgever dit met feit dat er in bijlage 5 programma van eisen een maatvoeringseis is opgenomen die direct verwijst naar een enkele specifieke leverancier en de JSON-file OVLarmatuurtoekomst alleen armaturen bevatte van deze ene enkele specifieke leverancier? Verder is het programma van eisen opgesteld door een externe partij die deze specifieke leverancier als partner noemt op haar website en de vraag is dan ook of dit niet de objectiviteit van de beoordeling kan beinvloeden. Kan de opdrachtgever garanderen dat de objectiviteit niet in het geding is? | Opdrachtgever benadrukt géén voorkeur voor leverancier te hebben. De genoemde armaturen in de Json files zijn niet van toepassing. Deze zijn gebruikt om te kijken of het mogelijk is om ènkel met het vervangen van armaturen de vereiste lichtniveaus te behalen.
187 | Inhoud | 1ste Nota vraag 123 Referenties | U vraagt aantoonbaar ervaring te hebben met het leveren 4800 ledarmaturen in 6 weken. Een referentie in Europa is accoord bevonden, mits vanuit Nederland uitgevoerd. Wij interpreteren deze aantoonbare ervaring, dat u er zeker van wilt kunnen zijn, dat de fabrikant in staat is om dit aantal ook werkelijk te kunnen leveren. In Nederland hebben wij een dergelijk project nog niet eerder geleverd binnen 6 weken, maar onze fabriek heeft legio projecten in Europa van deze omvang of groter geleverd. Dit wordt rechtsreeks geleverd vanuit de fabriek. U bent accoord met een referentie elders in Europa. In Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze Nederlandse klanten. In andere landen is de plaatselijke vertegenwoordiging verantwoordelijk. Echter alle armaturen komen uit dezelfde fabriek. Het gaat erom of de fabriek de capaciteit heeft om probleemloos een armaturen aantal van deze omvang te leveren. Kunt u accoord gaan met de Europese referentie vanuit onze fabriek? | ja, dat is akkoord.
188 | Juridisch | Garantie | Kunt u bevestigen dat de garantie die verleend wordt door de leverancier uitsluitend een product garantie dient te betreffen en daarbij dus geen arbeid vergoed wordt? | Dit is correct, het gaat om de levering van armaturen.
189 | Inhoud | Nota van inlichtingen 1 | In de NvI stelt u dat elk armatuur op de dwg dient te worden aangegeven. Wij gaan ervan uit dat lichtberekeningen voor de meest voorkomende profielen en uitzonderingen hierop volstaan ter onderbouwing van het lichttechnisch resultaat. Kunt u dit bevestigen? | Nee, dat kan Opdrachtgever niet bevestigen. Elk armatuur moet als uniek object gedetermineerd en berekend worden.
190 | Inhoud | Nota van inlichtingen 1 | Naar aanleiding van de NvI is een nieuwe excel file als bijlage gestuurd met de naam 4. Engineeringslijst. Kunt u bevestigen dat alle N wegen in het tabblad GBOR de totale scope bevat voor het leveren van de armaturen? Waarschijnlijk is N605 uitgezonderd, aangezien die in aanleg is en via een civiel project loopt? | Er is een nieuwe versie van bijlage 4 engineeringslijst bijgevoegd. Installaties op N605 maken deel uit van deze opdracht.
191 | Juridisch | Nota van inlichtingen 1 | In de NvI geeft u aan dat er ook een alternatief voor Remoticom mag worden aangeboden. Nader onderzoek wijst uit dat er geen vergelijkbaar alternatief verkrijgbaar is. Daarom verzoeken wij OG het aanleveren van Pucks te schrappen uit de opdracht en deze middels een directie levering aan te leveren? Op deze manier is er wel sprake van level playing field, immers de sensorhotels worden ook door OG rechtstreeks aangeschaft. | Opdrachtgever benadrukt dat er géén voorkeur is voor een product van Remoticom. AD is bekend met het feit dat er meerdere aanbieders van gelijkwaardige producten zijn.
192 | Juridisch | Planning | In uw planning staat dat de definitieve gunning op4 januari plaatsvindt. Er wordt rekening gehouden met 9 weken levertijd. Dan komen we medio maart uit voor levering eerste serie armaturen. Oplevering 31 maart komt dan niet overeen met 8 weken aan een stuk leveren. Graag de planning aanpassen? | De in TenderNed genoemde datum van 31 maart was indicatief. De werkelijke data m.b.t. oplevering worden in overleg afgesproken.
193 | Uitvoering | Nota van inlichtingen 1 | In de Nota van inlichting stelt u dat het aantal te leveren armaturen ongeveer 6500 stuks zijn. Aangezien er een grote investering voor de leverancier gedaan moet worden om de armaturen te produceren, kunt u garanderen dat het aantal van 6500 stuks ook daadwerkelijk wordt afgenomen aan de gegunde partij? | Ja, dat is correct. Het zijn ongeveer 6500 stuks.
194 | Inhoud | Beschrijvend document - Eerste levering | Opdrachtgever geeft aan dat binnen 9 weken na opdracht de eerste leveringen dienen te worden gedaan. Mede door de corona crisis kunnen kritische onderdelen zoals leds en drivers een lange levertijd hebben, dit in combinatie met de hoge aantallen kan hierdoor niet gegarandeerd worden dat de eerste leveringen na 9 weken kunnen plaatsvinden. Wij verzoeken de opdrachtgever om de termijn van 9 weken op te rekken naar 16 weken? Kunt u uw antwoord toelichten? | Dit is helaas niet mogelijk en heeft te maken met het feit dat de leveringen afgestemd moeten worden met de installatiecapaciteit én de bijbehorende verkeersmaatregelen ten behoeve van deze installatie. Dit is een enorme logitistieke operatie die zeer nauwkeurig vooraf gepland dient te worden met meerdere partijen.
195 | Inhoud | Beschrijvend document - Referentie | Als reactie op de eis van het hebben van ervaring met het leveren van 4.800 stuks LED armaturen binnen een tijdsbestek van 6 weken, geeft de opdrachtgever aan dat dit te maken heeft met het leveren van 800 stuks per week, gedurende 6 weken. Er zijn in Nederland de afgelopen periode geen projecten geweest waarbij 4800 stuks in 6 weken geleverd dienden te worden, hierdoor kunnen partijen actief op de Nederlandse markt hier dus ook niet aan voldoen. Dit betekent echter niet dat inschrijver geen 800 stuks per week kan leveren, wij hebben ervaring met grotere aantallen, echter in een andere tijspanne. Graag verzoeken wij u om de eis met betrekking to een tijdsbestek van 6 weken te laten vallen? Kunt u uw antwoord toelichten? | Nee, dit is niet akkoord. 800 stuks levering per week is noodzakelijk voor de uitvoering van het project. Zie het antwoord op vraag 187.
196 | Proces | Beschrijvend document - Inschrijving | Gezien de vele onduidelijkheden, de gevraagde lichtberekeningen en de overige informatie die moet worden aangeleverd vragen wij de opdrachtgever om de datum van ontvangst inschrijvingen te verplaatsen naar 15 december. Kunt u uw antwoord toelichten? | Zie antwoord vraag 163.
197 | Proces | Beschrijvend document - Planning | Volgens de planning zal de definitieve gunning zijn op 8 januari 2021, is dit tevens het moment dat de opdracht wordt gegeven? Dit ivm de start van de 9 weken waarna de eerste leveringen moeten worden gedaan. Kunt u uw antwoord toelichten? | Dit is correct. Op 8 januari staat de definitieve contractering in de planning.
198 | Proces | Beschrijvend document - NVI | Gezien de vele vragen en antwoorden van de eerste NVI, gaat de inschrijver ervan uit dat er een mogelijkheid bestaat om aanvullende vragen te stellen na de tweede NVI? Aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn. Kunt u uw antwoord toelichten? | Opdrachtgever gaat ervan uit dat alle vragen zijn beantwoord in deze 2e nota van inlichtingen. Er is geen verdere gelegenheid tot het stellen van vragen.
199 | Inhoud | Beschrijvend document - Sensoren | De opdrachtgever verplicht de inschrijver meer dan 8.000 pucks aan te schaffen bij een derde partij, ervan uitgaande dat de inschrijver alleen een armaturen leverancier is. De inschrijver heeft geen invloed op de leveringen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten die geleverd worden door de derde partij, maar wordt hier wel verantwoordelijk voor gehouden en mogelijk beboet. Wij vragen de opdrachtgever de levering van de pucks uit de aanbesteding te halen en deze zelf aan te leveren? Kunt u uw antwoord toelichten? | Dit is niet mogelijk, Opgdrachtgever wenst een volledig geintegreerd totaalproduct (armatuur) aan te schaffen.
200 | Inhoud | Beschrijvend document - lichtprofielen | De opdrachtgever vraagt om alle lichtprofielen voor de inschrijving door te berekenen. Gezien de impact van dit verzoek op de capaciteit van de wat “kleinere” organisaties vragen wij of de opdrachtgever een aantal veelvoorkomende profielen kan opgeven waarop gecalculeerd kan worden? Na gunning kan de winnende partij vervolgens alle lichtprofielen doorberekenen. Kunt u uw antwoord toelichten? | nee, dit is niet mogelijk door de vele opties van uitlichten van wegen en vele verschillende wegprofielen waardoor dit direct invloed op de Psys zou hebben.