# Casussen: schades aan OVL

Casussen behorende bij het Vervangings- en onderhoudsbestek voor openbare verlichting gemeente Epe. De casussen maken onderdeel uit van het contract en zijn bedoeld ter verduidelijking van de bestekposten en het opvoeren daarvan bij onderhoudszaken (schades).

De opdrachtgever bepaald of er tijdelijke materialen aangebracht moeten worden conform post 112030 of 112040. Materialen worden in onderstaande casussen niet genoemd omdat deze altijd conform bestek verrekend dienen te worden.

In deel 3 van het bestek is ook toegelicht hoe moet worden omgegaan met schades en met herstel hiervan.

Voor schademasten zonder spoed, of overige schades/defecten doet de aannemer een voorstel voor het vervangen van het oude materiaal voor nieuw materiaal conform bestek. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan herstel plaats vinden (binnen gestelde termijn in besteksposten). Opdrachtgever zal binnen 2 werkdagen reageren op een e-mail met verzoek om herstel. De aannemer dient hier rekening mee te houden om de doorlooptijden te halen.

### Casus 1. Aanrijschade met spoed

Duidelijke schade waarneembaar, spoed van toepassing. Binnen 2 uur na melding begonnen met verhelpen/veiligstellen/herstel van de schade.

Schade afhandelen op post 112010 of 112020. Spoed (tijdelijk herstel) van toepassing conform post 112030 of 112040 (afhankelijk van tijdstip). Mast en armatuur verwijderen.

Afbeelding 1: Casus 1

Definitief herstel binnen 10 dagen na melding.

Afbeelding 2: Casus 2

Casus 2. Aanrijschade zonder spoed

Duidelijke schade waarneembaar, geen spoed. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Schade afhandelen op post 112010.

Herstel binnen 10 dagen na melding.

Indien geen duidelijke schade waarneembaar (mast is nog in goede staat) maar wel scheefstand, dan post 113010 of 113020. Corrigeren stand lichtmast.

Afbeelding 3: Casus 3

Casus 3: Overige schade

Mast scheef of beschadigd door onbekende oorzaak, storm, vandalisme ouderdom etc. Schadeintake is niet nodig, wel foto uploaden (van probleem) in beheersysteem gemeente (als bewijs). Afhandelen conform besteksposten voor verwijderen mast, plaatsen mast, leveren materiaal, rechtzetten mast (ligt aan situatie). Geen spoed. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Herstel binnen 10 werkdagen na melding.

### Casus 4: Herstel stand armatuur

Beschadigd armatuur (kap los, armatuur scheef). Armatuur staat scheef door storm, vandalisme of overige oorzaken. Geen spoed. Armatuur stand herstellen, herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Bestekspost 111070 van toepassing.

Afbeelding 4: Casus 4

Casus 5: Armatuur onherstelbaar beschadigd

Armatuur onherstelbaar beschadigd. Indien schade is ontstaan door aanrijding dient de schade afgehandeld te worden conform bestekspost 112010 of 112020.

Indien schade niet verhaalbaar is, is post 111070 van toepassing. Intake en herstel kan binnen kantoortijden/storingsronde. Herstel binnen 10 werkdagen na melding.

Spoed kan van toepassing zijn indien armatuur aan snoer bungelt en/of er aanrakingsgevaar is. Indien dit het geval is, is bestekpost 111070 en 111080 (afhankelijk van tijdstip) van toepassing. Binnen 2 uur na melding begonnen met verhelpen/veiligstellen/herstel van de schade. Oud armatuur verwijderen en direct herstellen met definitief nieuw armatuur. Lichtmast niet verwijderen, blijft behouden.