## Blad1
ID NLI | Plaats | Straat | Opmerking | Mastnummer | X | Y | Masttype | Masthoogte | Topdiameter | Leverancier mast | Artikelnummer mast | Mastbehandeling | Schilderdatum | Mastkleur | Mastdatum | Armatuurnummer | Leverancier armatuur | Armatuurtype | Armatuurkleur | Armatuurdatum | Voorschakelapparaat (VSA) | VSA vermogen | Lampnummer | Lamptype | Lampdatum | Levensduur lamp (jaren) | Remplacedatum | Jaar remplace | Lampvermogen | Brandertype | Dimmer | Dimregime | Reductie dim (gemiddeld) | Eigenaar | Systeemvermogen | Energieverbruik (per jaar) (kWh) | Buitengebied of niet | Aantal armaturen | Aantal lampen
5498 | Emst | Achterdorperweg |  | 1 | 196027.343 | 480630.899 | LM ST 6,0 CV EU1250/20/5 T60 GG V | 6 | 60 | KAAL | NVT | NVT | NVT | NVT | 2012-01-01 | 1 | Philips | FGS103 | 9010 VERKEERSWIT | 1998-04-01 | HFP124 | 3 | 1 | 24W PLL 4P HF 840 | 2014-09-01 | 4 | 2018-08-31 | 2018 | 24 | Nacht | NVT | NVT | 0 | Gemeente Epe | 27 | 108.756 | Buitengebied | 1 | 1
Formulas:
Remplacedatum = [Lampdatum]+([Levensduur lamp (jaren)]*365)