## Vragen_en_antwoorden (1)
1e Nota van Inlichtingen, gepubliceerd d.d. 15-01-2020
Aanbesteding: Onderhouds- en vervangingsbestek Openbare Verlichting 2020-2023
Tenderned kenmerk: 244603
Volgnummer | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Pagina 22 Bestek posten 520010, 520050 en 520060 | Welke lumen output is gewenst en/of is een dimregime van toepassing? | dimregime is benoemd Indal 3A en lumen is een range aangehouden omdat iedere praktijksituatie een ander lumenpakket vereist. Dit is programmeerbaar.
2 | Pagina 22 Bestek posten 520010, 520050 en 520060 | Welke Ral kleur wordt hier gevraagd? In standaard eisen staat AKZO 150. | standaard armatuurkleur van de leverancier
3 | Pagina 22 Bestek posten 520010, 520050 en 520060 | Wordt hier opzet 60, 76 of opschuif bedoeld? In de standaard eisen staat 60. | 60mm bij de posten staat of het opzet/opschuif is
4 | Pagina 22 Bestek posten 520010, 520050 en 520060 | Welke lenscode moet hier aanhouden worden? | optiek is nader te bepalen zie ook antwoord op vraag 1
5 | Bestek Pagina 11 post 12 | Hier wordt verwezen naar deel 3 par. 34 01 03 lid 04. Lid 04 is niet toegevoegd aan het bestek. Graag toevoegen. | rapportage moet zijn conform punten onder post 120020 en 120030, bestek aangepast
6 | Bestek pagina 8 post 11 | Hier wordt verwezen naar deel 3 par. 34.12.05. Deze is niet toegevoegd aan het bestek. Graag toevoegen. | verwijzing vervalt uitleg staat op deze plek, bestek aangepast
7 | Leidraad 2.5 | Hier staat: “Van een niet bestek conforme inschrijving is onder andere (maar niet uitsluitend) sprake indien: er sprake is van een inschrijfstaat met negatieve bedragen, nul bedragen en/of kortingen.” Betekent dit dat alle staartkosten ingevuld moeten worden? | ja dit moet, post kortingen graag 0 euro invullen omdat deze post niet verwijderd kan worden. Dit leidt niet tot een niet-besteksconforme inschrijving
8 | Bestek 62 05 01, 01 | Hier wordt 5% van de opdrachtsom aan SROI gevraagd. Kan dit aangepast worden in 5% van de loonsom, aangezien een relatief groot deel bestaat uit het leveren van materiaal? | 5% van de loonsom is akkoord, u dient de loonsom op te geven (in een begeleidende brief of aanbiedingsbrief) is aangepast in bestek
9 | Leidraad 1.12 en bestek 01 02 03, 01 | De leidraad en het bestek komen hier niet overeen. Leidraad: “Gedurende contractperiode eenmaal de mogelijkheid voor verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.” Bestek: “Gedurende de gehele contract periode is er geen mogelijkheid voor de verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwgroepen.” Welke van deze twee is leidend? | het bestek is leidend dus geen verrekening mogelijk
10 | Leidraad 1.9 en bestek 1.05 | De leidraad en het bestek komen hier niet overeen. Over de looptijd staat in de leidraad dat er een eenmaal eenzijdige verlenging voor een periode van 2 jaar mogelijk is. In het bestek staat dat er eenmaal eenzijdig verlengd kan worden voor een periode van tweemaal 1 jaar. Welke van deze twee is leidend? | verlengen is 2x 1 jaar is aangepast in bestek en leidraad
11 | Leidraad 1.7 en bestek 1.04 | “Het werk bestaat in hoofdzaak uit:” Het bestek en de leidraad komen hier niet overeen. Welke van deze twee is leidend? | het bestek is hierin leidend. is aangepast in leidraad
12 | Leidraad 2.3 | Er wordt hier gevraagd naar een brief van de netbeheerder met bevestiging accreditatie. We hebben een overeenkomst met Liander, maar zij verstrekken geen accreditatie. | een brief waarin staat dat Liander geen accreditatie verstrekt of de overeenkomst waaruit blijkt dat de inschrijver mag werken aan het net van Liander
13 | BP 2 | De kosten voor het opnemen en aanbrengen van de bestrating dient In de bestekposten te zijn inbegrepen. Echter op voorhand is niet bekend of er op de te plaatsen of verwijderde locatie bestrating aanwezig is, en indien wel aanwezig, welk type bestrating. Kunt u voor de bestrating een bestekpost opnemen en deze verrekenbaar stellen indien er daadwerkelijk op de locatie bestrating aanwezig is? | nee omdat straatwerk voor bekabeling in de Liander tarieven is opgenomen. Indien er sprake is van vrijschakelen en geen straatwerk benodigd is vanuit Liander zal dit in overleg worden verrekend
14 | Bijlage 2 Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Epe 2013 | In deze algemene inkoopvoorwaarden is de gestanddoeningstermijn 90 dagen terwijl in de inschrijvingsleiddraad verwezen wordt naar artikel 2.30.1 van het ARW 2016, de gestanddoening 50 dagen bedraagt. Welke is leidend? | de ARW2016 is leidend
15 | Bijlage 2 Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Epe 2013 | Artikel 14.4 "Hier omschrijft u dat de contracttant een verzekering moet afsluiten terwijl in het bestek onder artikel 01 16 01 lid 01 het volgende wordt omschreven: Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 2 van de UAV 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All Risk (CAR) verzekering worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. Wat is leidend? " | Het bestek is leidend
16 | BP 52 | Er zijn diverse leveranciers die standaard een ander type aansluitsnoer dan RTPR 3 x 1,5 mm2 of eenzelfde type met kleinere aderdiameters af fabriek toepassen omdat deze diameter niet meer noodzakelijk is i.v.m. de lagere vermogens van LED-armaturen t.o.v. conventionele armaturen en er een bijdrage wordt geleverd in het kader van de circulariteit. Wij verzoeken u om ook RTPR 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 1 mm2, H05BQ-F 3 x 0,75 mm2, H05RN-F 3 x 1 mm2 en H05RN-F 3 x 0,75 mm2 toe te staan af fabriek. | Dat is akkoord
17 | SROI | Door in te schrijven op deze aanbesteding verplicht u zich om bij gunning 5% van de aanneemsom in te zetten voor SROI. Onderdeel hiervan zijn de materiaalkosten van de voorgeschreven leveranciers. De materiaalkosten vertegenwoordigen circa 75% van aanneemsom. Voor deze 75% van de aanneemsom kan inschrijver geen SROI aanwenden. Om de SROI verplichting (in relatie tot de loonsom) verantwoord in te zetten verzoeken wij u om de SROI verplichting te wijzigen van 5% aanneemsom naar 7% loonsom. | zie antwoord op vraag 8
18 | 34 01 03 | "Maandelijkse rapportages dienen binnen 2 werkdagen na het einde van de maand beschikbaar te zijn in het beheersysteem." Vraag: Zijn deze rapportages te genereren vanuit het beheersysteem? | ja, via het menu Rapportages en dan een periode selecteren waarop de factuur gebaseerd moet zijn en dan worden automatisch alle kosten getotaliseerd, voorwaarde is uiteraard dat alle storingen door de aannemer gevuld zijn met data (verbruik materiaal, uren, handelingen)
19 | BP 112010 | Is het juist dat de aannemer na melding 5 werkdagen de tijd heeft om ter plaatse de schade op te nemen en de gevraagde gegevens via het beheersysteem aan te leveren? | ja maar alleen bij schades zonder spoed
20 | BP 111030 | "Mutaties aangeleverd door derden is hierbij inbegrepen". Vraag: Op jaarbasis, hoeveel mutaties worden door derden aangeleverd? | dit zal gaan om indicatief 200 mastcombinaties (vanuit civiel werk) per jaar
21 | BP 112030 | Dient in deze post alleen de kosten voor het uitvoeren van de spoedopdracht (toeslag spoed) te worden opgenomen en worden de plaatsingskosten verekend via de reguliere bestekposten? | ja dit is een toeslag
22 | BP 112040 | Dient in deze post alleen de kosten voor het uitvoeren van de spoedopdracht (toeslag spoed) te worden opgenomen en worden de plaatsingskosten verekend via de reguliere bestekposten? | ja dit is een toeslag
23 | BP 12 | "Controle werking lampen tijdens reguliere branduren (schouwronde of alles brandt)". Deze controle is niet gelijktijdig uit te voeren tijdens de remplace (overdag) en zal apart in de avonduren uitgevoerd dienen te worden. Het verzoek om voor de aan-uit controle een aparte bestekpost op te nemen. | post toegevoegd in bestek (120010)
24 | BP 140040 | "Tot deze post horen alle administratieve en financiele werkzaamheden voor het uit laten voeren van reparaties door de netbeheerder". Wat wordt bedoeld met financiele werkzaamheden? | het ondersteunen bij het controleren van de facturen van Liander daar deze rechtstreeks naar de gemeente gaan en de gemeente niet het juiste zicht heeft op de daadwerkelijke ondergrondse werkzaamheden
25 | BP 140050 / 140060 | "Tot deze post horen alle administratieve en financiele werkzaamheden voor het laten uitvoeren van werkzaamheden door de netbeheerder". Wat wordt bedoeld met financiele werkzaamheden? | het ondersteunen bij het controleren van de facturen van Liander daar deze rechtstreeks naar de gemeente gaan en de gemeente niet het juiste zicht heeft op de daadwerkelijke ondergrondse werkzaamheden
26 | BP 2 | "Bewoners actief informeren over plannen en planning. Rondsturen tekening naar bewoners zodat men inspraak kan hebben op het plan en eventueel aanpassen plan in overleg met opdrachtgever." Vraag: Het bestek voorziet al in een bewonersavond vervangingsplannen. Aan de hand van het aantal te verwijderen en te plaatsen masten is niet te achterhalen hoeveel bewoners er geinformeerd dienen te worden cq hoeveel tekeningen (en formaat?) er naar de bewoners gestuurd dienen te worden. Is het juist dat de bewoners geinformeerd worden via de bestekpost 140080? | Nee, 140080 gaat over de avond zelf. Het verzenden van informatie per post: Jaarlijks gaat het om circa 700 brieven met daarbij circa 10 tekeningen. Dus 70 bewoners krijgen tekening 1 (A4) en 70 bewoners tekening 2 (A4), etc.
27 | BP 2 | "Bewoners actief informeren over plannen en planning. Rondsturen tekening naar bewoners zodat men inspraak kan hebben op het plan en eventueel aanpassen plan in overleg met opdrachtgever." Vraag: Hoeveel bewoners dienen in totaal geinformeerd te worden via bestekpostgroep 2? | Nee, 140080 gaat over de avond zelf. Het verzenden van informatie per post: Jaarlijks gaat het om circa 700 brieven met daarbij circa 10 tekeningen. Dus 70 bewoners krijgen tekening 1 (A4) en 70 bewoners tekening 2 (A4), etc.
28 | BP 400040 | "Betreft het verwijderen en weer terugplaatsen van snelheidsdisplays, kerstverlichting, vlaggensteunen, bedrading en Hirschmannstekker, plantenbak, statische reclame onderzijde mast." Vraag: In deze post wordt een opsomming gedaan van de mogelijke items die geplaatst eb verwijdert dienen te worden. Echter de werkzaamheden zijn divers en niet onder een post onder te brengen. Op basis van welke handeling dient deze post afgeprijst te worden? | Deze objecten moeten gedemonteerd worden en weer aangebracht. Dit komt zelden voor dus is dit op 1 post gezet. Het is het losnemen van bijvoorbeeld een snelheidsdisplay en het snoer ervan en later aanbrengen op de nieuwe mast op dezelfde locatie.
29 | BP 400040 | Is het de bedoeling dat de omschreven werkzaamheden aansluitend worden uitgevoerd (dus het verwijderen en gelijktijdig terugplaatsen) of zit er een tijdsduur tussen het verwijderen en plaatsen? | In principe is dit in 1 gang of er moet sprake zijn van een schademast met een dergelijk object welke met spoed is verwijderd. En schades worden in de regel verhaald bij het WBF of de dader.
30 | Indexering | De eerste mogelijkheid tot indexering is twee jaar na ingang contract. Leveranciers hanteren geen vaste prijzen voor de duur van twee jaar. Kunt u de eerste mogelijkheid tot indexeren aanpassen naar een (1) jaar na ingang contract? | zie antwoord op vraag 9
31 | Indexering | De in het bestek genoemde indexcijfers van het CBS, GWW - 4321 Elektrische installatie wordt niet gehanteerd door de leveranciers van masten, armaturen en lampen. Graag verzoeken wij u de prijswijzigingen van de materialen zoals de leveranciers deze hanteren, jaarlijks te mogen toepassen. | zie antwoord op vraag 9
32 | 01 01 17 | Nadere beschouwing van het bestek leert dat het bestek bepalingen bevat die in strijd zijn met de aanbestedingswet. Met name betreft dit hetgeen bepaald onder 01 01 17, kortingen, waarin kortingen niet zijn gecapped. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren? | Onbeperkte aansprakelijkheid is inderdaad disproportioneel. De kortingen staan benoemd in deel 3 onder 010117. Al deze boetes worden gemaximaliseerd op een bedrag van € 1.500,00