## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512003 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Ketel gas met voorzetbrander 490 kW | 2 | st | 2
521025 | Exterieur; gevels; kantoor | Hemelwaterafvoer (hwa) verzinkt staal/gietijzer | 94 | m1 | 2
521211 | Exterieur; gevels; kantoor | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 5 | m1 | 1
551002 | Interieur; kantoren; kantoor | Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Plafond < 2,5 kW | 17 | st | 4
551003 | Exterieur; daken; serverruimte; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 6,7 kW | 1 | st | 2
551003 | Exterieur; daken; onbekend; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 7,1 kW | 1 | st | 2
551003 | Exterieur; daken; koelruimte; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 6,9 kW | 1 | st | 2
551003 | Exterieur; daken; onbekend; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 3,8 kW | 1 | st | 1
551003 | Exterieur; daken; kantoren; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 32,3 kW | 1 | st | 3
551003 | Exterieur; daken; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 1,6 kW | 2 | st | 1
551003 | Exterieur; daken; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 1,6 kW | 1 | st | 3
551003 | Exterieur; hoog dak; kantoor | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 10,61 kW | 1 | st | 1
561014 | Interieur; divers; kantoor | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 15 | st | 1
561030 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Expansievat 35 ltr CV | 2 | st | 3
561031 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Expansieautomaat 600 ltr CV | 2 | st | 3
561040 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 25 | 1 | st | 3
561040 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 25 | 1 | st | 2
561040 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 32 | 1 | st | 3
561040 | Interieur; CV-ruimte; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 40 | 1 | st | 3
561040 | Installatieruimte begane grond; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 50 | 1 | st | 1
561040 | Installatieruimte begane grond; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 65 | 2 | st | 1
561040 | Installatieruimte begane grond; kantoor | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 100 | 2 | st | 4
572017 | Exterieur; daken | Pijpdakventilator | 1 | st | 2
573001 | Exterieur; daken | Dakventilator < 0,3 m³/s | 1 | st | 4
573001 | Exterieur; daken; kantoor | Dakventilator 0,31 m³/s | 2 | st | 4
573001 | Exterieur; daken; kantoor | Dakventilator 0,61 m³/s | 1 | st | 4
573001 | Exterieur; daken; kantoor | Dakventilator 0,3 - 0,69 m³/s | 1 | st | 4
573001 | Exterieur; daken | Dakventilator 0,27 m³/s | 1 | st | 3
573001 | Exterieur; daken | Dakventilator 0,78 m³/s | 1 | st | 4
577205 | Exterieur; daken | Luchtbehandelingskast buiten toe- afvoer 0,55 m3/s | 1 | st | 3
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 9
617010 | Exterieur: daken; kantoor | Bliksemafleiding | 1225 | m2 | 1
631020 | Interieur; divers; kantoor | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal (WCD) | 3690 | bvo | 1
631030 | Interieur; divers; kantoor | Verlichtingsarmaturen | 104 | st | 4
632010 | Interieur; divers; kantoor | Vluchtwegverlichting; nood (decentraal) | 4 | st | 4
632010 | Interieur; divers; kantoor | Vluchtwegaanduiding; nood (decentraal) | 5 | st | 2
651071 | Interieur; gang; kantoor | Brandslanghaspels (BSH) | 1 | st | 1
651072 | Interieur; divers; kantoor | Schuimblussers 6 liter | 2 | st | 1
651110 | Interieur; divers; kantoor | Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming) 4 groepen | 1 | st | 2
652140 | Interieur; divers; kantoor | Inbraaksignaleringsinstallatie 8 zones | 3690 | bvo | 2
661110 | Interieur; gang; kantoor | Transport; liften 400kg; 3 stopplaatsen | 1 | st | 9
741110 | Interieur; toiletten; kantoor | Closetcombinatie, staand (toilet) | 4 | st | 1
741130 | Interieur; toiletten; kantoor | Wastafels keramisch | 1 | st | 1