## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512003 | Interieur; installatieruimte | Ketel gas met voorzetbrander 50 kW | 1 | st | 4
514100 | Interieur; installatieruimte | Warmtekrachtkoppeling (wkk) 220 kW | 1 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 23 | m1 | 3
541015 | Interieur; leiding | Gasleiding (stook) staal biogas | 1 | pst | 1
541015 | Interieur; leiding | Gasleiding (stook) staal aardgas | 1 | pst | 1
551001 | Exterieur; dak | Airco Split-Systeem buitendeel (condensor) 5 - 6,5 kW | 2 | st | 2
551002 | Interieur; voorruimte WKK | Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Cassette 2,5-4 kW | 1 | st | 2
551002 | Interieur; kantoren | Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Plafond 2,5-4 kW | 2 | st | 2
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 21 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 25 ltr CV | 1 | st | 1
561040 | Interieur; installatieruimte | Circulatiepomp verwarmen TP50-60 | 1 | st | 3
561040 | Interieur; installatieruimte | Circulatiepomp verwarmen Alpha2 L25-60 130 | 1 | st | 1
561040 | Interieur; installatieruimte | Circulatiepomp verwarmen Magna 25-60 180 | 1 | st | 1
561040 | Interieur; installatieruimte | Circulatiepomp verwarmen Magna 25-80 180 | 1 | st | 1
572001 | Interieur; toilet | Lokale afzuigventilator (keuken/badkamer) | 2 | st | 4
581190 | Interieur; installatieruimte | Regeling / regelkast GBS | 1 | st | 3
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur: daken | Bliksemafleiding | 289 | m2 | 1
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 289 | bvo | 1
631030 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 54 | st | 4
632010 | Interieur; divers | Verlichting, noodverlichtingsarmaturen (decentraal) | 11 | st | 4
651071 | Interieur; divers | Brandslanghaspels (BSH) | 2 | st | 1
651072 | Interieur; divers | Poederblussers 6 kg | 2 | st | 1
651110 | Interieur; divers | Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming) 4 groepen | 1 | st | 2
652140 | Interieur; divers | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | 289 | bvo | 2
652210 | Interieur; divers | Toegangscontrole-installaties met kaartlezers | 289 | bvo | 1
731011 | Interieur; toilet | Keuken rechte opstelling 3m inbouw app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
731011 | Interieur; keuken | Bar met tap en koelapparatuur 3m | 1 | st | 1
741110 | Interieur | Closetcombininatie, staand (toilet) | 2 | st | 1
741131 | Interieur; toilet | Fonteincombinatie | 2 | st | 1
741140 | Interieur; werkkast | Uitstortgootstenen | 1 | st | 1