## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte | Ketel gasgestookt HR 35 kW | 1 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels; molenaarswoning | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 2 | m1 | 2
561014 | Interieur; divers; molen | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 4 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte verd | Expansievat 12 ltr CV | 1 | st | 1
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
630000 | Interieur; divers; molen | Verlichtingsarmaturen | 277 | bvo | 2
631020 | Interieur; divers; molen | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 277 | bvo | 1
651110 | Interieur; divers; molen | Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming); 5 groepen | 1 | st | 2
731011 | Interieur; keukens | Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toiletruimten | Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet) | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toiletruimten bg en verd | Closetcombinatie, staand (toilet) | 2 | st | 1
741130 | Interieur; divers | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741160 | Interieur; badkamers | Baden | 1 | st | 1