## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; begane grond | Ketel gasgestookt HR 25 kW | 1 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels schuur | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 12 | m1 | 1
521211 | Exterieur; gevels woning | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 15 | m1 | 1
561014 | Interieur; divers woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 5 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 1
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur; daken | Bliksemafleiding | 170 | m2 | 9
630000 | Interieur; divers woning | Verlichtingsarmaturen | 190 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers woning | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 190 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toilet | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; wastafel | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741150 | Interieur; badkamer | Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur | 1 | st | 1