## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; berging; woning | Ketel gasgestookt HR 25 - 39,9 kW | 12 | st | 3
521024 | Exterieur; gevels; woning | Hemelwaterafvoer (hwa) zink | 26 | m1 | 1
521025 | Exterieur; gevels; woning | Hemelwaterafvoer (hwa) verzinkt staal/gietijzer | 3 | st | 1
523001 | Exterieur; HWA; woning | Vuilwaterafvoerleidingen (vwa) | 1 | pst | 2
532001 | Interieur; berging | Close-in boiler 10 liter | 1 | st | 4
532005 | Interieur; toilet; woning | Geiser (bad, gesloten) | 1 | st | 4
561014 | Interieur; divers; woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 6 | st | 1
561030 | Interieur; berging; woning | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 1
615010 | Interieur; woning | Voedingsleidingen inbouw (electra, 230v) | 1 | pst | 1
615020 | Interieur: meterruimte; woning | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur; dak; woning | Bliksemafleiding | 87 | m2 | 1
630000 | Interieur; woning | Verlichtingsarmaturen | 197 | bvo | 4
631020 | Interieur; woning | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 197 | bvo | 1
651072 | Interieur; berging | Schuimblussers 6 liter | 1 | st | 1
731011 | Interieur; keuken; woning | Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toilet; woning | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; toilet; woning | Wastafels keramisch | 2 | st | 1
741150 | Interieur; badkamer; woning | Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur | 1 | st | 1