## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; gemaal | Ketel gasgestookt HR 30 kW | 1 | st | 4
561014 | Interieur; woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 6 | st | 1
561030 | Interieur; gemaal | Expansievat 12 ltr CV | 1 | st | 2
610000 | Interieur: meterruimte; woning | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur: daken | Bliksemafleiding | 51 | m2 | 1
630000 | Interieur; verlichting; woning | Verlichtingsarmaturen | 142 | bvo | 4
631020 | Interieur; verlichting; woning | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 142 | bvo | 1
722011 | Interieur; badkamer; woning | Douche | 1 | st | 1
731011 | Interieur; keuken; woning | Keuken bovenkasten 6,0m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; badkamer; woning | Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet) | 2 | st | 1
741130 | Interieur; badkamer; woning | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741131 | Interieur; badkamer; woning | Fonteincombinatie | 1 | st | 1
741160 | Interieur; badkamer; woning | Baden | 1 | st | 1