## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimtewoning | Ketel gasgestookt HR 25 - 39,9 kW | 1 | st | 4
521211 | Exterieur; gevel; woning | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 40 | m1 | 1
521211 | Exterieur; gevel bijgebouw | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 2 | m1 | 2
561011 | Intereur; badkamer; woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; badkamer radiator | 1 | st | 1
561014 | Interieur; slaapkamer; keuken; woonkamer woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 7 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 2
615020 | Interieur; meterkast; gemaal | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 9
617010 | Exterieur: daken | Bliksemafleiding | 27 | m2 | 1
630000 | Interieur; woning | Verlichtingsarmaturen | 90 | bvo | 4
631020 | Interieur; woning | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 90 | bvo | 1
722011 | Interieur; badkamer; souterain; woning | Douche- / toiletcabine | 1 | st | 1
731011 | Interieur; keuken; woning | Keuken L-vorm + bovenkasten 3,3m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; souterain; woning | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; badkamer; woning | Wastafels keramisch | 2 | st | 1
741131 | Interieur; badkamer; woning | Fonteincombinatie | 1 | st | 1