## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte | Ketel gasgestookt HR 38 kW | 1 | st | 2
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 18 | m1 | 2
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 13 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 2
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur; daken | Bliksemafleiding | 76 | m2 | 1
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 157 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 157 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
741130 | Interieur; slaapkamer | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741131 | Interieur; toiletruimten | Fonteincombinatie | 1 | st | 1
741131 | Interieur; toilet | Toilet met vrijstaande spoelbak | 1 | st | 1
741160 | Interieur; badkamer | Baden | 1 | st | 1