## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; badkamer | Ketel gasgestookt HR 27 kW | 1 | st | 4
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) Zink buiten | 7 | m1 | 1
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 5 | st | 1
573001 | Exterieur; daken | Dakventilator < 0,3 m³/s | 1 | st | 4
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 115 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 115 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toilet | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; badkamer | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741150 | Interieur; badkamer | Douchegarnituur, mengkraan | 1 | st | 1