## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte | Ketel gasgestookt HR 25 - 39,9 kW | 1 | st | 2
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 20 | m1 | 1
561011 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; ledenradiatoren | 3 | st | 1
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 7 | st | 1
572001 | Interieur; badkamer | Lokale afzuigventilator (keuken/badkamer) | 1 | st | 1
610000 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 194 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 194 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toiletruimten | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; badkamer | Wastafels keramisch | 1 | st | 1
741150 | Interieur; badkamer | Douchegarnituur, mengkraan | 1 | st | 1