## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; bijkeuken | Ketel gasgestookt HR 25 kW | 1 | st | 4
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 9.5 | m1 | 2
553170 | Interieur; bijkeuken | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 4
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 6 | st | 1
610000 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur; gevels | Bliksemafleiding | 78 | m2 | 1
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 112 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 112 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse | 1 | st | 1