## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte | Ketel gasgestookt HR 24 kW | 1 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 9 | m1 | 4
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 12 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 2
572001 | Interieur; badkamer | Lokale afzuigventilator (keuken/badkamer) | 2 | st | 4
610000 | Interieur: meterruimte | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur; daken | Bliksemafleiding | 163 | m2 | 1
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 282 | bvo | 4
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 282 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; divers | Closetcombinatie, staand (toilet) | 2 | st | 1
741130 | Interieur; divers | Wastafels keramisch | 2 | st | 1
741131 | Interieur; toilet | Fonteincombinatie | 4 | st | 1
741150 | Interieur; badkamer | Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur | 1 | st | 1
741160 | Interieur; badkamer | Baden | 1 | st | 1