## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; bijkeuken; woning | Ketel gasgestookt HR 25 - 39,9 kW | 1 | st | 2
521211 | Exterieur; HWA; woning | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 13 | m1 | 3
532001 | Interieur; keuken; woning | Close-in boiler 10 liter | 1 | st | 2
561014 | Interieur; divers; woning | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 7 | st | 3
561030 | Interieur; divers; woning | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 2
572001 | Interieur; bijkeuken; woning | Lokale afzuigventilator (keuken/badkamer) | 1 | st | 4
615020 | Interieur: meterruimte; woning | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
617010 | Exterieur: daken; woning | Bliksemafleiding | 58 | m2 | 1
630000 | Interieur; woning | Verlichtingsarmaturen | 99 | bvo | 4
631020 | Interieur; woning | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 99 | bvo | 1
731011 | Interieur; keuken; woning | Keuken L-vorm + bovenkasten 4,5m middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; begane grond; woning | Closetcombinatie, staand (toilet) | 1 | st | 1
741130 | Interieur; eerste verdieping; woning | Wastafels keramisch | 2 | st | 1
741160 | Interieur; eerste verdieping; woning | Baden | 1 | st | 1