## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte | Ketel gasgestookt HR 45 kW | 2 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels bijgebouw | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 3 | m1 | 1
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 32 | m1 | 3
532002 | Interieur; installatieruimte | Boiler elektrisch; 50 liter | 1 | st | 1
551001 | Exterieur; daken | Airco Split-Systeem buitendeel (condensor); algemeen | 1 | st | 4
551002 | Interieur; divers | Airco Split-Systeem binnendeel (verdamper) Cassette < 2,5 kW | 1 | st | 4
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 5 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte | Expansievat 35 ltr CV | 1 | st | 1
561040 | Interieur; installatieruimte | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 25 | 1 | st | 1
563001 | Interieur; hal | Heater / luchtverhitter (indirect gestookt) | 2 | st | 3
573001 | Interieur; installatieruimte | Boxventilator groot | 1 | st | 3
573001 | Exterieur; daken | Dakventilator 0,3 - 0,69 m³/s | 1 | st | 3
581420 | Interieur; installatieruimte | Regeling cascade ketelvolgorde 2 ketels | 1 | st | 1
615020 | Interieur; hal en kantoor | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 3 | st | 1
617010 | Exterieur; daken | Bliksemafleiding | 692 | m2 | 3
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 48 | st | 3
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 532 | bvo | 1
632010 | Interieur; divers | Vluchtwegaanduiding; nood (decentraal) | 2 | st | 4
651071 | Interieur; divers | Brandslanghaspels (BSH) | 1 | st | 6
651072 | Interieur; divers | Poeder- CO2 en schuimblussers | 3 | st | 6
651110 | Interieur; divers | Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming); 5 groepen | 1 | st | 4
652140 | Interieur; divers | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | 1 | st | 4
731011 | Interieur; divers | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. budgetprijsklasse | 1 | st | 2
741110 | Interieur; toiletten | Closetcombinatie, staand (toilet) | 2 | st | 1
741110 | Interieur; toiletten | Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet) | 1 | st | 1
741120 | Interieur; wasruimte | Urinoirs | 2 | st | 1
741131 | Interieur; wasruimte | Fonteincombinatie | 2 | st | 1
741135 | Interieur; wasruimte | Wastrog 8 kranen | 1 | st | 1
741140 | Interieur; wasruimte | Uitstortgootstenen | 2 | st | 1
741150 | Interieur; wasruimte | Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur | 1 | st | 1