## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Ketel gasgestookt HR 85 kW | 1 | st | 3
521014 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa); algemeen | 44 | m1 | 1
521025 | Exterieur; gevels | Ondereind verzinkt staal/gietijzer | 12 | st | 1
532001 | Verdieping pantry | Close-in boiler 10 liter | 1 | st | 1
532002 | Begane grond pantry | Boiler elektrisch 120 liter (mono) | 1 | st | 1
532010 | Interieur; kelder | Hydrofoor | 1 | st | 9
551003 | Exterieur; daken | Airco Multisplit-Systeem buitendeel (condensor) 1,07 kW | 1 | st | 2
552010 | Exterieur; daken | Koelmachine 21 kW | 2 | st | 2
552010 | Exterieur; daken | Koelmachine 20,1 kW | 1 | st | 2
553100 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Circulatiepomp koelen enkel DN 32 | 1 | st | 2
553100 | Interieur; divers | GKW (koeling) leidingwerk algemeen | 1 | pst | 3
553170 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Expansievat 140 ltr GKW | 1 | st | 2
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 5 | st | 1
561015 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; plintradiatoren | 4 | st | 1
561030 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Expansievat 50 ltr CV | 1 | st | 2
561040 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 25 | 2 | st | 2
561040 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Circulatiepomp verwarmen enkel DN 32 | 1 | st | 2
577106 | Interieur; installatieruimte 1e verd | Luchtbehandelingskast TA + VKB ( 1,39 m³/s) | 1 | st | 2
577150 | Interieur; installatieruimte | Lucht bevochtiger | 1 | st | 9
581190 | Interieur; installatieruime | Regeling / regelkast GBS | 1 | st | 9
611010 | Exterieur; terrein | Noodstroomaggregaat | 1 | st | 9
615020 | Interieur: 1e verdieping installatieruimten | Meterkast / Hoofdverdeelkast | 2 | st | 9
630000 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 112 | st | 2
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 988 | bvo | 1
632010 | Interieur; divers | Vluchtwegaanduiding; nood (decentraal) | 4 | st | 3
643010 | Interieur; divers | Camerabeveiligingssysteem, camera's | 2 | st | 3
651071 | Interieur; divers | Brandslanghaspels (BSH) | 4 | st | 1
651072 | Interieur; divers | CO2 blussers 5 kg | 4 | st | 1
651110 | Interieur; divers | Brandmeldinstallatie (BMI incl ontruiming) 2 groepen | 1 | st | 3
652140 | Interieur; divers | Inbraaksignaleringsinstallatie 12 zones | 1 | st | 3
654010 | Interieur; bg entree | Noodsignalering invalidentoiletten (miva) | 1 | st | 1
731011 | Interieur; divers | Pantry keuken | 2 | st | 1
741110 | Interieur; divers | Closetcombininatie, wand met inbouwreservoir (toilet) | 5 | st | 1
741120 | Interieur; divers | Urinoirs | 2 | st | 1
741130 | Interieur; divers | Wastafels keramisch | 7 | st | 1
741140 | Interieur; 1e verdieping | Uitstortgootstenen | 1 | st | 1
741150 | Interieur; 1e verdieping | Douchegarnituur, mengkraan en douchedeur | 2 | st | 9
741200 | Interieur; bg entree | Toiletten (miva) | 1 | st | 1