## Sheet
NL/SfB | Locatie | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie
512001 | Interieur; magazijn | Ketel gasgestookt HR 25 - 39,9 kW | 1 | st | 1
521211 | Exterieur; gevels | Hemelwaterafvoer (hwa) PVC/PE buiten | 12 | m1 | 1
523001 | Terrein | Vuilwaterafvoerleidingen (vwa) | 1 | pst | 3
532002 | Interieur; stalling | Boiler elektrisch 10 liter 2kW | 1 | st | 4
561005 | Interieur; magazijn | CV Verdeler zonder circulatie pomp | 1 | st | 1
561014 | Interieur; divers | Warmte/koudeafgiftesysteem; paneelradiatoren | 10 | st | 1
561030 | Interieur; magazijn | Expansievat 18 ltr CV | 1 | st | 4
574001 | Interieur; magazijn | Centrifugaal-/radiaalventilator 0,3 - 0,6,9 m³/s | 1 | st | 3
615020 | Interieur: meterruimte | Meterkast / hoofdverdeelkast | 1 | st | 1
631020 | Interieur; divers | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 273 | bvo | 1
631030 | Interieur; divers | Verlichtingsarmaturen | 34 | st | 3
651071 | Interieur; divers | Brandslanghaspels (BSH) | 2 | st | 1
651072 | Interieur; divers | Schuimblussers 6 liter | 2 | st | 1
652140 | Interieur; divers | Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones | 1 | st | 4
731011 | Interieur; kantine | Keuken rechte opstelling 3m vrijstaande app. middenprijsklasse | 1 | st | 1
741110 | Interieur; toilet | Closetcombinatie, staand (toilet) | 2 | st | 1
741131 | Interieur; toilet | Fonteincombinatie | 1 | st | 1
741135 | Interieur; magazijn | Wastrog | 1 | st | 1
741140 | Interieur; stalling | Uitstortgootstenen | 1 | st | 1
741150 | Interieur; douche | Douchegarnituur, mengkraan | 1 | st | 1