## Blad1
Vragen
Nr | Document | Hoofdstuk | Artikel nr. | Vraag | Voor Wie? | Reactie
1 | Algemene vraag | n.v.t. | N.v.t. | Het is ons niet duidelijk wat u bedoeld met onderhoud toegangscontrolesystemen. Kunt u aangeven welke werkzaamheden dit omvat, voor de hardware, de software, het netwerk, de gevelelementen, de slagbomen en liftdeuren etc.. | JAN | Het door de fabrikant/leverancier van het toegangscontrolesysteem voorgeschreven onderhoud. Dat zal - afhankelijk van het type systeem - kunnen bestaan uit (niet uitputtend): smeren, batterijen vervangen, stellen, software updaten, software vervangen. Uiteindelijk is het onderhoud hetgeen benodigd is om deze toegangssystemen zoveel mogelijk storingsloos te laten functioneren binnen de gestelde normenkaders (KPI's) komende vanuit de SLA.
2 | PvE | Functionaliteiten | FO-01 | De opdrachtgever werkt met de Salto Software als Saas oplossing. Deze software oplossing is niet geschikt voor het inloggen op GBS systemen van Opdrachtgever. Kunt u uw wens nader omschrijven en motiveren of gaat u mee in het voorstel dat dit kan als maatwerkoplossing in het netwerk.? | JAN | Ja, is akkoord.
3 | PvE | Functionaliteiten | FO-04 | Kunt u deze vraag uitgbreider motiveren, wat bedoeld u met gemeenschappelijke deuren en hoe verhouden deze zich tot andere organisaties, welke type hardware en of database koppelingen? | JAN | Het betreft hier gedeelde locaties, waarbij gemeentelijke sportaccommodaties een gemeenschappelijke toegang hebben tot sportaccommodaties van bijvoorbeeld particuliere scholen. Het betreft hier soortgelijke hardware als bij andere toegangsdeuren. Op autorisatieniveau zullen extra inspanningen nodig zijn.
4 | PvE | Commercieel | COM-02 | Kunt u aangeven wat de betreffende organisatie onderdelen zijn en/of zijn er mogeijkheden om dit na gunning exact vast te leggen waarbij ook gekekekn wordt naar mogeijkheden om de factuurstromen minimaal te behouden voor beide partijen? | Marco | Op dit moment nog niet. Wij zullen vanzelfsprekend meewerken om het factuurproces zo optimaal te laten verlopen.
5 | PvE | Commercieel | COM-03 | Aanbestedende dienst verwijst naar "operationele kosten voor de dienstverlening, lees beheer/onderhoud" vs "de ICT Prestatie". Kunt u duiding geven hoe de ICT prestatie zich verhoud tot het beheer/onderhoud? | Marco | Onder operationele kosten valt beheer en onderhoud.
6 | PvE | Commercieel | COM-04 | Aanbestedend dienst verwijst naar jaarlijkse onderhoudskosten. Kunt u duiding geven waar deze beheer/onderhoudskosten uit bestaan. Waar ligt de demarcatie tussen ICT prestatie en het onderhoud aan de hardware van een toegangscontrole systeem. | Marco | Zie Raamovereenkomst artikel 11.2. Het betreft de beheer, onderhoud en gebruikskosten voor de dienstverlening. Dus alle kosten die jaarlijks terugkomen om dienstverlening te verzorgen comform de SLA.
7 | PvE | Commercieel | COM-10 | Vallen de in de SLA genoemde "Impact en Impact en urgentie" (P1 tm P4) ook onder het hier bedoelde meerwerk? Gaat de opdrachtgever mee in een voorstel om een nader te bepalen drempelbedrag op te nemen per prioriteit? | JAN | U heeft geen voorstel bijgevoegd. Wij kunnen dit dan ook niet beoordelen.
8 | PvE | Commercieel | COM-11 | Vallen de in de SLA genoemde "Impact en Impact en urgentie" (P1 tm P4) onder de hier bedoelde mondelinge opdrachten? Gaat de opdrachtgever mee in een voorstel om een nader te bepalen drempelbedrag op te nemen per prioriteit ook bij mondelinge opdrachten? | Marco | U heeft geen voorstel bijgevoegd. Wij kunnen dit dan ook niet beoordelen.
9 | PvE | Commercieel | COM-19 | Gezien de omvang van deze aanbesteding en de looptijd is onsziens deze aanbesteding een reele benchmark onderzoek. De diverse aanbieders bepalen hun prijsstelling tijdens inschrijving voor de looptijd. Bent u bereid om dit atrikel te schrappen? | Marco | Nee, niet akkoord. De "Benchmarkprocedure"is bedoeld om na gunning eventueel nieuw aan te kopen hard,-en software (Meerwerk) te "benchmarken". Wij stellen niet de inschrijfprijzen meer ter discussie. Deze zijn zoals u aangeeft middels deze Europese Aanbesteding reeds vergeleken.
10 | PvE | Commercieel | COM-20 | Gezien de omvang van deze aanbesteding en de looptijd is onsziens deze aanbesteding een reele benchmark onderzoek. De diverse aanbieders bepalen hun prijsstelling tijdens inschrijving voor de looptijd. Bent u bereid om dit atrikel te schrappen? | Marco | Nee, niet akkoord. De "Benchmarkprocedure"is bedoeld om na gunning eventueel nieuw aan te kopen hard,-en software (Meerwerk) te "benchmarken". Wij stellen niet de inschrijfprijzen meer ter discussie. Deze zijn zoals u aangeeft middels deze Europese Aanbesteding reeds vergeleken.
11 | PvE | Licentiebeheer | LB-5 | Op welke manier wilt de opdrachtgever dat dit wordt aangetoond, graag uitleg. | Licentiemanager | Deze eis vervalt
12 | PvE | Licentiebeheer | LB-6 | Kunt u het audit protocol delen? | Licentiemanager | Nee, pas na gunning
13 | Aanbestedings- leidraad | De opdracht | 1.2 | Kan de aanbestedende dienst aangeven welke specifieke protocollen hier worden gebruikt om aansluiting te hebben op de Salto data base? | JAN | Het betreft de protocollen die Salto hanteert voor de communicatie tussen de centrale database en de randapparatuur waarmee gecommuniceerd wordt.
14 | Aanbestedings- leidraad | De opdracht | 1.6 | Kunt u duiding geven waar beheer onderhoud van de toegangscontrolesystemen uit bestaan. Waar ligt de demarcatie tussen ICT prestatie en het onderhoud aan bijvoorbeeld de deur, slot, kozijn, e.d. hardware van een toegangscontrole systeem? | JAN | Zie reactie vraag 1
15 | Aanbestedings- leidraad | De opdracht | 1.12.1 | Wordt hier ook bedoeld het onderhoud aan de gevelelementen? | JAN | Daar waar er op of aan de gevelelementen toegangscontrolesystemen zijn aangebracht, wordt ook het onderhoud aan deze toegangscontrolesystemen bedoeld.
16 | Aanbestedings- leidraad | Onderaanneming | 3.1.3.2 | In artikel 1.10 sluit u het monitoren en netwerkbeheer uit van deze aanbesteding. Ons inziens maakt dit wel onderdeel uit van deze aanbesteding is dit correct? | JAN | Daar waar het gaat om de netwerkverbinding tussen toegangscontrolesysteem en centrale database maakt dit deel uit van deze aanbesteding
17 | Aanbestedings- leidraad | Programma van Eisen | 5 | U vraagt om een refertentie met 80 locaties. Wij begrijpen dat in deze situatie een referentie met een behoorlijke omvang voor u belangrijk is. Echter zou het de marktwerking helpen als u het aantal locaties naar beneden, bjivoorbeeld 50 locaties, bijsteld. Bent u hiertoe bereid? | JAN/Marco | Ja, is akkoord.
18 | Prijzenblad | Onderhoud Connectiviteit / koppelingen | 20 | Wordt hier regel 21 tm 25 bedoeld? Hoe verhoud 90 stuks zich met getallen in de regels 21 tm 25? | Marco | Betreft prijs per koppeling om deze te realiseren. De getallen die zijn genoemd zijn indicatief en uitsluitend bedoeld om mee te rekenen. De daadwerkelijke benodigde koppelingen kunnen afwijken.
19 | Prijzenblad | Onderhoud toegangssystemen | 21 tm 23 | Kan de aanbestedende dienst definiëren wat te verstaan onder "onderhoud" per onderdeel in regel 21 tm 23? | JAN/Marco | Zie reactie vraag 1
20 | Raamovereenkomst | Overwegende dat: | Pagina 3 | Kan de aanbestedende dienst de demarcaties aangeven tussen: 1. onderhoud van toegangcontrolesystemen; (waar bestaat dit uit en welke delen zijn preventief, correctief, software, hardware, welke delen zijn in de vasteprijs inbegrepen?) 2. koppelingen; (betreft dit tevens de transmissie voorzieningen, providers, internet of dergelijke tussen locaties en servers? | Jan | De Opdrachtgever denkt dat de scope en de SLA afdoende is om een beeld te vormen wat aan onderhoud gewenst is.
21 | Raamovereenkomst | Toegangscontrolesysteem | Pagina 6 | Bij het toegangscontrolesysteem is het van belang de demarcatie helder te maken. Voorbeeld; de elektromechanische werking van een liftdeur valt onder verantwoordelijkheid van een liftfirma, indien zich daar een storing aan voordoet is inschrijver niet gerechtigd dit op te lossen (onderhouden), inschrijver kan enkel de verantwoordelijkheid dragen voor het stuursignaal voortkomend uit de geautoriseerde database. Hoe wenst de opdrachtgever met een dergelijk scenario om te gaan? Dit geld ook voor de demarcatie bij poorten, slagbomen, elektronische motorsloten en of elektromechanisch hang- en sluitwerk, gevelelementen welke niet deugdelijk sluiten door gebruikersschade of gebouwonderhoud. | Jan | Inschrijver is uitsluitend verantwoordelijk voor het onderhoud aan- en juiste werking van de door hem aangebrachte voorzieningen
22 | Raamovereenkomst | De implementatiefase | Pagina 7 | Kunt u nader aangeven wat hiermee bedoeld wordt? | Marco | Er staat uitvoerig beschreven wat er in deze fase van u verwacht wordt. Als u een onderdeel hiervan niet begrijpt, verwachten wij dat u dit onderdeel specifiek benoemd.
23 | Raamovereenkomst |  |  | Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat gebreken bouwkundig van aard of storingen buiten de invloeldsfeer van inschrijver zoals klemmende deuren, storingen in neveninstallaties als liften, gebouw beheerstsystemen, slagbomen e.d. buiten de ICT prestatie vallen? | Jan | Ja, is akkoord.
24 | Aanbestedings- leidraad | Opdrachtfrmulering | 1.9 | Betreft het registeren van noodzakelijke gegevens. Kunt u aangeven of dit per persoon of groep is en om hoeveel gebruikers het gaat? | Jan | Het betreft beide. Personen maken deel uit van groepen die eveneens moeten worden vastgelegd en waarop gesorteerd en geselecteerd kan worden. Het gaat om enkele tientallen groepen en meer dan duizend personen.
25 | Aanbestedings- leidraad | Toegevoegde waarde | 1.11 | U vraag om een flexibele en schalbare dienstverlening. Kunt u meer inzicht geven in de verwachtingen die u hierover heeft? | JAN/Marco | Dat Leverancier Toegangscontrolesystemen kan opschalen, of afschalen op verzoek van Opdrachtgever.
26 | Aanbestedings- leidraad | Social Return | 1.13.2 | U geeft aan dat SROI van toepassing is boven een opdrachtwaarde van 214.000,-- over vier jaar. In u stukken omschrijft u een waarde van 160.000,-- waarde over vier jaar. Kunt u bevestigen dat de eis voor SROI hierdor niet van toepassing is op deze aanbesteding? | Marco | Niet akkoord. Social Return is verplicht bij een aanbesteding boven de 214K. Daarbij kijken wij naar de gehele looptijd inclusief verlengen. Ons beeld is dat wij ruim boven de 214K uitkomen over de gehele contractperiode. Vandaar dat wij dit onderdeel niet kunnen verwijderen.
27 | Service Level Agreement | Change management | 3,12, | Een reactietijd van 30 minuten is in een technische omgeving minder realistisch te noemen. Bent u bereid deze te verruimen naar 60 minuten | Jan | Ja, is akkoord
28 | Service Level Agreement | Change management | 3.13 | Een reactietijd van 10 en 30 minuten is binnen een technische omgeving minder realistisch. Bent u bereid om deze te verruimen naar 30 en 60 minuten? | Jan | Ja, is akkoord
29 | PVE | ICT | SAAS-03 | Kunt u aangeven welke geldende beveiligingseisen uit BIO2 hierbij bedoelt ( BIO 2 lijkt te ontbreken). | ? | Nadere informatie over deze beveiligingseisen kunt u vinden op de volgende website: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/wachtwoordbeleid-2/
30 | PVE | ICT | SAAS-09 | Kunt u deze eis verder toelichten ? | ? | Deze eis vervalt
31 | PVE | ICT | SAAS-10 | Kunt u aangeven welke configuratie-baseline u hierbij bedoelt ( tabel 2 lijkt te ontbreken)? | ? | Deze eis vervalt
32 | PVE | ICT | SAAS-11 | Kunt u aangeven om welke (communicatie) protocollen hierbij bedoeld worden en wat u bedoeld met operationeel beleid ? | Pieter Valkenburg | SAAS oplossingen dienen aan te sluiten met het HTTPS protocol op het gemeentelijk ICT landschap. Voor wat betreft het operationeel beleid, dit zal na gunning met de gegunde paertij worden doorgenomen.
33 | PVE | ICT | SAAS-25 | Kunt u aangeven of en op welke manier er communicatie plaatsvind met de gemeentelijke infrastructuur ? | Pieter Valkenburg | Standaard zal er gebruik gemaakt moeten worden van het HTTPS protocol.
34 | PVE | ICT | SAAS-26 | De opdrachtgever maakt gebruik van de Salto Software als Saas oplossing. Deze software oplossing is in staat om de meeste exporten via de frontend beschikbaar te maken, echter zitten er hiet wat beperkingen aan. Kunt u uw wens nader omschrijven en motiveren of gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | JAN/Marco | Deze eis vervalt
35 | PVE | ICT | SAAS-28 | Kunt u deze eis verder toelichten ? | ? | Deze eis vervalt
36 | PVE | ICT | SAAS-31 | Kunt u dit punt nader omschrijven en motiveren ? |  | Deze eis vervalt
37 | PVE | ICT | SAAS-33 | De opdrachtgever werkt met de Salto Software als Saas oplossing. Deze software oplossing laat SSO niet toe, gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Deze eis vervalt
38 | PVE | ICT | ICT-10 | Kunt u uw wens nader omschrijven en motiveren of gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Deze eis vervalt
39 | PVE | ICT | ICT-25 | De opdrachtgever werkt met de Salto Software als Saas oplossing. Deze software oplossing is in staat om de meeste exporten via de frontend beschikbaar te maken, echter zitten er hiet wat beperkingen aan. Kunt u uw wens nader omschrijven en motiveren of gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Deze vraag staat er dubbel in.
40 | PVE | Open standaard | OS-12 | De opdrachtgever eist de Salto Software als Saas oplossing. Deze software is niet in staat om exporten te maken in ODF. Gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | U dient aan te geven wat dan wel mogelijk is. Dit beoordelen wij vervolgens bij de volgende Nota van Inlichtingen.
41 | PVE | Open standaard | OS-13 | De opdrachtrgever eist de Salto Software als Saas oplossing. Deze software is niet in staat om volledig te voldoen aan de eisen van Open Standard. Gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | U dient aan te geven wat dan wel mogelijk is. Dit beoordelen wij vervolgens bij de volgende Nota van Inlichtingen.
42 | PVE | Open standaard | OS-14 | De opdrachtgever werkt met de Salto Software als Saas oplossing. Deze software is niet in staat om een specficieke metadata toe te passen. Gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Akkoord, eis vervalt.
43 | PVE | Open standaard | OS-15 | De opdrachtgever werkt met de Salto Software als Saas oplossing. Deze software is niet in staat om een volledige ondersteuning te bieden aan SKOS. Gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Akkoord, eis vervalt.
44 | PVE | Open standaard | OS-16 | De opdrachtrgever eist de Salto Software als Saas oplossing. Deze software is niet in staat om een volledige ondersteuning te bieden aan CMIS. Gaat u mee in het voorstel dit punt te schrappen.? | Jan | Akkoord, eis vervalt.
45 | GIBIT | artikel 13 | 13.1 | Dit artikel wijkt af van het gestelde in de aanbestedingleidraad, artikel 4.2.2.3 Verzekering. Kunt u artikel 13 uit de GIBIT laten vervallen. | Marco | Artikel 13.1 van de GIBIT vervalt
46 | Service Level Agreement | artikel 3 | 3.2 | Maximale aanname tijd van 10 seconden is voor een technisch bedrijf minder realistisch, Kunt u dit verruimen naar een streeftijd van 30 seconden | Marco | Akkoord
47 | Service Level Agreement | artikel 3 | 3.2 | Een afhandelingstijd van 10 seconden is voor een technisch bedrijf minder realistisch. Kunt u dit veruimen naar 2 minuten | Marco | Er staat in de eis 10 minuten. Dit laten wij zo staan.
48 | Service Level Agreement | artikel 3 | 3.5 | De door u gevraagde oplostijden zijn voor minder relastisch. Kunt u op dit moment een verruiming van de tijden doorvoeren en onderscheid maken tussen software matige oplossingen en technische oplossingen? | Jan | De oplostijden worden niet aangepast. Incidentiele ad-hoc storingen die meer tijd vergen dan de gestelde reactietijden worden in overleg met Opdrachtgever geaccepteerd.
49 | Service Level Agreement | artikel 3 |  | Het geheel van alle gestelde tijden zijn voor een technisch bedrijf minder realistisch. Kunt u gehele artikel samenvatten naar een meer eenvoudige opsomming en verruiming in de tijden? | Jan | Nee, wij hanteren deze SLA als uitgangspunt.
50 | PVE | Commercieel | com-05 | U geeft aan dat de verekening van de beheer/onderhoudskosten pas aan het begin van het nieuwe jaar doorgeregekend mogen worden in het geval van meerwerk. Beheerskosten zijn altijd van toepassing bij deuren en derhalve vragen we u of deze wel doorgerekend kunnen worden in het jaar van meerwerk. | Marco | Akkoord.
51 | Prijzenblad | Prijzenblad | punt 20 | Kunt u aangegeven wie verantwoordelijk is voor de kosten van de connectiviteit? | Jan | Opdrachtgever begrijpt de vraag niet en ziet geen voorstel.
52 | Prijzenblad | Prijzenblad | regel 74/81 | In regel 74 t/m 81 zit volgens ons een rekenfout waardoor het totaal bedrag lager uitvalt dan de werkelijkheid. Kunt u hiernaar kijken? | Marco | Het Prijzenblad is aangepast. U krijgt hierbij V0.4 toegezonden.
2e Nota van Inlichtingen
53 | Algemene vraag | n.v.t. | N.v.t. | Begrijpen wij dan goed dat u hiermee bedoeld dat dit alleen gevelelementen betreft welke voorzien van toegangscontrolesystemen en dat inschrijver alleen verantwoordelijk is voor door hem aangebrachte voorzieningen. Is het dan ook correct dat technisch onderhoud of defecten aan gevelelementen, liftinstallaties, slagboominstallaties geen onderdeel zijn van "onderhoud toegangscontrolesystemen", en geen onderdeel uitmaakt van deze aanbesteding en hooguit als correctief onderhoud (meerwerk) kan worden gezien? Indien deze zienswijze niet correct is kunt u dan een naderere uitleg geven zodat de demarcatie heel helder wordt? Kunt u ook onze zienswijze bevestigen dat Het "onderhoud toegangscontrolesystemen" zoals bedoeld vanuit de komende SLA, de demarcatie ligt bij de software, het lokale netwerk, de Saas omgeving, incl. alle lokale Salto componenten, het vervangen van batterijen, exclusief verbindingen via providers welke buiten de infoedsfeer liggen van de inschrijver? Is onze zienswijze hier correct? Wij vragen u anders om de demarcatie van het "onderhoud toegangscontrolesystemen" te verduidelijken. | Jan, Gerrit, Marco | Dat is correct.
54 | PvE | Functionaliteiten | FO-04 | Als particuliere scholen zullen aansluiten op de Saas omgeving van inschrijver, dan betreft dit een autonome gebruiker voor inschrijver. Er kunnen dan in overleg met de beide partijen bindende autorisatiniveaus worden vastgeleg voor gemeenschappelijke toegangen, deze zullen worden beheerd door de inschrijver. De Saas dienst voorziet in deze vraag. Wel zal de inschrijver separaat een contract sluiten met de particuliere school welke valt buiten deze aanbesteding. De school kan zo zelfstandig gebruik maken van de Saasdienst voor eigen toegangspunten binnen haar gebouw(en). Is dit akkoord? | Jan, Marco | Dit is akkoord.
55 | PvE | Commercieel | COM-03 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. (regel 53) Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken om zo de operationele kosten te kunnen berekenen. | Jan, Gerrit, Marco | Dat is correct.
56 | PvE | Commercieel | COM-04 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. (regel 53) Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken om zo de operationele kosten te kunnen berekenen. | Jan, Gerrit, Marco | Dat is correct. Tevens correct op de EIS. Indien sprake is van Meerwerk, dan zijn de jaarlijkse beheer/onderhoudskosten hierover gemaximaliseerd op 20% per jaar. Voorbeeld. Meerwerkkosten zijn 10K, dan zijn de jaarlijkse onderhoudskosten max 2K. Ipv 20K.
57 | PvE | Commercieel | COM-10 | Ons voorstel is om akkoord te gaan met een drempelbedrag van 750.--om zo de snelheid van handelen niet te ondermijnen en om niet bij storingen er eerst akkoord dient te komen. Dit vertraagt in de praktijk en is niet werkbaar als ergens een huurder een object niet kan betreden. Een drempel bedrag van € 750,- per calamiteit lijkt ons realistisch. Uiteraard nadien onderbouw met nut en noodzaak. Dit kan per kwartaal worden geevalueerd. | Jan, Marco | Het drempelbedrag is akoord, met dien verstande dat er achteraf wordt afgerekend naar de werkelijke kosten die gemaakt zijn.
58 | PvE | Commercieel | COM-11 | Ons voorstel is om akkoord te gaan met een drempelbedrag van 750.--om zo de snelheid van handelen niet te ondermijnen en om niet bij storingen er eerst akkoord dient te komen. Dit vertraagt in de praktijk en is niet werkbaar als ergens een huurder een object niet kan betreden. Een drempel bedrag van € 750,- per calamiteit lijkt ons realistisch. Uiteraard nadien onderbouw met nut en noodzaak. Dit kan per kwartaal worden geevalueerd. | Jan, Marco | Zie antwoord op vraag 57.
59 | PvE | Commercieel | COM-19 | Kunt u dan wel aangeven dat opdrachtnemer in voortkomend geval niet gehouden kan worden aan de opdracht omdat de prijs van de opdrachtnemer gerelateerd is aan haar specifieke bedrijfs- en inkoopkostsen? | Marco | Dit is niet akkoord. Wel kan opdrachtnemer inzage geven in de specifieke bedrijfs- en inkoopkosten op basis waarvan opdrachtgever alsnog akkoord kan gaan met afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde benchmarkprijs.
60 | PvE | Commercieel | COM-20 | Kunt u dan wel aangeven dat opdrachtnemer in voortkomend geval niet gehouden kan worden aan de opdracht omdat de prijs van de opdrachtnemer gerelateerd is aan haar specifieke bedrijfs- en inkoopkostsen? | Marco | Zie antwoord op vraag 59
61 | Aanbestedings- leidraad | De opdracht | 1.6 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken. | Jan, Gerrit, Marco | Zie antwoord op vraag 53
62 | Aanbestedings- leidraad | De opdracht | 1.12.1 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken. | Jan, Gerrit, Marco | Zie antwoord op vraag 53
63 | Prijzenblad | Onderhoud toegangssystemen | 21 tm 23 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken. | Jan, Gerrit, Marco | Zie antwoord op vraag 53
64 | Raamovereenkomst | Overwegende dat: | Pagina 3 | Houd verband met het antwoord op vraag 1. Is onze zienswijze correct? Wij vragen u anders om de demarcatie "onderhoud toegangscontrolesystemen" ook hier te verduidelijken. | Jan, Gerrit, Marco | Zie antwoord op vraag 53
65 | Raamovereenkomst | De implementatiefase | Pagina 7 | Kunt u nader aangeven wat hiermee bedoeld wordt met alle (non) functionals en functionals zijn geleverd | Jan, Gerrit, Marco | Met functionals worden bedoeld alle hardware, software en netwerkcomponenten. Met non-functionals worden bedoeld organisatorische afspraken, procedures, overleggen, kwaliteitscriteria.
66 | PVE | ICT | SAAS-26 | De door u aangeven eisen in de artikelen ICT03, ICT07, ICT14, ICT17, ICT18 uit het PVE zijn eveneens niet mogelijk met de door u uitgevraagde Salto oplossing. Kunt u deze eisen derhalve ook laten vervallen? | Jan, Gerrit, Marco | Opdrachtgever is niet van zins om deze eisen op voorhand te laten vervallen. Over de mate waarin opdrachtnemer aan deze eisen kan voldoen zal na gunning overleg worden gevoerd.
67 | PVE | Open standaard | OS-12 | Salto is in staat om (verschillend per onderdeel) te exporteren naar .csv, pdf en xls. | Jan, Gerrit, Marco | Waarvan akte
68 | PVE | Open standaard | OS-13 | Salto voldoent aan de HTML5 standaard. | Jan, Gerrit, Marco | Waarvan akte
69 | Prijzenblad | Prijzenblad | punt 20 | Kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor voor de internet service provider op de verschillende externe locaties en de kosten die hiermee gemoeid zijn ? Levert de opdrachtgever een geschikte internet lijn en/of geschikte sim kaart per locatie of mag de leverancier deze lijn / sim kaart leveren (dan wordt deze meegenomen in prijsblad). | Jan, Gerrit, Marco | De gemeente Amsterdam levert via door haar gecontracteerde internet service providers internet toegang op de verschillende locaties. De kosten hiervan zijn voor de gemeente. In het geval dat de situatie zich voordoet dat er een locatie is zonder (of niet acceptabele) internet toegang dan is het aan opdrachtnemer toegestaan om - na overleg - een lijn of sim kaart te leveren.
70 | Prijzenblad | Prijzenblad | Regel 19 t/m 25 | Het ons niet duidelijk of de prijs betreft een software matige koppeling of een hardware matige koppeling. En dan per locatie is bedoeld of alleen centraal geregeld. | Jan, Gerrit, Marco | Bij 19 betreft het de kosten voor het hosten en gebruiken van de centrale database. Bij 20 betreft het de connectiviteit tussen 90 locaties en de centrale database. Bij regels 21 tm 25 spreken de omschrijvingen voor zich.
71 | Prijzenblad | Prijzenblad | Algemeen | Volgens ons een fout in het calculatiemodel geslopen, namelijk regel 56, waar de deling op het bedrag geen goede uitkomst geeft. | Jan, Gerrit, Marco | Helaas is dat correct. Fout is verholpen, en nieuwe prijzenblad V0,5 wordt hiervoor gepubliceerd.