## Materiaallijst @ssets
Materiaal |  | Word gebruikt | Vervanger | eenheidsprijs
Indien materialen niet meer leverbaar zijn, een gelijkwaardig en passend component aanbieden (en omschrijven in de lijst in de kolom 'Vervanger') en afprijzen. Bijlage 4-1 bevat foto's van toe te passen materialen en besturingscomponenten.
Bodemplaat pir.s21/2d |  | Ja |  | 0
Snijring piranha s21/2d |  | Ja |  | 0
Snijrotor piranha s21/2d |  | Ja |  | 0
Waaier AS 0840.128 AS 17-2D |  | Ja |  | 0
Waaier piranha s21/2d |  | Ja |  | 0
Aardedraad voor psz 450 compleet +/- 1 meter lang |  | Ja |  | 0
Aardlek Eaton PFIM-40/4/003-A-MB |  | Ja |  | 0
Aardlek Eaton PFIM-40/4/03-A-MB |  | Ja |  | 0
Afsluiter 50 MM |  | Ja |  | 0
As Klauw geleideplaat KBH 2" voetstuk met rubber |  | Ja |  | 0
Automaat ABB 10A-C |  | Ja |  | 0
Automaat ABB 16A-C |  | Ja |  | 0
Batterij/accu tbv Mups |  | Ja |  | 0
BKK bal KBH 2" |  | Ja |  | 0
BKK bal piranha |  | Ja |  | 0
BKK set Pir (bal,klep + zittingrubber) |  | Ja |  | 0
BKK Zittingrubber Piranha |  | Ja |  | 0
BKK Zittingrubber 2"KBH |  | Ja |  | 0
Bodemplaat AS 0840.128 AS17-2D |  | Ja |  | 0
Bodemplaat pir. S 21-2 |  | Ja |  | 0
Bodemplaat Xylem MP 3068 + snijring en rotor |  | Ja |  | 0
Borrelbuis 20 CM |  | Ja |  | 0
Borrelbuis 20 CM + borrelbuisbevestiging kort model |  | Ja |  | 0
borrelbuisbevestiging kort model |  | Ja |  | 0
borrelbuisbevestiging lang model |  | Ja |  | 0
Buis (geleidebuis ABS) RVS 1" S40 |  | Ja |  | 0
Buis (geleidebuis Flygt / ABS) RVS 2" |  | Ja |  | 0
Buis (geleidebuis Flygt) RVS 3/4" |  | Ja |  | 0
Dubbel nippel 2" (verzinkt) |  | Ja |  | 0
Enkel Deurhevel 16 CM (enkelhevel) |  | Ja |  | 0
Enkel Deurhevel 19 CM (duo hevel) |  | Ja |  | 0
Fitting E14 |  | Ja |  | 0
leidingwerk t/m muurdoorvoer, gekoppeld met een Staub |  | Ja | Zie bijlage 4-1 | 0
Geleidebuis bevestinging ABS 2" rvs met rubbernokken |  | Ja |  | 0
Geleidebuis bevestinging Flygt 2" rvs |  | Ja |  | 0
Geleidingbuishouder Flygt (3/4'') RVS |  | Ja |  | 0
Glaszekering |  | Ja |  | 0
Kabel 10m Easy Fit 4x1,5 |  | Ja |  | 0
Kast (A 1) RH 800 (enkelhevel/st.lamp/losse dorpel |  | Ja |  | 0
Kast (psz 450) met storingslamp |  | Ja |  | 0
Kast verhoger +/- 10 cm (plint) |  | Ja | let op, oud type PSZ en Nieuw type. Is maatvoering verschil | 0
Kast verhoger +/- 25 cm (plint) |  | Ja | let op, oud type PSZ en Nieuw type. Is maatvoering verschil | 0
Kast verhoger +/- 40 cm (plint) |  | Ja | let op, oud type PSZ en Nieuw type. Is maatvoering verschil | 0
Ketting Flygt 200 KG Lang 2 meter met Harpsluiting 8 mm |  | Ja |  | 0
Gecertificeerde RVS ketting |  | Ja |  | 0
klauw piranha |  | Ja |  | 0
Klembeugel t.b.v. 3/4" (visje) |  | Ja |  | 0
Klembeugel voor de aardpen |  | Ja |  | 0
Koppelstuk voor de Aardpen |  | Ja |  | 0
Losse binnenbesturing minigemaal |  | Ja | Zie bijlage 4-1 | 0
Lora Spin besturing enkelpomps gemaal (Incl. Lora netwerk) |  | Ja | Zie bijlage 4-1 | 0
Losse BKK AVK 2" |  | Ja |  | 0
Losse BKK AVK 32 mm |  | Ja |  | 0
Luchtdrukschakelaar ABS pneumo in/uit/hw |  | Ja |  | 0
Luchtdrukschakelaar Flygt in/uit/hw |  | Ja |  | 0
Luchtslang Tricoclair gewapend |  | Ja |  | 0
Magneetschakelaar DILM9-10 |  | Ja |  | 0
Magneetschakelaar DILM9-10 |  | Ja |  | 0
Magneetschakelaar DILM 12-10 24V (eaton) |  | Ja |  | 0
Mignonputs Flygt met o- ring |  | Ja |  | 0
Mups incl adapter - Inter act |  | Ja |  | 0
Overgang klauw ABS / Flygt |  | Ja |  | 0
Overgangsflens AS/Pir |  | Ja |  | 0
Pomp Sulzer (AS 0840-128-S17-2) |  | Ja |  | 0
Pomp Sulzer (Pir. S26-2) direct in |  | Ja |  | 0
Pomp Sulzer (Pir.S21-2) |  | Ja |  | 0
Pomp Xylem Xylem NX 3069.160 |  | ja |  | 0
Pomp Xylem MP 3069.170 HT Waaier 254 |  | Ja |  | 0
Pomp Xylem MP 3069.170 HT Waaier 250 |  | Ja |  | 0
RVS D - Sluiting 8mm 300kg |  | Ja |  | 0
RVS hijsbeugel Xylem CP 3052 |  | Ja |  | 0
RVS hijsbeugel Xylem CP 3057 |  | Ja |  | 0
RVS hijsbeugel Xylem MP 3068 |  | Ja |  | 0
Schakelaar hand/0/Aut. (M10 H 00/022) |  | Ja |  | 0
Snijmes pir. S 21-2 |  | Ja |  | 0
Snijrotor pir. S 21-0 |  | Ja |  | 0
Stapperrelais IK8800 24V |  | Ja |  | 0
Thermische beveiliging Eaton 3,5/5 |  | Ja |  | 0
Thermische beveiliging Eaton 4,5/6,5 |  | Ja |  | 0
Thermische beveiliging Eaton ZB12 2,4-4A |  | Ja |  | 0
Thermische beveiliging Eaton 2,8/4 |  | Ja |  | 0
Thermische beveiliging Eaton ZB12 4-6A |  | Ja |  | 0
Tijdrelais Schieicher NGD 31 (opkomv. Tijdmoduul Finder) |  | Ja |  | 0
Travo ETI 5010508 400/230/24 V 50VA |  | Ja |  | 0
U profielpakking piranha |  | Ja |  | 0
Universele Luchtpompsteun |  | Ja | De steun voor Rena Air 100 en de Sgego optma 850 | 0
luchtpomp Rena Air 100 |  | Ja |  | 0
Luchtpomp Sgego optima 850 |  | Ja |  | 0
Urenteller ABB E233-24 |  | Ja |  | 0
Urenteller Moeller BSZ-24 |  | Ja |  | 0
Urenteller Moeller BW 70-24 |  | Ja |  | 0
Voetstuk (bocht - boven) Flygt 2" |  | Ja |  | 0
Voetstuk (steun met ing. Balk.)ABS (KBH 2") Met klauw en rbbr |  | Ja |  | 0
Voetstuk ABS (Pir. 1-1/4) Zonder klauw |  | Ja |  | 0
Waaier 210 POMP Xylem MP 3068 |  | Ja | Zolang niet alle pompen vervangen zijn door nieuwe 3069 | 0
Waaier Xylem CP 3057 |  | Ja | Zolang niet alle pompen vervangen zijn door nieuwe 3069 | 0
Z-Beugel |  | Ja |  | 0
Xylem NX 3069.160 SH Waaier 272 |  | Ja |  | 0
Xylem MP 3069.170 HT Waaier 254 |  | Ja |  | 0
Xylem MP 3069.170 HT Waaier 254 |  | Ja |  | 0
Xylem MP 3069.170 HT Waaier 250 |  | Ja |  | 0
Vega 52 0-4 meter met 12 meter kabel |  | Ja | Word gebruikt voor niveaumeting in RG en BBB | 0
Vega 52 0-1,6 meter met 12 meter kabel |  | Ja | Word gebruikt bij interne en externe overstort | 0
Snijrotor piranha s21/2d |  | Ja |  | 0
Snijring piranha s21/2d |  | Ja |  | 0
Kast PSZ450 met storingslamp hoog model |  | Ja |  | 0
Spin besturing |  | Ja |  | 0
led storingslamp |  | Ja | Vervanger voor de mignon lamp | 0
leveren van een leidingwerk incl. muurdoorvoer en aanpassing persleiding de eerste 1,5m indien nodig. |  | Ja | Leidingwerk zoals aangegeven in bijlage 4-1; met een DN 50 balkeerklep en DN 50 kogelkraan Voor zowel de 670 hoog en 750 hoog | 0
Totaalsom leverantie onderdelen | Bestekspostnr 910010 |  | op te nemen bedrag onder de eenmalige kosten | 0