## Nota van Inlichtingen BOS Hoogw
Nummer | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Proces | Planning - tijd tussen NvI en inschrijving | De nota van inlichtingen staat op 30 april gepland en het indienen van de offerte staat gepland voor 10 mei aan het begin van de ochtend. Dit betekent dat er slechts vijf werkdagen zitten tussen ontvangst nota van inlichtingen en indienen offerte. Deze dagen vallen bovendien in de meivakantie. We vragen u daarom, om een gedegen onderbouwde offerte te kunnen schrijven, het indienen van de offerte op te schuiven naar 24 mei 2021. Gaat u hiermee akkoord? | De deadline voor het indienen hebben we met 5 werkdagen aangepast. Zie de nieuwe planning in TenderNed.
2 | Contract | Verwerkersovereenkomst | U verwijst zowel in het Informatiedocument als in de Diensterverleningsovereenkomst naar een Verwerkersovereenkomst die moet worden ingevuld. Deze is niet gepubliceerd met de andere aanbestedingsstukken. Wilt u deze Verwerkersovereenkomst per omgaande ter beschikking stellen zodat wij ook hierover nog vragen kunnen stellen? | De verwerkersovereenkomst is op dit moment nog niet aan de orde en is uit de dienstverleningsovereenkomst gehaald.
3 | Proces | Aankondiging Tenderned | In de aankondiging op Tenderned onder II.1.1) gebruikt u als referentie 31157576. Op alle andere documenten gebruikt u zaaknummer 311688864 als referentie. Kunt u bevestigen dat de referentie in de Tenderned-aankondiging foutief? | Voor de documenten kunt u zaaknummer 31168864 aanhouden.
4 | Proces | Juistheid Bijlage F - UEA | De door u gepubliceerde bijlage F - UEA lijkt onjuist en onvolledig. Zie bijvoorbeeld onderdeel I de identiteit van de aanbesteder en de titel van de aanbesteding. Ook is de referentie niet door u ingevuld. Hebben wij dit correct geconstateerd en zo ja, wilt u een nieuw bijlage F, UEA ter beschikking stellen? | UEA met juiste titel is opgenomen in TenderNed
5 | Juridisch | Correcte geplande einddatum | In de concept-dienstverleningovereenkomst noemt u in paragraaf 2.2 een einddatum van 1 juli 2021. In het Informatiedocument Uitvraag BOS Hoogwater geeft u aan dat de planning in Tenderned leidend is . Daarin wordt de voltooiing van de opdracht op 1 oktober 2021 gesteld. Kunt u bevestigen dat 1 oktober 2021 de beoogde einddatum is? | De einddatum zal na het startgesprek worden bepaald echter is de beoogde einddatum 15 oktober.
6 | Proces | Offerteaanvraag BOS Hoogwater | Hoeveel marktpartijen hebben deze uitvraag ontvangen? | De uitvraag is door de geraamde waarde (Deze geraamde waarde is tussen de € 50.000 en € 80.000 exclusief BTW) normaal gesproken een meervoudig onderhandse aanbesteding. Echter doordat wij verwachten dat er na deze opdracht een vervolgopdracht wordt aanbesteed is er gekozen voor nationale procedure. Hierdoor kunnen alle marktpartijen inschrijven indien zij voldoen aan de gestelde eisen.
7 | Proces | Informatiedocument 2.3.1 lid 4 | Kunt u bevestigen dat wij van een onderaannemer waarbij wij geen beroep doen op hun draagkracht, geen UEA hoeven aan te leveren? | Hier kunt u van uitgaan.
8 | Proces | Informatiedocument 2.3.1 lid 4 | Dienen wij bij het inschakelen van een onderaannemer waarbij wij geen beroep doen op hun draagkracht, deel II D in te vullen? | Dit is niet nodig.
9 | Proces | Informatiedocument par. 2.3.1.6 | Verwacht u bij de inschrijving inderdaad een verklaring van een onderaannemer waarbij wij geen beroep doen op hun draagkracht, waarin zij hun middelen ter beschikking stellen ? Zo ja, heeft u hiervoor een format ter beschikking? | Dit is niet nodig.
10 | Proces | Informatiedocument par. 3.3.2 - referenties | In par. 3.3.2 van het Informatiedocument wordt gesproken over minimaal 1 referentie om technische bekwaamheid aan te tonen. Daarna wordt gesproken over 2 referentieopdrachten. Kunt u aangeven hoe veel referentieopdrachten dienen te worden aangeleverd middels Bijlage G? | Minimaal 1 referentieopdracht.
11 | Proces | Informatiedocument par. 3.3.2 - referenties | U verwijst in het Informatiedocument bij par. 3.3.2 naar bijlage I voor referentieprojecten. Kunt u bevestigen dat u hierbij bedoelt bijlage G? | Wij doelen hier op Bijlage G, document is tevens aangepast.
12 | Inhoud | Vraagspecificatie par. 3.2 -aantoonbaarheid | In de Vraagspecificatie onder 3.2 bovenaan pagina 11, beschrijft u aantoonbare ervaring middels CV’s, een overzicht van werkzaamheden en een lijst van eindrapporten. Het is ons onduidelijk wat uw bedoeling hiermee is. Kunt u dit nader verklaren, ook ten opzichte van de gevraagde referenties via bijlage G zoals genoemd in het informatiedocument onder 3.3.2.? | We zijn op zoek naar een partij die al ervaring heeft met het afleiden van conceptuele modellen. Deze ervaring zou moeten blijken uit de genoemde stukken. We vragen een toepassing van een bestaande methode.
13 | Juridisch | Vraagspecificatie par. 4.3 / dienstverleningsovereenkomst par. 3.5 betr. facturering | U geeft aan dat de betaling plaats vindt nadat alle producten zijn opgeleverd (Vraagspecificatie 4.3 en dienstverleningsovereenkomst par. 3.5). Wij vragen u dit te koppelen aan op te leveren producten, om te voorkomen dat het werk door opdrachtnemer geheel moet worden voorgefinancierd. Kunt u hiermee instemmen? | Betaling 1: Nadat workshop 1 (start) en workshop 2 (halverwege ongeveer) (inclusief verslagen) gegeven zijn Betaling 2: Wanneer conceptueel model en rapport is opgeleverd en de laatste workshop is gehouden.
14 | Contract | Dienstverleningsovereenkomst artikel 7.2 | Een boete van € 50.000,- vinden wij niet in verhouding staan tot het risico voor Opdrachtgever bij het niet nakomen van een geheimhoudingsverplichting. Wij stellen voor deze boete vast te stellen op € 10.000,-. Gaat u hiermee akkoord? | Wij stellen de boete op € 20.000,-.
15 | Contract | Dienstverleningsovereenkomst artikel 7.4 | Met dit artikel lijkt u de beperking van de aansprakelijkheid volgens de staffel uit artikel 21.3 van de ARVODI te ontkrachten waardoor een onbeperkte aansprakelijkheid ontstaat. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is onverzekerbaar. Wij vinden ver-zekerbaarheid van risico’s essentieel. Wanneer een Opdrachtnemer akkoord gaat met onbeperkte aansprakelijkheid voor een project, brengt zij daarmee niet alleen de eigen bedrijfscontinuïteit maar ook de dienstverlening aan al haar opdrachtgevers in gevaar. Dit lijkt ons dan ook iets wat een maatschappelijk betrokken goed opdrachtgever als u niet zou moeten vragen van haar Opdrachtnemer. Wij verzoeken u daarom de aansprakelijkheid voor schade te beperken conform ARVODI artikel 21.3. en artikel 7.4 uit de dienstverleningsovereenkomst te schrappen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u motiveren waarom u besluit af te wijken van het artikel uit de ARVODI en daarmee een groot risico bij de Opdrachtnemer neerlegt? | Wij gaan hiermee akkoord.
16 | Juridisch | Informatiedocument par. 2.3.1.7 | In uw Informatiedocument BOS Hoogwater onder par. 2.3.1.7 benoemt u een Bijlage E dat zou aangeven dat de inschrijver “rekening heeft gehouden met de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd”. Bijlage E is echter het inschrijvingsbiljet. Bent u er mee instemmen dat door het invullen en ondertekenen van de UEA de inschrijver bevestigt aan de eis van par. 2.3.1.7 te hebben voldaan? | Het invullen van een UEA is voor ons voldoende voor deze procedure. Nummer bij vraag 1 er alleen met partijen wordt
17 | Juridisch | Informatiedocument par. 2.3.2 | Kunt u bevestigen dat artikel 2.3.2 niet van toepassing is op een inschrijving met een onderaannemer waarbij we geen beroep doen op hun draagkracht? | Hierbij bevestigen we dit.
18 | Juridisch | Informatiedocument par. 2.3.1.2 | In het Informatiedocument par. 2.3.1.2 meldt u dat de “bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend”. Bedoelt u hiermee alle documenten die worden opgestuurd, of alleen die documenten waarop een handtekening wordt gevraagd, zijnde bijlagen E, F en G? | Alleen de documenten waarop een handtekening wordt gevraagd.
19 | Inhoud | Bijlage C / Informatiedocument hoofdstuk 4 | Zijn er nog specifieke eisen aangaande de omvang en het format van de beantwoording van de EMVI-criteria (beschrijving aanpak, planning en projectopzet)? | Er worden geen eisen gesteld.
20 | Proces | Informatiedocument, hoofdstuk 4 - beoordeling | Kunt u aangeven hoe het beoordelingsteam is samengesteld en welke expertise daarin aanwezig is? Zijn hierbij ook medewerkers van waterschap Aa en Maas betrokken? | Voor het indienen van een goede inschrijving is het niet relevant welke expertise aanwezig is in het beoordelingsteam.
21 | Juridisch | ARVODI-2018 - Artikel 3 | Wij begrijpen dat u er zeker van wilt zijn dat de geleverde diensten zullen voldoen aan uw verwachtingen. Zoals de Gids proportionaliteit ook aangeeft zijn garanties echter niet of nauwelijks verzekerbaar. Wanneer garanties in het contract worden opgenomen kan dit er zelfs toe leiden dat schade die zonder die garantie gedekt zou zijn, moeilijk of niet te verhalen is. Wij vinden verzekerbaarheid van risico’s zowel voor ons als opdrachtnemer als voor u als opdrachtgever van groot belang. Vandaar dat wij liever een minder beladen formulering hanteren die voor opdrachtgever in onze ogen even veel zekerheid biedt dat de dienst aan zijn verwachtingen zal voldoen, terwijl de kans dat de schade gedekt is als dat onverhoopt niet het geval is vele malen groter is. In dit kader stellen wij voor dit artikel als volgt te formuleren: 3. Verplichtingen van de Opdrachtnemer 3.1 Opdrachtnemer zal alle maatregelen treffen, welke in redelijkheid van haar verlangd kunnen worden, om ervoor zorg te dragen dat de door of namens hem te verrichten Diensten zullen voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen. 3.2 Opdrachtnemer zal alle maatregelen treffen, welke in redelijkheid van haar verlangd kunnen worden, om ervoor zorg te dragen dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden uitgevoerd. Met deze door ons voorgestelde formulering heeft u volgens ons evenveel zekerheid dat de uitvoering van het project aan de overeenkomst zal voldoen als met de oorspronkelijke formulering, en dat, als dat onverhoopt niet het geval is, de eventuele schade gedekt zal zijn. Gaat u akkoord met deze aanpassing? | Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde formulering. Het betreft geen garanties i.h.k.v. risico's (en verzekerbaarheid). Het betreffen garanties van ON naar OG over de uitvoering van de werkzaamheden.
22 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 21.2 | Ons inziens dient het bepaalde in dit artikel niet op te gaan indien de verlenging is toe te rekenen aan Opdrachtgever of aan externe partijen waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft. Bent u het hiermee eens? | Indien Opdrachtnemer kan aantonen dat de verlenging is toe te rekenen aan Opdrachtgever of een externe partij zijn wij het hiermee eens.
23 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 21.3 | Aangezien het aantal gebeurtenissen in dit artikel niet beperkt is, ontstaat hiermee in feite een onbeperkte aansprakelijkheid, welke niet verzekerbaar is. Wij verzoeken u hierbij een maximaal aantal gebeurtenissen van 5 op te nemen, dan wel de aansprakelijkheid per opdracht te beperken in plaats van per gebeurtenis | Wij nemen een maximaal aantal van 5 samenhangende gebeurtenissen op.
24 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 21.3 | Volgens dit artikel vervalt de aansprakelijkheid na verloop van de wettelijke verjaringstermijn ex. artikel 3:310 BW. De aansprakelijkheid kan dus doorlopen tot 20 jaar na de gebeurtenis. Wij willen u er op wijzen dat de adviezen en/of modellen die wij leveren gebaseerd zijn op de huidige werkelijkheid en dat deze werkelijkheid voortdurend aan verandering onderhevig is. Na een aantal jaar kan de werkelijke situatie dusdanig gaan afwijken van het gemodelleerde dat het gemodelleerde de werkelijkheid onvoldoende benadert om deze betrouwbaar te simuleren, danwel dat het advies niet meer past bij de nieuwe situatie. Juist omdat de toepasbaarheid van het advies en/of het model zo afhankelijk is van veranderingen in de werkelijke situatie die in de loop der tijd ontstaan, is het niet logisch en tevens niet redelijk om aan te sluiten bij de wettelijke verjaringstermijn. Wij willen dan ook voorstellen om de termijn aan te passen naar de tekst uit de AWVODI2016: ‘De aansprakelijkheid vervalt na verloop van vijf jaren na voltooiing of beëindiging van de opdracht.’ Gaat u hiermee akkoord? | Wij gaan hiermee akkoord.
25 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 22.1 | Volgens dit artikel kunnen Partijen de Overeenkomst geheel ontbinden, indien nakoming tijdelijk onmogelijk is geworden. Volgens ons is het niet redelijk om bij grote en/of langlopende projecten het project geheel te ontbinden als nakoming tijdelijk onmogelijk is geworden. Wij stellen dan ook voor om het artikel als volgt aan te passen: Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen de Overeenkomst door middel van aangetekend schrijven buiten rechte ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend onmogelijk is. Ontbinding kan echter nooit van toepassing zijn op reeds geleverde diensten. Gaat u hiermee akkoord? | Wij gaan niet mee in uw voorstel. Deze opdracht betreft een pilot en geen langdurige opdracht.
26 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 22.2 | Overmacht zou volgens ons nooit reden mogen zijn voor gehele ontbinding. Wij stellen voor dit artikel als volgt te formuleren: Indien één der Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum de omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond. Deze ontbinding kan echter nimmer betrekking hebben op reeds geleverde diensten. Gaat u hiermee akkoord? | Wij gaan hiermee akkoord.
27 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 22.3 | Volgens dit artikel wordt verlate aanlevering of ongeschiktheid voor gebruik van de voor de opdracht benodigde goederen niet tot overmacht gerekend. Volgens ons zou hier een uitzondering moeten worden gemaakt voor de situatie waarbij de voor het project benodigde goederen en data door Opdrachtgever dienen te worden aangeleverd. Bent u het hiermee eens? | Wij gaan hiermee akkoord. Wij verwachten
28 | Juridisch | ARVODI-2018 Artikel 22.6 | In de toelichting bij de ARVODI 2018 is te lezen: In beginsel kan op grond van artikel 22 de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Verschillende brancheorganisaties hebben gewezen op de impact van een dergelijke opzegging zonder opzegtermijn voor Opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk geadviseerd in voorkomend geval waar mogelijk het in acht nemen van een opzegtermijn in overweging te nemen. Gaat u voor deze opdracht akkoord met een opzegtermijn van minimaal een maand bij een dergelijke opzegging uit artikel 22.6? | Wij gaan hiermee akkoord.
29 | Inhoud | Vraagspecificatie par. 1.3.1 | U noemt in uw Vraagspecificatie par. 1.3.1 een pilot bij waterschap Aa en Maas. Wie heeft deze pilot uitgevoerd en indien door een derde: kan deze derde ook aanbieden en kunt u een ‘level playing field’ garanderen? | Die pilot is uitgevoerd door Sumaqua. Voor deze uitvraag is iedereen van dezelfde informatie voorzien en het betreft nieuwe modellen.
30 | Inhoud | Vraagspecificatie - resultaten pilot | Zijn de resultaten van de pilot bij waterschap Aa en Maas beschikbaar (conceptuele modellen en resultaten) en kunnen deze worden gedeeld? | Het rapport is beschikbaar en gaan we ontsluiten.
31 | Inhoud | Vraagspecificatie par. 1.3.2 | U omschrijft in uw Vraagspecificatie par. 1.3.2 de behoefte aan een Conceptueel model. In feite is ieder model conceptueel. Kunt u ‘conceptueel’ nader specificeren? Bedoelt u een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid met een bestaande hydrologische model code of een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid op basis van nader te bepalen script-taal, meta-modellen, of technieken uit machine learning, etc.? | We bedoelen een sterk vereenvoudigd model wat geen hydraulisch model is, het model geen black box is en het systeem op hoofdlijnen is gemodelleerd.
32 | Inhoud | Vraagspecificatie par. 1.3.2 | Kunt u bevestigen dat realisatie van gevraagde verdere ontwikkeling in uw Vraagspecificatie par. 1.3.2 geen onderdeel is van de voorliggende opdracht? | Klopt
33 | Inhoud | Vraagspecificatie par. 1.3.1 - Toets aan modelresultaten en metingen | Toets aan modelresultaten en metingen (Vraagspecificatie par. 1.3.1): - Wat bedoelt u met toepassingsmodel, is dit het conceptuele model? - Er wordt verwezen naar een deterministisch model, is dit het zelfde model als het gedetailleerde D-Hydro model? | Ja, toepassingsmodel is inderdaad het conceputele model. Ja, klopt, het deterministisch model is hetzelfde als het gedetailleerde D-hydro model.
34 | Inhoud | Vraagspecificatie 2.1 en 2.2 | Er wordt gesproken over het ‘operationaliseren van een conceptueel model’ (Vraagspecificatie 2.1) en een ‘operationeel conceptueel model’ (Vraagspecificatie 2.3). Wat verstaat u onder operationaliseren/operationeel? | Daarmee bedoelen we het afleiden van een werkend model dat wij kunnen toepassen in het waterberheer.
35 | Inhoud | Vraagspecificatie 3.1 - open source | U geeft aan dat het conceptuele model Open Source moet zijn (Vraagspecificatie 3.1). Geldt dit ook voor de broncode van de omgeving waarin het conceptuele model wordt gemaakt? | Nee, dat hoeft niet.
36 | Juridisch | Informatiedocument uitvraag pag.11, art. 3.3 | Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in dit lid gestelde geschiktheidseisen is toerekening van technische bekwaamheid op grond van referentieopdrachten of werkzaamheden uitgevoerd door andere ondernemers (in een samenwerkingsverband), door onderaannemers, leveranciers, etc. uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 5.' Lid 5 is niet in het informatiedocument opgenomen. Kunt u dit repareren? | Lid 5 is toegevoegd.
37 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 4 par. 1.3.1 | Conceptuele modellen lijken de potentie te hebben om bovengenoemde lacunes in te vullen. Dit blijkt uit een eerdere kleine pilot bij Waterschap Aa en Maas. Wij hebben hierover drie vragen: a) Kunt u de resultaten van deze studie delen? b) En zo niet, kunt u het modelconcept en de modelcode benoemen die in de pilot de gevraagde potentie leek te hebben? c) En zo niet, is het mogelijk dat een inschrijver of een onderaannemer van een inschrijver betrokken was bij deze studie? | Het rapport is beschikbaar en gaan we ontsluiten.
38 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 6, par. 2.1, 3e bullet | Snel betrouwbare inundatiebeelden kunnen leveren. Wat wordt hiermee bedoelt, waaraan moeten de betrouwbare inundatiebeelden voldoen gezien de overige eisen (korte rekentijd, conceptueel model)? | De inundatiebeelden moeten bij benadering overeen komen met de resultaten van het hydraulisch model waar het van is het geleid.
39 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 7, punt 6 | Optioneel kalibreren aan metingen. Wilt u hiervoor een aanbieding ontvangen of een kostenraming? Als het resultaat van de toetsing onvoldoende is, verwacht u dan dat de opdrachtnemer deze optionele werkzaamheden uitvoert? | Wij vragen u een optionele aanbieding te doen. Of van deze optie gebruik wordt gemaakt besluit het projectteam op basis van de resultaten van de toetsing en de kosten.
40 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 8, par. 2.3, 1e bullet | U vraagt een operationeel conceptueel model voor het watersysteem van de Aa, Grote Pand, Dieze, Stadsdommel en Drongelens Kanaal. Wat verstaat u onder operationeel? Dat medewerkers van het waterschap met het model kunnen rekenen of dat het ingebouwd moet worden in (de testomgeving) van het BOS-hoogwater? | Daarmee bedoelen we het afleiden van een werkend model dat wij kunnen toepassen in het waterberheer. De medewerkers van het waterschap moeten met het model kunnen rekenen en het hoeft (nog) niet ingebouwd te zijn in (de testomgeving) van het BOS-hoogwater.
41 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 10, par. 3.1 | U geeft aan dat het conceptuele model open-source moet zijn. a) Moet de software waarmee het concetuele model (ook) open source zijn? b) Stelt u nog eisen aan eventuele kosten voor aanschaf van software en/of het beheer- en onderhoudskosten daarvan? | Ja, met het opgeleverde conceptuele model moet iedereen aan de slag kunnen en eventueel verder kunnen ontwikkelen en er moeten geen belemmeringen zijn qua aan te schaffen software.
42 | Inhoud | Vraagspecificatie pag. 11, par. 3.2 | U stelt als eis dat er recente (< 2 jaar) ervaring opgedaan moet zijn met de te gebruiken modelconcepten en modelcodes voor het conceptuele model. a) Wat zijn de te gebruiken modelconcepten en modelcodes? Die zijn niet beschreven in de vraagspecificatie. b) Waarom is de korte tijdsframe van <2 jaar gekozen? Is het mogelijk om deze tijdsframe op te rekken? | a) We bedoelen hiermee de mate van ervaring met het afleiden van conceptuele modellen. Er zijn geen concepten of codes voorgeschreven b) Het tijdsframe wordt opgerekt naar <5 jaar.
43 | Proces | Offerte planning | De meivakantie van een week valt in de periode van 3 weken dat de offerte geschreven kan worden, waardoor de schrijftijd significant wordt beperkt. Kunt u de indieningstermijn verlengen? | Zie antwoord vraag 1 en planning in TenderNed
44 | Proces | Planning | Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in nauwe samenwerking met waterschap Aa en Maas, waarbij de partners Slim Watermanagement Zuid meekijken. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in de vakantieperiode (juni - september 2021). Vroegtijdig plannen van de workshops en overlegmomenten is daarom zeer wenselijk. Zijn overleg- en afstemmingsmoment al bekend of kunnen wij deze naar eigen inzicht invullen en plannen? | Deze zijn nog niet bekend en kunnen bij start van de opdracht in overleg met de betrokkenen worden ingepland.
45 | Proces | Deadline indienen | We begrijpen dat het SWM programma afloopt eind 2021 en jullie snel willen starten met dit project, toch willen wij graag voorstellen om de deadline van 10 mei te verplaatsen met twee weken in verband met de aanstaande meivakantie die loopt van 1 tot 9 mei. Gaan jullie daarmee akkoord? | Zie antwoord vraag 1 en planning in TenderNed
46 | Inhoud | Hoogwaterprotocollen | Wordt er met de mogelijkheid tot het doorrekenen van varianten van de hoogwaterprotocollen bedoeld dat de relevante gegevens voor aansturing (streefpeilen, setpoints ed.) als modelinput opgegeven kunnen worden? Willen jullie de modelinstellingen voor de hoogwaterprotocollen aan kunnen passen? Zo ja, welke parameters zouden hierin instelbaar moeten zijn? | We willen sturingsparameters van belangrijke hoogwater kunstwerken kunnen aanpassen. Ook parameters omtrent bergingsgebieden willen we kunnen aanpassen.
47 | Proces | Beoordeling | Wordt er bij de beoordeling rekening gehouden met in hoeverre de voorgestelde oplossing geschikt is om aangesloten te worden op het BOS Hoogwater uitgevoerd in Delft-FEWS? Zo ja, in welke mate? | Het moet mogelijk zijn het model in het BOS-Hoogwater op te nemen.
48 | Proces | Vraagspecificatie | In de vraagspecificatie wordt meermaals genoemd dat het bij de opzet van de conceptuele modellen van belang is om aan aantal voorgenomen modeluitbreidingen in het oog te houden. Hoe wordt de mate van geschiktheid voor toekomstige uitbreidingen meegenomen in de beoordeling? | De inschrijver dient ons er van te overtuigen dat het model geschikt is voor toekomstige uitbreiding.
49 | Proces | Pagina 10 paragraaf 3.2, vraagspecificatie | “De methode voor het afleiden en draaien van het conceptuele model moet zo duidelijk zijn beschreven en zijn uitgelegd dat de waterschappers en RWS na afloop ook zelf conceptuele modellen kunnen aanpassen en opzetten.” Welke modelaanpassingen worden hierin voorzien? | De opdrachtgever moet zelf in staat zijn wijzigingen in de inrichting of aansturing door te voeren in het conceptueel model.
50 | Juridisch | Dienstverleningsovereenkomst | U vermeldt in de Dienstverleningsovereenkomst dat als bijlage de Verwerkersovereenkomst ARVODI-2018 onderdeel van de overeenkomst is. Deze is echter niet in ons bezit en kunnen wij derhalve niet beroordelen. Vraag: Kunt u deze ons doen toekomen en wilt u ons de mogelijkheid bieden hierover vragen te stellen? | De verwerkersovereenkomst is op dit moment nog niet aan de orde en is uit de dienstverleningsovereenkomst gehaald.
51 | Juridisch | Artikel 7.4 Dienstverleningsovereenkomst | Artikel 7.4 Dienstverleningsovereenkomst bevat ook geen verval- of verjaringstermijn waardoor we terugvallen op de wettelijke verjaringstermijn (artikel 3:310 BW). De aansprakelijkheid kan daardoor doorlopen tot 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onze adviezen zijn echter gebaseerd op de huidige werkelijkheid en deze werkelijkheid is voortdurend onderhevig aan verandering. Graag zien wij dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken. Vraag: Bent u bereid een dergelijke bepaling op te nemen in de Dienstverleningsovereenkomst, of bij dezen bevestigen dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na voltooiing van de werkzaamheden zijn verstreken? | Wij zijn bereid om een bepaling op te nemen dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na voltooiing de werkzaamheden zijn verstreken.
52 | Juridisch | Artikel 7.4 Dienstverleningsovereenkomst | Artikel 7.4 Dienstverleningsovereenkomst bepaalt het volgende: “In afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2018 is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere Partij aansprakelijk voor alle door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade.” Hierin lezen wij dat de aansprakelijkheid niet meer beperkt is. Dit is uiteraard disproportioneel bezwarend voor de opdrachtnemer. Onbeperkte aansprakelijkheid is ook niet te verzekeren. Wij willen u dan ook verzoeken de aansprakelijkheid te beperken tot schade welke het rechtsstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming waarbij de totale aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan driemaal de opdrachtsom. Vraag: Bent u hiertoe bereid? | Zie vraag 15.
53 | Juridisch | Artikel 7.2 Dienstverleningsovereenkomst | Artikel 7.2 Dienstverleningsovereenkomst bevat een boetebepaling. Deze boete bedraagt € 50.000,- per overtreding. Dit vinden wij erg fors. Wij willen u verzoeken deze boete te matigen. Vraag: Bent u daartoe bereid? | Wij stellen de boete op € 20.000,-.
54 | Juridisch | Artikel 6.4 Dienstverleningsovereenkomst | Artikel 6.4 Dienstverleningsovereenkomst bevat een kettingbeding. Wij vinden de eisen in vervat in de leden 1 en 2 voor onszelf al een onredelijke administratieve last, laat staan voor onderaannemers. Wij zijn van mening dat lid 4 een onnodige grote administratieve last met zich meebrengt. Uiteraard doen wij zelf ook de nodige checks en screenings bij onze onderaannemers. Vraag: Bent u bereid artikel 6.4 Dienstverleningsovereenkomst buiten toepassing te laten? | We laten artikel 6.4 buiten toepassing.
55 | Juridisch | Artikel 6.2 lid 2 Dienstverleningsovereenkomst | Artikel 6.2 lid 2 Dienstverleningsovereenkomst stelt dat ingeval opdrachtnemer gebruikt maakt van onderaannemer(s), de opdrachtnemer bij “vakorganisaties en bij bevoegde instanties” nagaat “of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken partijen.” Dit is een nogal breed opgezette verplichting die we niet goed kunnen duiden. Vraag: Kunt u aangeven bij welke instanties en organisaties de opdrachtnemer de gevraagde informatie kan opvragen om te voldoen aan deze eis? | Opdrachtgever wilt zekerheid dat er alleen met partijen wordt samengewerkt waarbij de arbeidsvoorwaarden voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling. Indien opdrachtnemer dit ook kan aantonen met getekende referenties van voorgaande opdrachten is dit eveneens voldoende.
56 | Juridisch | artikel 26.2 ARVODI-2018 | Uit artikel 26.2 ARVODI-2018 vloeit voort dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie dient te overleggen. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Vraag: Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat? | Hiermee kan worden volstaan.
57 | Juridisch | Artikel 15.2 ARVODI-2018 | Artikel 15.2 ARVODI-2018 geeft aan dat er Verklaringen Omtrent het Gedrag kunnen worden verlangd van het in te zetten personeel. Omdat het aanvragen en verkrijgen van deze verklaringen enige tijd vergt, houden wij hier graag rekening mee. Vraag: Bent u van plan deze verklaringen op te vragen? | Voor de opdracht zijn wij niet van plan deze op te vragen.
58 | Juridisch | 3.3.1 Informatiedocument | In 3.3.1 Informatiedocument stelt u dat als bewijsmiddel geldt een verklaring van de ‘moedermaatschappij/holding’ waarin wordt verklaard dat de moedermaatschappij/holding zich onvoorwaardelijk garant stelt voor de door de dochtermaatschappij. Vraag: Kunt u bevestigen dat deze verklaring niet nodig is wanneer de dochtermaatschappij geen beroep doet op de financiële draagkracht van de moeder? | Hierbij bevestigen we dit.
59 | Juridisch | Informatiedocument stelt u in 3.3.2 | In het Informatiedocument stelt u in 3.3.2, laatste zin dat “om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in dit lid gestelde geschiktheidseisen is toerekening van technische bekwaamheid op grond van referentieopdrachten of werkzaamheden uitgevoerd door andere ondernemers (in een samenwerkingsverband), door onderaannemers, leveranciers, etc. uitsluitend mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 5.” Lid 5 bestaat niet, echter denken wij dat u lid 3 bedoeld heeft. Daarvan uitgaande begrijpen wij niet hoe wij lid 3 moeten interpreteren bij het opgeven van referentieopdrachten. Vraag: Kunt u ons uitleggen hoe wij op grond van referentieopdrachten technische bekwaamheid kunnen toerekenen om te voldoen aan de geschiktheidseisen? | Lid 5 is toegevoegd aan het informatiedocument. Zie hiervoor het document in TenderNed.
60 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 3.1 | De neerslagverwachting is van grote invloed op de berekende neerslagafvoer, welke door het conceptuele model als waarheid wordt beschouwd. Een 14-daagse verwachting bevat veel onzekerheid, met name in de verdere toekomst. Voor een BOS gericht op hoogwater is vaak de korte termijn van belang in verband met het handelingsperspectief bij hoogwater. Wat is de achterliggende reden voor een (ons insziens) vrij lange voorspellingshorizon van 14 dagen. Heeft dit bijvoorbeeld te maken met de inzet van het BOS voor droge periodes? | Die 14 dagen is gegeven om een indicatie van de rekensnelheid te kunnen geven. Weersvoorspellingen kunnen ook op die termijn worden gegeven, verder zit er geen achterliggende gedacht achter.
61 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 3.1 | U stelt eisen aan de rekentijd van het conceptuele model. Het model moet voor een voorspelling met een duur van 14 dagen voor het watersysteem van de Aa, Grote Pand, Dieze, Stadsdommel en Drongelens Kanaal in ordergrootte van enkele seconden kunnen rekenen. vraag: kunt u deze eis duiden en specifieker maken, bijvoorbeeld een rekentijd van 10 seconden voor een voorspellingshorizon van 14 dagen bij een tijdstap van 15 minuten, hoe vaak wordt een nieuwe 14-daags advies gevraagd, en geldt dit voor een simulatie of optimalisatie? | We hebben deze eis bewust niet verder gespecificeerd. Rekentijd is een indicatie. Voor nadere details / invulling willen we graag een voorstel van de opdrachtnemer. Het voorstel met een duidelijk onderdbouwing waar de inschrijver die keuze zal maken wordt beoordeeld door middel van de EMVI tabel.
62 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 2.2 | Hoe ziet u het gevraagde conceptuele model in relatie tot het Beslissings Ondersteunende Systeem (delft-FEWS). Enerzijds hangt de performance van het model (operationeel) af van de koppeling en inbedding in het BOS. Anderzijds is de koppeling in het BOS leidend voor de opzet van het conceptuele model. | Bij gebleken geschiktheid overwegen wij het conceptuele model aan het BOS toe te voegen.
63 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 2.2 | Begrijpen wij het goed dat u een (deterministisch, als-dan) simulatiemodel vraagt, en geen optimalisatiemodel? En hoe ziet u het gevraagde conceptuele model in relatie tot het BOS Brabant, het BOS kanalen en de integratie in Delft-FEWS, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van een optimalisatiemodule? | Klopt, we vragen nu een (deterministisch, als-dan) simulatiemodel. Dit model zou wel als basis moeten kunnen dienen voor verdere ontwikkeling zoals optimalisatie. In het huidige BOS Brabant zit geen optimalisatiemodule.
64 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 2.2 | In aanvulling op voorgaande vraag: uit uw uitvraag leiden wij af dat er binnen deze opdracht bij de bouw van het conceptuele model er 1) geen aanvullende kalibratie nodig is op het neerslagafvoermodel en 2) het conceptuele model en het D-Hydro model een vergelijkbaar hydrodynamisch gedrag dienen te vertonen bij gelijke belasting vanuit het neerslagafvoermodel en 3) dat het D-Hydro model goed is gekalibreerd, geaccepteerd en de werkelijkheid voldoende benaderd. Is dit correct? | Uw aannames zijn correct.
65 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 2.2 | U stelt dat het gevraagde conceptuele model het hydrodynamische gedrag van het D-Hydro model zal moeten benaderen en dat verdere kalibratie van het integrale conceptuele model aan metingen optioneel is (keuze van ON). Het afregelen van het conceptuele model op een ander model (waarvan wij geen inzicht hebben in de kwaliteit) is een risico, aangezien D-Hydro model ook een benadering van de werkelijkheid is. Het operationele model kan in onze ervaring toch net anders werken, waardoor het nodig is het model te tweaken. | De kwaliteit van het hydrodynamische model is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
66 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 2.2 | Kan een extern neerslagafvoer model worden gekoppeld, zodat debietreeksen op lateralen kunnen worden opgelegd? Zo ja, is dit een bestaand gekalibreerd model of dient deze te worden ontwikkeld? Hoe ziet u deze koppeling van modelcomponenten voor zich? | Ja, dat koppelen kan. Dit beterft bestaande gekalibreerde modellen (Wageningenmodellen). Voor de wijze van koppelen ontvangen we graag een voorstel.
67 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 1.3.1 | U stelt dat conceptuele modellen de potentie hebben om snel inundatiebeelden te berekenen en automatisch de optimale inzet van maatregelen te berekenen. Dit is gebleken uit een eerdere kleine pilot bij Aa en Maas. Wij zijn benieuwd naar de pilot en de resultaten van de pilot. De conclusies uit deze pilot kunnen richtinggevend zijn in de door u gewenste aanpak. Is het mogelijk de eindrapportage en conclusies van de pilot te delen? | Het rapport is beschikbaar en gaan we ontsluiten.
68 | Contract | Vereisten | U stelt de volgende eisen: De uitvoerende partij heeft aantoonbare, recente (<2 jaar) ervaring met toepassen van de te gebruiken modelconcepten en modelcodes voor het conceptuele model. Dit moet blijken uit: - De CV’s van de personen die met deze opdracht aan de slag gaan - Een overzicht van werkzaamheden die betrekking hebben op conceptuele modellen waar de uitvoerende partij (de afgelopen 2 jaar) mee bezig is geweest. - Een lijst van eindrapporten of andere documenten die opgesteld zijn in het kader van het operationaliseren en toepassen van het gebruikte conceptuele model (minimaal 2 documenten uit de afgelopen 2 jaar toevoegen). Stel we hebben hele goede, innovatieve ideeën voor uitstekende conceptuele modellen die heel goed aansluiten op het gevraagde. Echter, vanwege innovatief karakter zijn er nog geen CV's opgebouwd en nog geen 2 eindrapporten van studies beschikbaar. Dat zou betekenen dat deze goede oplossing niet door u gekozen kan worden. Bent u bereid om bovenstaande eisen (CV's, werkzaamheden en lijst met rapporten) te laten vervallen zodat u een bredere keus gaat krijgen qua beschikbare innovatieve oplossingen? | Nee. Dit brengt te veel risico's met zich mee in de vorm van tijd en geld. Echter, het staat u vrij om uw innovatieve ideeën op te schrijven. Deze worden beoordeeld bij de overige criteria in de EMVI. De afgelopen 2 jaar wordt aangepast naar 5 jaar. De beoordelingscriteria gaan we echter niet verder aanpassen.
69 | Inhoud | Vraagspecificatie (pag 10) | Op pagina 10 van de vraagspecificatie staat: "Het model moet geschikt zijn om uit te breiden met overige Brabantse en Midden-Limburgse rivieren en kanalen tot één snel rekenend model (rekentijd 14-daagse periode kleiner dan 10 seconden)." Is dit aantal seconden een keiharde eis? Of neemt u ook genoegen met modellen die net wat langzamer rekenen? Waar ligt de uiterste grens? In hoeveel seconden wilt u 14 dagen vooruit voorspellingen uitvoeren van het totale Brabantse en Midden-Limburgse rivieren- en kanalensysteem in één integraal, snel rekenend model? | Dit is een indicatie. De rekensnelheid wordt wel meegenomen bij de beoordeling.
70 | Inhoud | Opdracht | Maakt het implementeren van de conceptuele modellen in een BOS systeem (bijv. FEWS) al onderdeel uit van de opdracht? | Nee, dit maakt geen deel uit van de opdracht.
71 | Inhoud | Opdrachtbeschrijving | Bent u enkel geïnteresseerd in de inundaties/waterstanden/debieten rond de centrale hoofdloop van de Aa? Of moeten de conceptuele modellen ook inundaties/waterstanden/debieten voorspellen rondom alle hoofdwaterlopen in het stroomgebied? | We zijn enkel geïnteresseerd in inundaties/waterstanden/debieten rondom de centrale hoofdloop.
72 | Inhoud | Modellering | Klopt het dat voor de modellering van het neerslag-afvoerproces de bestaande neerslag-afvoermodellen van Waterschap Aa en Maas gebruikt kunnen worden? In welk rekenprogramma (Wagmod, Walrus, SobekRR, anders) zijn deze modellen ontwikkeld? | Bestaande neerslag-afvoermodellen moeten worden gebruikt (Wagmod)
73 | Inhoud | Opdrachtbeschrijving | Wilt u conceptuele modellen laten ontwikkelen voor de hydraulische werking van de Aa, Grote Pand (deel Wilhelminakanaal en Zuid Willemsvaart), Dieze, Stadsdommel en Drongelens Kanaal? Of moet de hydraulische werking van overige hoofdwatergangen in het stroomgebied van de Aa ook worden beschreven? | Alleen de hydraulische werking van de Aa, Grote Pand, Dieze, Stadsdommel en Drongels Kanaal.
74 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 1.3.1 | Zijn er marktpartijen bij deze kleine pilot of bij voortrajecten voor deze offerte aanvraag betrokken geweest? Welke marktpartijen waren dit? | De pilot is uitgevoerd door Sumaqua. Er zijn geen marktpartijen betrokken geweest bij het voortraject voor deze aanvraag.
75 | Inhoud | vraagspecificatie, paragraaf 1.3.1 | Kunt u de rapportage van de kleine pilot bij Aa en Maas (zie vraagspecificatie, paragraaf 1.3.1) publiceren in het tenderportaal? | Het rapport is beschikbaar en gaan we ontsluiten.
76 | Inhoud | Rapportage uitgevoerde pilot waterschap Aa en Maas | U geeft aan dat er eerder een kleine pilot is uitgevoerd bij waterschap Aa en Maas met een conceptueel model. Is hier een rapportage of notitie van beschikbaar die u kunt aanleveren? | Het rapport is beschikbaar en gaan we ontsluiten.
77 | Juridisch | CV's doorlooptijd relevante werkzaamheden | U geeft aan in de EMVI criteria dat de CV's van de voorgestelde medewerkers alleen "uitgevoerde relevante werkzaamheden (afgelopen twee jaar)" mogen bevatten. Vervolgens geeft u aan dat u het vertrouwen wilt hebben dat het om "een routine-project" gaat. Onze projecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van 6-12 maanden. Door uw eis van projecten tot max. 2 jaar oud, kunnen we maar enkele projecten opnemen in onze CV's. Daardoor is het heel moeilijk zo niet onmogelijk om aan te tonen dat het voor ons een routine-project is. Kunt u ermee instemmen dat projecten van de afgelopen 4 jaar worden opgenomen? | Projecten van de afgelopen 5 jaar kunnen worden opgenomen.
78 | Proces | Doorlooptijd project | U geeft aan dat de maximale doorlooptijd van het project 4 maanden is, waarvan een groot deel tijdens de zomervakantie. Het is onze ervaring dat projecten vaak langzamer verlopen in de zomer vakantie omdat sleutelfiguren van opdrachtgeverszijde dan op vakantie zijn. Het lijkt ons verstandig om de zomervakantie niet mee te rekenen in de doorlooptijd van 4 maanden. Is het akkoord om de deadline 6 weken naar achter te verplaatsen? | Er is een strakke planning. Het staat u vrij om een voorstel te doen voor een andere planning. Echter, bij de beoordeling zullen we dit meenemen. De deadline wordt nu wel gezet op 15 oktober.
79 | Proces | Doorlooptijd project | U geeft aan dat de maximale doorlooptijd van het project 4 maanden is, waarvan een groot deel tijdens de zomervakantie. Het is onze ervaring dat projecten vaak langzamer verlopen in de zomer vakantie omdat sleutelfiguren vna opdrachtgeverszijde dan op vakantie zijn. Kunt u aangeven wie de sleutelfunctionarissen zijn aan uw zijde en welke weken zij niet beschikbaar zijn voor het project? | Er wordt zo veel mogelijk rekening mee gehouden dat sleutelfiguren niet tegelijkertijd vakantie hebben.
80 | Proces | Doorlooptijd project | U geeft aan dat de maximale doorlooptijd van het project 4 maanden is, waarvan een groot deel tijdens de zomervakantie. Wat is de achterliggende reden voor de gekozen doorlooptijd? | Dit heeft te make met financiering van een eventueel vervolgtraject.
81 | Proces | Uitstellen deadline indieningsdatum | Aangezien in deze periode veel collega's meivakantie hebben, vragen we u of het mogelijk is de deadline voor het indienen van de offerte met 1 a 2 weken uit te stellen. Dit komt de kwaliteit van het plan dat we voor u maken ten goede. | Zie antwoord bij vraag 1
82 | Juridisch | Gereed project | Wanneer vindt de opdrachtgever het project geslaagd? | Wanneer er aan de genoemde eisen wordt voldaan.
83 | Inhoud | Delen rapportage | Kan de opdrachtgever een rapportage delen van het beschikbare D-Hydro en neerslag-afvoermodel over de opbouw, toepassing en resultaten? | Nee. Dat is ons inziens niet nodig voor het uitbrengen van een offerte.
84 | Inhoud | Inundatiebeelden | Behoort het berekenen van betrouwbare inundatiebeelden voor de omgeving van Den Bosch tot de scope? | Ja
85 | Inhoud | Ontwikkeling conceptueel model | Is Waterschap de Dommel betrokken bij het ontwikkelen van het conceptueel model en zo ja op welke wijze? | Ja, betrokken bij uitzetten van de vraagspecificatie, beoordeling en straks bij het project zelf.
86 | Proces | beoordelingscijfer | Kan de opdrachtgever inzicht verschaffen in de methodiek die gevolgd wordt voor het tot stand komen van het beoordelingscijfer van de EMVI criteria? | Er wordt gebruikt gemaakt van de methode Gunnen op waarde. Dit betekent dat aan ieder criteria een bedrag is gekoppeld. Dit is een fictief bedrag. Wij vinden een onderdeel een bepaald bedrag waard. Voor ieder onderdeel wordt een cijfer gegeven en hier staat een percentage tegenover van dat totale bedrag op dat onderdeel. Uiteindelijk ontstaat er 1 totaal fictief bedrag. De partij met het laagste fictieve bedrag krijgt opdracht gegund. Zie ook de uitleg in Bijlage B in de offerteaanvraag brief.
87 | Proces | Beoordelingsteam | Welke personen en functies hebben zitting in het beoordelingsteam van de offerte t.a.v. de EMVI criteria? | Voor het indienen van een goede inschrijving is het niet relevant welke expertise aanwezig is in het beoordelingsteam.
88 | Inhoud | Samenstelling projectteams | Kan de opdrachtgever inzicht geven in de samenstelling van het projectteam qua functies en personen van de opdrachtgeverskant t.b.v. het inschatten van de workshops? | Hydrologen van de betrokken organisaties en mogelijk data-scientists
89 | Inhoud | Overstromingskaarten - projectgebied | Kan de opdrachtgever de overstromingskaarten van het huidig D-Hydro model voor een storm reeds publiceren op Tenderned, zodat de ON een zicht krijgt op de uitgestrektheid van inundaties en bijgevolg ook het projectgebied? | Er wordt een kaartje toegevoegd dat een beeld geeft van de inundatie bij een extreme situaite.
90 | Inhoud | Overstromingskaarten | Kan de opdrachtgever bevestigen dat het D-HYDRO model inundatiekaarten aanmaakt? Zo ja, kan de opdrachtgever deze ter beschikking stellen aan de ON? | Ja, klopt. Die worden bij uitvoering beschikbaar gesteld.
91 | Inhoud | Operationalisering | Kan de opdrachtgever de gevraagde "operationalisering" verduidelijken? Met name: moet het conceptueel model bijvoorbeeld via een API aan te sturen zijn, of volstaat het om het model via lokale scripting te draaien? | Het draaien via lokale scripting volstaat ook.
92 | Inhoud | Simulatieresultaten | Kan de opdrachtgever bevestigen dat de opdrachtgever de simulaties in D-Hydro en de neerslagafvoermodellen uitvoert, en de simulatieresultaten ter beschikking stelt aan de ON? | Ja, kopt
93 | Inhoud | Metingen | Kan de opdrachtgever inzicht geven in de beschikbare metingen (locaties en type) waaraan de ON optioneel het conceptueel model aan kan kalibreren? | Er wordt een kaartje toegevoegd met belangrijke locaties waar metingen beschikbaar zijn.
94 | Inhoud | Hydraulische constructies | Kan de opdrachtgever een inschatting maken van het aantal hydraulische constructies dat apart aangestuurd moet kunnen worden in het conceptueel model bij scenarioberekeningen of optimalisaties? | Er wordt een kaartje toegevoegd met belangrijke locaties waar metingen beschikbaar zijn.
95 | Inhoud | Projectgebied | Kan de opdrachtgever verduidelijken welk detailniveau van modelresultaten er gewenst is voor de hoofdwaterlopen en zijwaterlopen? | Er wordt een kaartje toegevoegd met belangrijke locaties waar metingen beschikbaar zijn. Alleen de hydraulische werking van de Aa, Grote Pand, Dieze, Stadsdommel en Drongels Kanaal moet worden beschreven.