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VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTNEMER T.A.V. NEN3140 EN NEN1010.

Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van opdracht: _______________________________________ 
van de Opdrachtgever (provincie Utrecht).

Met de aanvaarding van de opdracht verklaart de Opdrachtnemer te zullen voldoen aan de onderstaande bepalingen, deze bepalingen per ommegaande te zullen ondertekenen en te retourneren aan de Opdrachtgever.

____________________________________________________________________________

Met het uitvoeren van deze opdracht verklaard de Opdrachtnemer te handelen volgens de onderstaande werkwijze:

1. Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering van deze opdracht, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen op het werk als Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV-er) vanuit de NEN3140, als eindverantwoordelijke, voor alle operationele taken en werkzaamheden.
2. Vóór de aanvang van de uitvoering van het werk geeft de Opdrachtnemer schriftelijk de naam door van de installatieverantwoordelijke van de Opdrachtnemer, die voor dit werk aangewezen kan worden als OIV-extern. De Strategisch Installatieverantwoordelijke (IV-s)  van de Opdrachtgever wijst schriftelijk de extern operationeel installatieverantwoordelijke (OIV-extern) aan. De OIV-extern wijst vervolgens alle (hulp)monteurs aan die op dit werk (kunnen) worden ingezet. De OIV-extern overhandigt een afschrift van alle aanwijzingen binnen 7 dagen na aanvang van het werk aan de Strategische Installatieverantwoordelijke  (IV-s). Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat alle aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd.
3. Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij door de OIV-extern zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er), vakbekwaam persoon (VP-er) of als voldoende onderricht persoon (VOP-er).
4. Een lijst met de persoonsgegevens van de IV-er en alle WV-ers, VP-ers en VOP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan de IV-s te worden overhandigd.
5. Bij elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.
6. Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-extern van de Opdrachtnemer, de IV-s van de Opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.
7. De in lid 06 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-s van de Opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de Opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-s van de Opdrachtgever;
c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de IV-s van de Opdrachtgever;
d. Er is een goedgekeurd NEN1010-opleveringsrapport, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-s van de Opdrachtgever overhandigd, getekend door de OIV-extern van de Opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle geldende voorschriften vanuit de NEN1010 is voldaan en de installatie geheel volgens de voorschriften uit de NEN3140 is opgeleverd;
e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de Opdrachtnemer naar de IV-s van de Opdrachtgever, zodra deze laatste het document, voor akkoord heeft ondertekend.

8. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze opdracht, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-s van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

De Opdrachtnemer verklaart met het bovenstaande akkoord te gaan, 
________________________________ <woonplaats>____________________<datum>,
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