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	Blad 2 van 77

	Nota van Inlichtingen: DRIS
	



Nota van Inlichtingen DRIS - HALTESYSTEMEN d.d. 12-01-2021
	NR. Vraag
	Betreft par./blz.
	Vraag/ opmerking/ bezwaar

	1
	Vr 3 NVI 6-1-21
	Vraag:  Wat is de exacte datum voor de oplevering van het 2e cluster? De leidraad spreekt namelijk op verschillende plekken over 31-12-2021 terwijl het PVE en de overeenkomst 1-12-2021 vermelden. 
Antwoord:
De opleverdatum voor het tweede Cluster is 1 december 2021. 


	2
	Vraag 46, NVI 18-12-2020
	Vraag:

Provincie Utrecht geeft als reactie op vraag 46 in de NVI van 18-12-2020 aan dat op station Leidsche Rijn alle data- en elektrabekabeling reeds zijn aangebracht en beschikbaar zijn in de kast. Geldt dit ook voor de nieuwe enkelzijdige overzichtsdisplay? Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij station Driebergen-Zeist. Kunnen jullie - bij uitbreiding - aangeven of er voor de nieuw te plaatsen overzichtsdisplays op beide stations gebruik kan worden gemaakt van reeds voorziene data- en elektrabekabeling? 

Antwoord:

Vraag 1 Leidsche Rijn: klopt. 

Vraag 2 Driebergen-Zeist: Op dit busstation is op de beoogde locatie van het Overzichtdisplay reeds voorzien in de data- en elektrakabel. Deze ligt op rol onder de bestrating.



	3
	NvI 6 jan 2021 vraag 4
	Vraag: 
Begrijpen wij goed dat in de prijslijst tab Beheerkosten Utrecht cel C23 een bedrag per maand voor het conserveren van 1 mast moet worden ingevuld? Dit bedrag wordt 15 jaar (180 x) meegeteld in de totale beoordeling. Stel: conserveren van 1 mast kost 540 euro, vullen we in cel C23 dan 3 euro in (=540/180 )? 

Kunt u dit nader toelichten?


Antwoord:

Uw rekenvoorbeeld is correct. 


	4
	NvI 6 jan 2021 vraag 4, 6 en 7
	Vraag: 
Begrijpen wij goed dat er tijdens de implementatiefase minimaal 347 en maximaal 497 masten geconserveerd moeten worden? En dat dit aantal in de eerste 5 jaar geconserveerd moet worden? Graag uw bevestiging dan wel opheldering.


Antwoord:

Uw stelling is correct. Het totaal aantal te conserveren masten is afhankelijk van uw aanbod in de verdeling tussen Haltesysteem type A (drie regels) en Haltesysteem type B.


	5
	NvI 6 jan 2021 vraag 4, 6 en 7
	Vraag: 
In de prijslijst tab Beheerkosten Utrecht cel D23 wordt er gerekend met 332 displays. Begrijpen wij ten eerste goed dat dit gaat om alleen de nieuwe masten en dat het conserveren van de bestaande masten in de tab Implementatie Utrecht staat? En kunt u aangeven hoe deze 332 bepaald is? Dit lijkt meer dan op basis van de Haltelijst en de range voor de aantallen voor hergebruik bepaald wordt. Graag uw bevestiging dan wel opheldering.


Antwoord:

Inderdaad worden in het tabblad ‘3. Beheerkosten Utrecht’ in cel D23 het conserveren van de nieuwe masten bedoeld. Het conserveren van de bestaande masten wordt in tabblad ‘ 2. Implementatie Utrecht’ ingevuld. 
Het aantal is gebaseerd op de minimale levering van Haltesystemen type A (3 en 6 regels). Het definitieve aantal te conserveren nieuwe masten kan pas bij oplevering bepaald worden. Dit aantal zal t.z.t aangepast worden t.b.v. de maandelijkse beheerkosten. Voor de inschrijving dient de Inschrijver deze aantallen te gebruiken.
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