### Sub paragraaf ten behoeve van bouwdeel A-1, A-2 en B:

•	Tijdelijke voorzieningen							€  …………..

•	Demontage bestaande installatie 						€  …………..

•	Aarding en vereffeningen installatie					€  …………..

•	Centrale elektrische voorzieningen					€  …………..

•	Nuts voorzieningen met aanvraag en coördinatie				€  …………..

•	Kabelwegen								€  …………..

•	Krachtstroominstallatie							€  …………..

•	Verlichtingsinstallatie							€  …………..

•	Armaturen en noodverlichtingsarmaturen					€  …………..

•	NEN 3140 / NEN1010 keuring						€  …………..

•	Brandmeld-ontruimingsinstallatie						€  …………..

•	Data, glasvezel bekabeling + patchkast					€  …………..

•	Intercom en bel installatie						€  …………..

•	Voedingen voor de werktuigbouwkundige installatie			€  …………..

•	Verplaatsen + demontage bestaande omvormers en verdeelkast

t.b.v. PV-installatie							€  …………..

Aanvullende posten:

•	Verlichting en installatie ‘Code N en O’ in de lichtstraten			€  …………..

•	Optie meerprijs installatie buis halogeen vrij en CCA bekabeling		€  …………..

•	Optie aanvulling inbraakinstallatie 					€  …………..

•	Stelpost pendel armaturen Foyer						€   2.500,00

•	Stelpost buiten verlichting 						€   2.500,00

•	Stelpost TRUST voorzieningen 						€   2.500,00

•	Stelpost CCTV Installatie							€ 10.000,00

•	Stelpost hermonteren bestaande PV-panelen(192)			€ 15.000,00

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) bouwdelen (A-1, A-2 en B)	€  …………..

### Sub paragraaf ten behoeve van Fase 1 bouwdeel C, D, E en F:

•	Tijdelijke voorzieningen							€  …………..

•	Aanpassingen aarding en vereffeningen installatie				€  …………..

•	Aanpassingen kabelwegen						€  …………..

•	Aanpassingen krachtstroominstallatie					€  …………..

•	Aanpassingen verlichtingsinstallatie					€  …………..

•	Aanpassingen armaturen en noodverlichtingsarmaturen			€  …………..

•	NEN 3140 / NEN1010 keuring						€  …………..

•	Aanpassingen brandmeld-ontruimingsinstallatie				€  …………..

•	Aanpassingen inbraakinstallatie						€  …………..

•	Aanpassingen data bekabeling + patchkasten				€  …………..

•	Aanpassingen intercom, bel installatie, 					€  …………..

•	Voedingen voor de werktuigbouwkundige installatie			€  …………..

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) fase 1 bouwdelen C, D, E en F:	€  …………..

### Sub paragraaf ten behoeve van Fase 2 bouwdeel C, D, E en F:

•	Aanpassingen aarding en vereffeningen installatie				€  …………..

•	Aanpassingen en nieuwe kabelwegen					€  …………..

•	Aanpassingen en nieuwe krachtstroominstallatie				€  …………..

•	Aanpassingen en nieuwe verlichtingsinstallatie				€  …………..

•	Aanpassingen en nieuwe armaturen, noodverlichtingsarmaturen		€  …………..

•	NEN 3140 / NEN1010 keuring						€  …………..

•	Aanpassingen brandmeld-ontruimingsinstallatie				€  …………..

•	Aanpassingen inbraakinstallatie						€  …………..

•	Aanpassingen/nieuwe data bekabeling					€  …………..

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) fase 2 bouwdelen C, D, E en F:	€  …………..

### Eindblad totale project kosten voor de elektrotechnische installatie(s):

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) bouwdelen (A-1, A-2 en B)	€  …………..

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) fase 1 bouwdelen C, D, E en F:	€  …………..

Project kosten voor de elektrotechnische installatie(s) fase 2 bouwdelen C, D, E en F:	€  …………..

Totaal project kosten voor de elektrotechnische installatie(s):        € …………….