## Validatie
Bijlage 9 - Voorbeeld validatie
Betreft: Uitleesronde X - dataloggers en validatie hoogfrequente dataleverantie kwartaal X jaar X, grondwatermeetnet
Meetperiode van .. tot ...
Totaal aantal meetpunten
Beheermethode
Barometrische compensatie: KNMI Station ...
﻿Tabel 1: Validatie datareeksen nagekomen data leverancier
Peilbuis | Analyse/resultaten datavalidatie
11-2.08 | Data van 27 mei t/m 31 juli 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
12-1.01 | Data van 27 mei t/m 7 juni 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
22-1.10 | Data van 20 mei t/m 11 juli 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
23-1.06 | Data van 20 mei t/m 9 augustus 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
23-1.08d | Data van 20 mei t/m 2 juli 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
28-1.18 | Data van 20 mei t/m 28 augustus 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
77701-12 | Data van 27 mei t/m 6 oktober 2019 goedgekeurd en toegevoegd aan portal
Tabel 2: validatie datareeksen telemetrische dataloggers
﻿Peilbuis | Analyse/resultaten datavalidatie | Aanvullend onderhoud noodzakelijk? (zie tabel 4/5)
13-1.15 | Regelmatig kleine datagaten, batterij is al eens vervangen. Nu sensor vervangen | Ja
13-1.20 | Afwijking meest recente handmatige controlemeting > 5 cm | Ja
28-1.04 | tussen 29 april en 31 mei, daarna droogstand. Sensor is vervangen | Nee
Tabel 3: controle metadata
Peilbuis | Analyse/resultaten datavalidatie | Aanvullend onderhoud noodzakelijk? (zie tabel 4/5)
13-1.14h | Nieuwe peilbuis, metadata op de portal toegevoegd | Ja
28-1.16h | Nieuwe peilbuis, metadata op de portal toegevoegd | Ja

## Onderhoud
Betreft: Uitleesronde X - dataloggers en validatie hoogfrequente dataleverantie kwartaal X jaar X, grondwatermeetnet
Meetperiode van .. tot ...
Totaal aantal meetpunten
Beheermethode
Barometrische compensatie: KNMI Station …
Tabel 4: Aanbevolen onderhoud dataloggers
﻿Peilbuis | Opmerking | Handelingsadvies
11-4.08 | Data opvragen/inlezen vanuit Dino/BRO | Opdrachtnemer vraagt de gegevens op en verwerkt deze op de portal
12-1.12 13-1.08h 14-1.03 27-2.02h 28-2.09h 30-1.03 | Structurele afwijking datalogger | Datalogger dient te worden vervangen
13-1.15 | Sensor vertoont datagaten | Opdrachtnemer vervangt sensor
13-1.20 | Eenmalige afwijking controlemeting | Opdrachtnemer voert aanvullende controlemeting uit
22-1.10 | Geen databestand beschikbaar | Opdrachtnemer leest datalogger opnieuw uit
24-1.05 | Datalogger verdwenen | Opdrachtnemer installeert nieuwe datalogger na vervangen straatpot
14-2.11 24-2.01 28-1.30d | Eenmalige afwijking controlemeting. Aanvullende controlemeting uitvoeren | Aanvullende controlemeting uitvoeren.
Tabel 5: Aanbevolen onderhoud peilbuizen
Peilbuis | Opmerking | Handelingsadvies
24-1.05 | Straatpot niet afsluitbaar | Straatpot vervangen
28-1.07 | Geen peilbuis in straatpot | peilbuis herplaatsen