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Leeswijzer
Voor u ligt het marktconsultatiedocument met betrekking tot de dakrenovatie van de Tramremise Lekstraat van GVB.

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Hier treft u algemene informatie aan over GVB, over deze marktconsultatie en over de planning.

Hoofdstuk 2: Hier treft u de administratieve voorwaarden aan die van toepassing zijn op deze marktconsultatie.

Hoofdstuk 3: Hier treft u een korte beschrijving aan van de huidige situatie en een visie op de toekomst.

Hoofdstuk 4: Hier treft u de vragen aan die GVB in het kader van de marktconsultatie aan de markt heeft. 



Begripsbepalingen
· Belangstellende: de deelnemer aan de marktconsultatie 


[bookmark: _Toc47287189]
Inleiding
GVB heeft het voornemen om het dak van de tramremise aan de Lekstraat geheel te renoveren.
 
Hierop vooruitlopend wenst GVB een consultatieronde uit te voeren met marktpartijen. Voor deze consulatieronde is dit onderhavige document opgesteld.

[bookmark: _Toc47287190]Publicatie
Deze marktconsultatie is gepubliceerd via TenderNed, het Nederlandse aanbestedings-platform. Alle in deze publicatie opgenomen bepalingen blijven onverminderd van toepassing en zijn op te vragen via http://ted.europa.eu en www.tenderned.nl.

Indien u op de hoogte wenst te blijven over nadere publicaties met betrekking tot deze marktconsultatie, zoals eventuele Nota’s van Inlichtingen, dan dient u zich aan te melden op Tenderned en deze marktconsultatie toe te voegen aan ‘mijn aanbestedingen’. Zie hiervoor ook de handleiding ondernemers op Tenderned.nl. 
[bookmark: _Toc47287191]Definitie marktconsultatie
Een marktconsultatie wordt uitgeschreven om zoveel mogelijk marktpartijen te bereiken, te interesserenen en te stimuleren tot meedenken. GVB richt zich met deze marktconsultatie tot bedrijven die interesse hebben in de aanbesteding voor Dakrenovatie remise Lekstraat.
Hiermee beoogt GVB om de kwaliteit van het bestek c.q. programma van eisen en het inkoopproces te verbeteren, te toetsen en/of verder invulling aan te geven.

Door gebruik te maken van de kennis en kunde van partijen kan een publieke organisatie een voorgenomen project en de daarbij  behorende randvoorwaarden toetsen op juistheid , volledigheid en haalbaarheid. Hierdoor kan de haalbaarheid van het project beter worden bepaald en de randvoorwaarden -  waaronder het project moet worden uitgevoerd - vast te stellen.


De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is géén oproep tot deelname en maakt géén deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie kan worden gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans op een passende aanbieding voor GVB groter.


[bookmark: _Toc47287192]Opdrachtgever 
Deze marktconsultatie wordt uitgevoerd door GVB

GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. De organisatie telt circa 3.750 medewerkers. GVB vervoert reizigers met 56 buslijnen (waarvan 12 nachtlijnen), 16 tramlijnen, 4 metrolijnen en 8 veerverbindingen. 
Gemiddeld verzorgt GVB zo'n 740.000 reizigersritten per dag. Reizigers willen op tijd hun bestemming bereiken, geïnformeerd zijn en zich veilig voelen. De reizigers staan centraal in het handelen van GVB.

Naast de exploitatie is ook het beheer en onderhoud van het materieel en van de railinfrastructuur in de stad in handen van GVB. De eigen bedrijven Railmaterieel en Rail Services zorgen voor de uitvoering.

GVB ziet graag dat zijn reizigers en medewerkers zich thuis voelen: in de voertuigen, maar ook voor en na de reis. Daarom is zijn sociale veiligheid en actuele reisinformatie belangrijk, zeker in een drukke metropool als Amsterdam. Naast de voertuigen is het van belang dat ook de omgeving veilig en schoon is en uitnodigt om gebruik te maken van openbaar vervoer.

Voor meer informatie over GVB is de website www.gvb.nl te raadplegen.

[bookmark: _Toc47287193]Doel marktconsultatie
Het doel van deze marktconsultatie is:
A. belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de inrichting van bovengenoemde aanbesteding c.q. af te sluiten overeenkomst;
B. de markt te consulteren met betrekking tot het onderzoek van de mogelijkheden om  aan te besteden;
C. naast het beantwoorden van de gestelde vragen worden belanghebbende ook in de gelegenheid gesteld om suggesties en ideeën in te dienen.

GVB hoopt op deze wijze een eventuele aanbesteding te organiseren en een overeenkomst af te kunnen sluiten die zo goed mogelijk is afgestemd op de markt.

[bookmark: _Toc47287194]Fasering
De marktconsultatie is verdeeld over 2 fasen :
A. Een schriftelijke reactie op de door GVB gestelde vragen;
B. Een mondelingen toelichting op de gestelde vragen met de daarbij behorende antwoorden; dit vindt plaats op basis van individuele gesprekken. Zie ook artikel 1.7; deze fase is optioneel en is geheel afhankelijk van de uitkomst c.q. conclusie aan de hand van de gegeven antwoorden op de gestelde vragen.

[bookmark: _Toc47287195]Voorbehoud
GVB stelt de volgende voorwaarden die door de belanghebbende automatisch worden geaccepteerd bij deelname aan deze consulatie:
A. GVB vergoedt op geen enkele wijze kosten verbonden aan deze marktconsultatie;
B. GVB behoudt zicht het recht voor om geen vervolg te geven aan deze marktconsultatie;
C. GVB behoudt zich het recht voor om afhankelijk van deze consultatie een voor haar juiste en passende inkoopstrategie te kiezen.
D. De verschafte informatie kan door GVB vrijelijk worden ingezet.

[bookmark: _Toc47287196]Proces marktconsultatie
De aankondiging van deze marktconsultatie “Dakrenovatie Remise Lekstraat” met de daarbij behorende documenten  is conform de planning uit paragraaf 1.8 gepubliceerd via Tenderned. Alle geïnteresseerde partijen krijgen op deze wijze de mogelijkheid om deel te nemen aan deze marktconsultatie.

Vervolgens is er, tot het in de planning aangegeven moment, een mogelijkheid tot het schriftelijk stellen van vragen ter verduidelijking van de marktconsultatie, waarvan een Nota van Inlichtingen zal worden opgemaakt.

GVB ontvangt daarna graag schriftelijk antwoord op de gestelde vragen, welke te vinden zijn in het hoofdstuk “Vragen marktconsultatie”. De antwoorden op de vragen kunnen worden ingediend tot het moment zoals aangegeven in de planning. Indiening geschiedt via het berichtenverkeer in Tenderned.

Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen en/of opmerkingen kan GVB overgaan tot het vragen van nadere toelichting. Dit kan plaatsvinden door schriftelijke vragen of bestaan uit nadere overleggen, maar is daar niet toe gehouden.

Overleg met partijen zullen zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van informatie. De betrokken partijen kunnen hun ideeën aandragen betreffende het onderwerp van de marktconsultatie.
Van elk overleg wordt een vertrouwelijk verslag opgesteld dat ter goedkeuring aan de betreffende partij zal worden voorgelegd. GVB is niet gehouden om een gedetailleerde terugkoppeling te geven aan de deelnemende partijen.

Namens GVB zullen o.a. de volgende personen aanwezig zijn:
· Bart Warnaar Projectleider GVB
· Pieter Boot Adviseur Movares
· Livio Tahamata Inkoper GVB

Afsluitend aan de marktconsultatie stelt GVB een geanonimiseerd verslag op waarin in hoofdlijnen de bevindingen worden beschreven. Dit verslag zal ook worden gepubliceerd op Tenderned.nl. De bevindingen vloeien voort uit de antwoorden op gestelde vragen en uit de gehouden overleggen.

[bookmark: _Toc47287197]Planning marktconsultatie
Hieronder treft u de planning aan van de marktconsultatie-procedure. Door GVB is een aankondiging voor deze marktconsultatie geplaatst op TenderNed. Hiermee is de marktconsultatie formeel van start gegaan.

GVB behoudt zich het recht voor wijzigingen in de planning aan te brengen c.q. van de planning af te wijken; in dergelijke gevallen vindt communicatie richting alle geïnteresseerden plaats via Tenderned.

	Fase
	Mijlpaal
	Datum

	1
	Publicatie aankondiging
	03 augustus 2020

	2
	Indienen vragen ter verduidelijking marktconsultatiedocument
	19 augustus 2020

	4
	Opstellen en versturen Nota van Inlichtingen
	24 augustus 2020

	5
	Indienen antwoorden, ideeën en opmerkingen 
	28 augustus 2020

	6
	Overlegrondes
	In week 37

	7
	Afronding overleggen
	In week 38

	8
	Afronden marktconsultatie en publiceren eindrapport
	In week 39





[bookmark: _Toc47287198]
 Administratieve voorwaarden
[bookmark: _Toc47287199]Correspondentie
De communicatie inzake deze marktconsultatie dient te allen tijde schriftelijke via het berichtenverkeer in TenderNed te geschieden onder vermelding van Marktconsultatie Renovatie Lekstraat. 

Vanuit GVB is de volgende contactpersoon aangewezen voor deze aanbesteding:
Afdeling Inkoop
T.a.v. 			L. Tahamata, Senior Inkoper 
Postadres: 		Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam
Bezoekadres:		Arlandaweg 106, 1043 HP Amsterdam
E-mailadres:		Livio.Tahamata@gvb.nl
Mobiel:		+31 (0)6 52 42 8 338

[bookmark: _Toc47287200]Nota van Inlichtingen
Eventuele vragen ter verduidelijking van dit document kunnen worden ingediend tot 
de in de planning genoemde termijn. Voor het indienen van de vragen dient u gebruik te maken van de vragen module van TenderNed.
Deze vragen zullen in de vorm van een Nota van Inlichtingen worden geanonimiseerd en beantwoord. GVB zal de Nota van Inlichtingen plaatsen op Tenderned en zal een intergraal onderdeel vormen van de eindrapportage.

[bookmark: _Toc47287201]Overlegrondes
De overlegrondes zullen plaatsvinden op locatie van GVB, Kromme Mijdrechtstraat 25, 1079 KN te Amsterdam. https://www.google.nl/maps/place/Kromme+Mijdrechtstraat+25,+18,+1079+KN+Amsterdam/@52.3458345,4.9067151,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609876a34fc6f:0xed23e5e69da5a7b3!8m2!3d52.3458345!4d4.9089038
Indien GVB nadere afstemming wenst n.a.v. uw beantwoording dan nodigt GVB u uit voor een overleg van max.  1 uur, in week 37.  U wordt verzocht tijdig via het berichtenverkeer in Tenderned aan te geven of en zo ja met wie u aanwezig zult zijn op bij het overleg. Per belangstellende kunnen maximaal 3 personen aanwezig zijn.

[bookmark: _Toc47287202]Gelijke informatie
Alle partijen hebben toegang tot dezelfde informatie. De publicatie van deze marktconsultatie en de bijbehorende documenten – marktconsultatiedocument, Nota van Inlichtingen en het eindrapport -  worden geplaatst op Tenderned.
Bij een eventuele aanbesteding worden bovengenoemde documenten met alle gegadigden gedeeld.

[bookmark: _Toc47287203]Taal
De taal die in deze marktconsultatie zal worden gebruikt is de Nederlandse.
[bookmark: _Toc47287204]Rechten
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wordt verstrekt in de context van deze marktconsultatie. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie moet worden gezien als algemene mogelijkheden voor de inkoopprocedure en de aanpak door GVB.
[bookmark: _Toc47287205]Aangeleverde gegevens
Zoals aangegeven kan GVB de uit deze marktconsultatie verkregen informatie gaan gebruiken om de aanbesteding voor “Dakrenovatie remise Lekstraat” in de markt te gaan zetten. Derhalve worden of zijn alle antwoorden die door marktpartijen worden ingediend bij in het kader van deze marktconsultatie eigendom van GVB. GVB mag derhalve vrijelijk met deze informatie omgaan. GVB stelt het zeer op prijs indien alle vragen worden voorzien van een antwoord.

[bookmark: _Toc47287206]Status informatie
De status van de informatie is indicatief.

[bookmark: _Toc47287207]Melding onregelmatigheden
Indien een deelnemende marktpartij meent dat informatie en/of een bepaling in het voorliggende marktconsultatiedocument en/of andere documenten onjuist, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dan dient de deelnemende marktpartij binnen vijftien dagen na ontvangst van het desbetreffende marktconsultatiedocument GVB schriftelijk te attenderen op die vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. 

Als een deelnemende marktpartij niet tijdig op de voorgeschreven wijze GVB aldus heeft geattendeerd, dan heeft die deelnemende marktpartij daarmee ieder recht jegens GVB verwerkt voor zover verband houdende met de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid.

[bookmark: _Toc47287208]Prioriteit van de documenten
In geval van strijdigheid tussen de aankondiging van de marktconsultatie en voorliggend
marktconsultatiedocument, dan prevaleert voorliggend marktconsultatiedocument.

[bookmark: _Toc47287209]
Onderwerp marktconsultatie
[bookmark: _Toc47287210]Huidige situatie

Het dak van de tramremise aan de Lekstraat is vanwege einde levensduur toe aan gehele vervanging (renovatie) zowel dakconstructie als de dakbedekking. Momenteel vallen van de dakplaten segmenten af in de remise. Als tijdelijke maatregel wordt dit opgevangen door vangnetten te plaatsen op enkele plekken in de hal.

De renovatie is een complexe opdracht doordat de tramremise midden in een lastig toegankelijke woonwijk en drukke hoofdweg ligt, wat de aan en afvoer bemoeilijkt van bouwstoffen. Tevens dient de tramremise volledig in gebruik te blijven tijdens de renovatiewerkzaamheden. 

Daarbij is de werkruimte beperkt om de dakplaten en de dakbedekking te vervangen, vanwege de aanwezigheid van de bovenleidingen en de beperkte werkhoogte in het pand.

[bookmark: _Toc47287211]Scope bepaling

Er wordt een nieuw dak opgeleverd, met een gegarandeerde levensduur van minimaal 40 jaar en met een minimale isolatiewaarde van Rc = 2,5. Ook de bestaande dakplaten van BIM’s beton dienen vervangen te worden. Tevens wil GVB als optie het pand verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen op het dak.

Tijdens de voorbereiding van het project wordt de scope vastgesteld, onder meer wordt bezien of aanpassing van dakgoten en dak doorvoeren, herstel van klimijzers en overige werkzaamheden aan gevels en schoorstenen van het pand, tegelijk met deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
Tegelijk met de werkzaamheden aan het dak worden ook de monumentale erfafscheidingsmuren hersteld en worden de twee daarin opgenomen spanmasten weer in originele toestand en functie teruggebracht.

Ook wordt een faseringsplan gemaakt en afgestemd met de gebruikers van het pand, opdat de processen in de kantoren, stalling en werkplaats kunnen worden voortgezet tijdens de werkzaamheden. Er wordt een veiligheidsplan gemaakt om de werkzaamheden aan het dak veilig uit te kunnen voeren, met inachtneming van de in het pand aanwezige gebruikers en installaties, zoals de bovenleiding.

Nadere informatie staat in bijlage 1.



[bookmark: _Toc47287212]Vragen marktconsultatie
Het verzoek is om onderstaande vragen te beantwoorden. Deze zien toe op meerdere zaken. Allereerst ontvangt GVB graag informatie over uw bedrijf en de markt, bestaande uit contactinformatie en algemene informatie. Daarnaast ontvangt GVB graag antwoorden op de door ons gestelde specifieke vragen. Tot slot wordt u de mogelijkheid geboden om eventuele opmerkingen en/of suggesties aan te leveren. Het is niet verplicht alle vragen te beantwoorden, maar volledige beantwoording wordt zeer op prijs gesteld. Volledige beantwoording gaat GVB naar haar idee helpen bij een juiste opdrachtformulering en programma van eisen voor een eventuele aanbesteding. Hierbij benadrukken wij nogmaals dat de beantwoording van onderstaande vragen niet worden gebruikt voor een leveranciersselectie. De gestructureerde vragenlijst heeft als doel vergelijkbare antwoorden van verschillende leveranciers te selecteren. Wij moedigen u aan om kanttekeningen te zetten bij de vragen en waar u denkt noodzakelijk alternatieve voor te dragen.

	Contactinformatie


	1. 
	Officiele naam van uw organisatie
	

	2. 
	Bezoekadres van uw organisatie
	

	3. 
	Postadres van uw organisatie
	

	4. 
	Naam contactpersoon van deze RFI
	

	5. 
	E-mail van contactpersoon
	

	6. 
	Telefoonnummer contactpersoon 
	

	7. 
	Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
	




	Algemene bedrijfs- en marktinformatie


	
	VRAAG
	ANTWOORD

	1. 
	Moederbedrijf
Is uw bedrijf onderdeel van een groter overkoepelend bedrijf? Zo ja, welk bedrijf? (eventueel incl. adresgegevens)
	

	2. 
	Datum van oprichting
Wat is de datum van oprichting van uw bedrijf?
	

	3. 
	Aantal werknemers
Hoeveel werknemers heeft uw bedrijf, verdeeld over direct en indirect personeel?
	

	4. 
	Producten, diensten
Welke producten en diensten levert uw bedrijf?
	

	5. 
	Kwaliteitsbewaking managementsysteem
Heeft het bedrijf een kwaliteitsbewakings managementsysteem? Zo ja, volgens welke standaard?

	

	6. 
	Omzet
Wat is de door uw bedrijf gerealiseerde omzet in de afgelopen 5 jaren met dit soort werkzaamheden
	

	7. 
	R&D
Welk percentage van de omzet heeft uw bedrijf de afgelopen 3 jaren geinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling
	

	8. 
	Marktanalyse 1
Welke andere marktpartijen kunnen (naast uw bedrijf) naar uw mening dergelijke werkzaamheden aanbieden?
	

	9. 
	Marktanalyse 2
Wat is naar uw mening uw marktaandeel in dit soort toepasingen?
	

	10. 
	Onderscheiden
Kunt u aangeven waarin uw bedrijf zich onderscheid ten opzicht van concurrerende bedrijven in de markt? Graag zowel de sterke punten als minder sterke punten van uw bedrijf benoemen.
	

	11. 
	Kernactiviteiten
Wat zijn uw kernactiviteiten van uw bedrijf?
	





	Opdrachtgerichte vragen

	Vraag 12. 
Wat is uw ervaring met het engineren van bouwkundige werkzaamheden omvattende “Vervangen van het dak en dakbedekking en of gevel ” van een gebouw ouder dan 50 jaar en groter dan 5000 m2? Welke referentieproject(en) kunt u aantoonbaar overleggen?


	Antwoord vraag 12.




	Vraag 13.
Wat is uw ervaring met het engineren van bouwkundig werkzaamheden, waarbij het object gedurende de uitvoering van de werkzaamheden,  operationeel moest blijven?
Welke referentieproject(en) kunt u aantoonbaar overleggen?


	Antwoord vraag 13.





	Vraag 14.
Wat is uw ervaring met het engineren van bouwkundige werkzaamheden omvattende de bouw en renovatie van bijvoorbeeld het plafond en dak en of gevel van een gebouw met een monumentale status en groter dan 1000 m2. Waarbij innovatieve materialen blijvend zichtbaar zijn toegepast en innovatieve hulpconstructies zijn ingezet.
Welke referentieproject(en) kunt u aantoonbaar overleggen?


	Antwoord vraag 14.






	Vraag 15.
Wat is uw ervaring met het engineren van bouwkundige werkzaamheden in een bouwteam in een binnenstedelijke omgeving waarbij sprake is van schaarse ruimte, direct omwonenden en andere belanghebbenden waarbij u als opdrachtnemer verantwoordelijk was voor het uitvoeren van het omgevingsmanagement?
Welke referentieproject(en) kunt u aantoonbaar overleggen?


	Antwoord vraag 15.

















	[bookmark: _Toc47287213]Vragen met betrekking tot belangstelling van uw onderneming voor deze opdracht.


	Vraag 16
Is uw onderneming geïnteresseerd om deze opdracht te verwerven?


	Antwoord vraag 16



	Vraag 17
Als het antwoord op vraag 16 ja is: bent u in staat zelfstandig deze opdracht uit te voeren of bent u voornemens deze opdracht met onderaannemers en/of in combinatie uit te voeren? Welke delen van de opdracht laat u door een derde uitvoeren of met wat voor soort ondernemingen gaat u een combinatie aan?


	Antwoord vraag 17



	Vraag 18
Als het antwoord op vraag 5a nee is kunt u dan aangeven waarom u geen belangstelling voor deze opdracht heeft? Kan GVB deze opdracht eventueel op een andere manier in de markt te zetten waardoor deze wel interessant wordt voor uw onderneming? Zo ja welke manier heeft uw voorkeur?


	Antwoord vraag 18
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