## Voorblad
Keuringsplan | (gemaakt op 9-2-2021)
Selectiecriteria:
Uitvoeringsjaar | 2021
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Regio | RVB-Z
Contract
Cluster
De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in de maand aangeduid met '1'.
Sommige activiteiten hebben voor het moment van uitvoering een bandbreedte aangeduid met '0'.

## Keuringsplan
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | KeuringID | PO-activiteit | Grondslag | Frequentie | Tijdseenheid | Document | DocumentInhoud | Laatste keuring | AantalDitJaar | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | ClusterID | ContractID | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Status | Datum uitgevoerd | Documentnaam | Goedgekeurd
900134833 | 28 | No-break | 830235 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud |  | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1117 | Kantoor SCC , AFF , LMF | K1 | K06 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Okt: 0; Nov: 0; Dec: 1 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Manco
900103781 | 28 | No-break | 656402 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-21 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 265 | Verkeerstoren | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Afgekeurd
900129179 | 28 | No-break | 776602 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-21 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 265 | Verkeerstoren | 2 | 8 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | Niet gekeurd
900103783 | 28 | No-break | 656405 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-21 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 265 | Verkeerstoren | 4 | 15 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | In opdracht
900129180 | 28 | No-break | 776603 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-23 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 417 | PTT Station | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900126052 | 28 | No-break | 758377 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-22 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 458 | Passagiersterminal | 1 | 1D3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129184 | 28 | No-break | 776606 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-22 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 477 | Logistiek Centrum | 1 | 110 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900080289 | 28 | No-break | 623063 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-22 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 477 | Logistiek Centrum | 1 | 116 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107911 | 28 | No-break | 659446 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-09-14 | 1 | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 001 | Brigade Brabant , Limburg Noord | 0 | 25 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2759 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 0; Sep: 1; Okt: 0; Nov: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035800 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623290 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-03 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1061 | Opslag Coolingcars | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900081682 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623291 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-06 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1071 | Dieselaggregaatgeb bij 299 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900092031 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623292 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-02 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1100 | Verkeerstoren | 0 | 18 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035772 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623293 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-02 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 142 | Installatiegebouw TACAN , Trafo T25 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035773 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623294 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-06 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 230 | Transformatorgebouw T3 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900116142 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 707910 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-07 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 271 | Transformatorgebouw T5 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035776 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623297 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-02 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 398 | LC-bunker 06 | K1 | 005 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035777 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623298 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-03 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 399 | LC-bunker 24 | K1 | 005 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900131031 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 787816 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-03 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 430 | Flightsimulator | 0 | 19 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900118928 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 719693 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 500 | Bunker OCC , Communicatie , FM | 0 | 20 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035783 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623303 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 501 | Kantoorbunker | 0 | 17 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035785 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623305 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-01 | 1 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 503 | Kantoorbunker SPBF | 0 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900115846 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 705012 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-07 | 1 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 148 | Werkplaats Specifiek | 0 | 25 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035830 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623374 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-28 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 288 | Trafogebouw T19 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035831 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623375 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-29 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 289 | Trafogebouw T14 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900035832 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623376 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-30 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 291 | Trafogebouw T12 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900057353 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623379 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-30 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 435 | Filterverdeelstation , Aggregaat | 0 | 5 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900102860 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 656128 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-29 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 500 | Shelter COC | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900102861 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 656129 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-29 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 501 | Shelter (Logistiek , Facilitair) | 0 | 7 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128936 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775753 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-31 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 552 | Transformator T28 (472) | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900125135 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 756796 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-31 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 563 | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900096687 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623385 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-30 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 590 | Aggregaatgebouw (583) | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900114366 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 696697 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-28 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 595 | Installatiegebouw (Aggregaat) | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900129178 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 776609 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-07-28 | 1 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 598 | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 1; Aug: 0; Sep: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900107891 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 659448 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-06 | 1 | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling , PGU-magazijn | 0 | 0Z15 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128067 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 773971 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-05 | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 306 | Drinkwatergebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900120376 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 726941 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-05 | 1 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 601 | Kantoorgebouw | 0 | 40 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900128976 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775880 | Onderhoud NSA 1j | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 1 | jaar | afmelding | onderhoud | 2020-08-06 | 1 | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 3 | Voertuigstalling | 0 | 4 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2684 | 566 |  |  |  | Jul: 0; Aug: 1; Sep: 0; Okt: 0 | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in.
900057279 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623173 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 1 | Luchtmachttoren | 0 | A13 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900085635 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623174 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | 3 | Opslag | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035798 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623179 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1002 | Opslag Coolingcars (West) | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035799 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623180 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1051 | Opslag Coolingcars | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035800 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623181 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1061 | Opslag Coolingcars | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900081682 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623182 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1071 | Dieselaggregaatgeb bij 299 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900092031 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623183 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1100 | Verkeerstoren | 0 | 18 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900134883 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 830373 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test |  | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 1118 | Transformatorgebouw | 0 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035772 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623184 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 142 | Installatiegebouw TACAN , Trafo T25 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035773 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623185 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-23 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 230 | Transformatorgebouw T3 | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900116142 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 707909 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-27 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 271 | Transformatorgebouw T5 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035776 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623188 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-30 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 398 | LC-bunker 06 | K1 | 005 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035777 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623189 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-29 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 399 | LC-bunker 24 | K1 | 005 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900131031 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 787815 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-27 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 430 | Flightsimulator | 0 | 19 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035778 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623190 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-23 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 447 | Dieselaggregaat | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900118928 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 719692 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-27 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 500 | Bunker OCC , Communicatie , FM | 0 | 20 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035783 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623194 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 501 | Kantoorbunker | 0 | 17 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900098713 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 634176 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 502 | Kantoorbunker SPBF | 0 | 13 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035785 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623196 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 503 | Kantoorbunker SPBF | 0 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035796 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623207 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-27 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 831 | Pompgebouw POL Centrum | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035797 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623208 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-27 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 832 | Pompgebouw POL West | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900092215 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623209 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-23 | 6 | 45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | 937 | MACF Onderhoudsgebouw | 0 | 10 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900111770 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 667070 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-06 | 6 | 48D03 | MMC RITTHEM | 001 | D1 Beheerder | 0 | 7 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900096547 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623211 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 107 | Inkoopstation T8 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900096546 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623212 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 109 | Verkeerstoren , Tr12 | 0 | 14 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035805 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623213 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-08-26 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 128 | Zendergebouw T7 | 0 | 8 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900096548 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623214 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 132 | Aggregaat-, Transformatorgebouw T10 | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035809 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623215 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 18 | Installatiegebouw TACAN , Trafo T16 | 0 | 5 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035808 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623216 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-08-26 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 223 | Radiobunker | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035803 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623217 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 439 | Noodstroomgebouw | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035806 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623218 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | 77 | CIS-bunker | 0 | 6 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900072153 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623222 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B112 | Kantoorgebouw JMG | K1 | 004 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035807 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623223 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B115B | Bedieningsgebouw Pol | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900072154 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623224 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-04 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B68A | Pompgebouw Reinwater | 0 | 6 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900116997 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 710567 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-01-17 | 6 | 49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | B68A | Pompgebouw Reinwater | 0 | 8 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035813 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623225 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-06 | 6 | 49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | A | Hoofdgebouw | 0 | 7 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900112699 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 668557 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | W | Technische Ruimte JIVC | 0 | 1 | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900091802 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623228 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 225 | Verkeerstoren , Transformator T20 | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900091812 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623229 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 285 | Regelstation (T9) | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900080770 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623230 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 305 | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900057320 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623231 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 318E | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035818 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623232 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 325E | Aggregaatgebouw (T31) | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035819 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623233 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 340B | Filterverdeelstation , Aggregaat | 0 | 2 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900080296 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623235 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 346 | Werkplaats M&I | 0 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035821 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623236 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 445 | Reinwaterkelder | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900134741 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 830032 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 500 | Shelter ALVB | 0 | 020 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900057330 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623238 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 501 | Shelter CIS | 0 | 13 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900057334 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623239 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 502 | Shelter SPBF | 0 | 12 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900123598 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 747734 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 602 | Bunker SOF | 0 | 19 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900124582 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 755787 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | 756 | NSA-gebouw | 0 | 02 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900091705 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623259 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | B11 | LC-bunker | K1 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035825 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623260 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | B12 | LC-bunker | K1 | 4 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900057343 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623261 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-03 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | B3 | Bunker EGA | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035826 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623262 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-02 | 6 | 50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | T4 | Trafo (bij 449) | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035828 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623264 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-05 | 6 | 50E13 | MMC KAMP ALPHEN | 133 | Noodstroomaggregaat (bij 74) | 0 | 1 | DMO | DMO | RVB-Z | 2683 | 506 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900115846 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 705011 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-16 | 6 | 51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | 148 | Werkplaats Specifiek | 0 | 25 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900035830 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623265 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-26 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 288 | Trafogebouw T19 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035831 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623266 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-25 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 289 | Trafogebouw T14 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900035832 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623267 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-23 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 291 | Trafogebouw T12 | 0 | 3 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900057353 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623270 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-24 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 435 | Filterverdeelstation , Aggregaat | 0 | 5 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900102860 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 656126 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-25 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 500 | Shelter COC | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900102861 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 656127 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-25 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 501 | Shelter (Logistiek , Facilitair) | 0 | 7 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900128936 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775752 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-23 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 552 | Transformator T28 (472) | 0 | 04 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900125135 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 756795 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-25 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 563 | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900096687 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 623276 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-25 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 590 | Aggregaatgebouw (583) | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900114366 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 696693 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-23 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 595 | Installatiegebouw (Aggregaat) | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900129178 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 776608 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-11-26 | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | 598 | Aggregaatgebouw | 0 | 1 | CLSK | CLSK | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900107891 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 659447 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-09-22 | 6 | 51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | 3 | Voertuigstalling , PGU-magazijn | 0 | 0Z15 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900128067 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 773967 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-16 | 6 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 306 | Drinkwatergebouw | 0 | 1 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900120376 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 726940 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-16 | 6 | 52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | 601 | Kantoorgebouw | 0 | 40 | CLAS | CLAS | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900128976 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 775879 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-14 | 6 | 52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | 3 | Voertuigstalling | 0 | 4 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900123217 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 746958 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test | 2020-10-14 | 6 | 60C06 | BRIGADE LIMBURG-ZUID | 2 | Voertuigenstalling | 0 | 0.02 | KMAR | KMAR | RVB-Z | 2684 | 566 | [12 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec
900106063 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 836843 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test |  | 6 | 44G04 | LCW DONGEN |  |  |  |  | DOSCO | DOSCO | RVB-Z | 3680 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Jul; Sep; Nov
900137885 | 97 | Noodaggregaat in terrein | 839003 | Testen NSA 2m | Bouwbesluit 2012: art. 1.16 | 2 | maand | afmelding | test |  | 6 | 51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN |  |  |  |  | CLSK | CLSK | RVB-Z | 0 | [13 empty] | In opdracht |  | < Vul hiernaast de juiste status en datum in. | bar: Aug; Okt; Dec

## Objectadressen
Object | Objectnaam | Adres | Postcode | Plaats | Land
44C03 | COMMANDO LUCHTSTRIJDKRACHTEN | Luchtmachtplein 1 | 4822ZB | Breda | NL
44G04 | LCW DONGEN | Kanaalstraat 119 | 5104AB | Dongen | NL
45H03 | VLIEGBASIS VOLKEL | Zeelandsedijk 10 | 5408SM | Volkel | NL
48D03 | MMC RITTHEM | Rammekensweg 10 | 4389TZ | Ritthem | NL
49G01 | VLIEGBASIS WOENSDRECHT | Kooiweg 40 | 4631SZ | Hoogerheide | NL
49G12 | BRIGADE SCHELDESTROMEN | Sportlaan 8 | 4631CR | Hoogerheide | NL
50B05 | TRIP VAN ZOUDTLANDTKAZERNE | de la Reijweg 95 | 4818BA | Breda | NL
50E03 | VLIEGBASIS GILZE-RIJEN | Rijksweg 121 | 5121RD | Rijen | NL
50E13 | MMC KAMP ALPHEN | Fransebaan 1 | 5131NJ | Alphen | NL
51B12 | GENM DE R V S KAZERNE | Eindhovensedijk 42 | 5688GN | Oirschot | NL
51D05 | VLIEGBASIS EINDHOVEN | Flight Forum 1550 | 5657EZ | Eindhoven | NL
51D23 | BRIGADE BRABANT-ZUID | Luchthavenweg 63 | 5657EA | Eindhoven | NL
52A01 | LUITENANT-GENERAAL BESTKAZERNE | Ripseweg 1 | 5816AC | Vredepeel | NL
52G09 | BRIGADE BRABANT-N EN LIMBURG-N | Columbusweg 57 | 5928LA | Venlo | NL
60C06 | BRIGADE LIMBURG-ZUID | Vliegveldweg 52 | 6199AD | Maastricht-Airport | NL