## Voorblad
Componentenlijst
Selectiecriteria:
Hoofdgebruiker
ObjectHoofdgebruiker
Object | -
Component
Dienstkring | RVB-NW
Contract
Cluster
Onderhoudsplicht | Ja, vastgoedbeh.
Buiten gebruik gesteld | Nee
Deze export bevat de volgende componenten:
| Component | Aantal
26 | Noodaggregaat in gebouw | 46
28 | No-break | 81

## 26
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere locatiebepaling | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Schijnbaar vermogen | Serienummer | Type | Werkelijk vermogen
900035736 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 09B50 | JOOST DOURLEINKAZERNE | 050 | Trafo | 35 | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Leroy Somer | 2160035224 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 500,0 | G1099859/06 | Volvo Penta TAD 1630G | 400
900128039 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | D005 | Pompgebouw | 18 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2018 | Nee | 2 | perkins |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 160,0 | PR83526U60804C | 1106A 70TA | 175,0
900108917 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 09D04 | FORT HARSSENS | Z001 | Drinkwatervoorziening Harssens | 182 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | SDMO |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 33,0 | 12015737 | SDMO 5 GSV | 26,4
900114738 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno Brandweerkazerne | 1881 | 0 | 006B | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2002 | Nee |  | SDMO | 12005799 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 33,0 |  | SDMO T33 | 26,4
900085361 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Q011 | Rijwielstalling | 202 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | Mitsubishi ( Merc Alte ) |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 25,0 | 1334 | S 4Q2SD | 20,0
900035735 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Peperhuisje Nieuwe Haven | 1143 | 0 | 016 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2006 | Nee | 1 | Leroy Somer ( Generator ) | Perkins type 1006TAG ( Dieselmotor ) |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 135,0 | Generatorset nr. 155108 | LL 3014F | 108
900035733 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R050 | Dieselaggregaat | 18 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | Stamford | 1322 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 106,3 |  | DAF NT116A | 85
900035724 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060A | Noodstroomaggregaat | 30 | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2000 | Nee | 1 | Stamford | 1328 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 625,0 |  | MAN D2840LE201 | 500
900108918 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Z003 | Pompgebouw , Reinwaterkelder | 330 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | SDMO |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 66,0 | 12015941 | SDMO J66K | 52,8
900035738 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B33 | MARINEKAZERNE ERFPRINS | 059 | Brinio | 49 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | Perkins | 1329 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 75,0 |  |  | 60
900075621 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B37 | KIM | 007 | West | 1825 | 0 | W012 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2005 | Nee | 1 | Mitsubishi | BSK-AAA-36 | fabricagenummer S4S154262 | Diesel | Ja, vastgoedbeh. | 28,0 | Motor S4S-154262-Generator 00017786223 | Motor S4S/615D- Generator ECP28-VL/4 | 26,4
900102021 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 038 | Noodstroomgebouw K-34 | 48 | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee | 15441 | Kemper en van Twist |  |  | Dieselmotor | Ja, vastgoedbeh. | 165,0 |  | KVT 1650 RPE | 132
900104029 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 089 | Noodstroomgebouw , Regelstation | 31 | 0 | 002 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | Kemper en van Twist |  |  | Dieselmotor | Ja, vastgoedbeh. | 150,0 |  | KVT 1500 RPE | 120
900136080 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 135 | Noodstroomaggregaat | 24 | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2020 | Nee | 1 | John Deere | DT4282 |  | Brandstofvoorziening intern, onderdeel frame - machine | Ja, vastgoedbeh. | 66,0 | CD4045B161896 (dieselmotor) | 4045TSG20 | 53,0
900125453 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 140 | Opslag Brandweer-MT | 605 | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2005 | Nee | 2 | Cummins |  |  | Mobile NSA Kleur groen | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | 68034098 | 483,3G1 | 16,0
900131608 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B46 | MVK DE KOOY | 140 | Opslag Brandweer-MT | 605 | 0 | 01 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee | 1 | Perkins |  |  | Mobiele NSA | Ja, vastgoedbeh. | 103,0 | RJ51175U657356D |  | 80,0
900106695 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 14B47 | ANTENNEPARK JULIANADORP | R20 | R20 ZENDERSTATION | 271 | 0 | 009 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 1 | Zwart Techniek | 195806 |  | NSA paneel in ruimte 009 en ATS in ruimte 010 | Ja, vastgoedbeh. | 200,0 | 195806 | Model G 200 S | 160
900035743 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 25A42 | POST IJMUIDEN | 02 | NSA-gebouw | 13 | 0 | 1 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee | 1 | SDMO | 50.11.16203 |  | ENG John Deere, GEN Leroy Somer | Ja, vastgoedbeh. | 100,0 | JS100K04011104 | JS100K | 80,0
900111539 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | D0107 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 | FG Wilson | 50.11.16203 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 400,0 | FGWPES22ELHC00389 | P 400P5 | 320,0
900126420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 003 | Opleidingen , Sporthal , Schietbaan | 7758 | 0 | K0101 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 |  | Nee | [5 empty] | Ja, vastgoedbeh. | 33,0 |  |  | 44,0
900035754 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 016 | Noodstroomgebouw NSA | 20 | 0 | 01 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1992 | Nee | 3523 | Spruyt Energeisysteem | NSA1 | Installatie-ruimte | ENG Cummins GEN Stamford | Ja, vastgoedbeh. | 250,0 | 92.045 | HC434C2 | 200
900035697 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 1045 | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 1998 | Nee | 1 | Wilson |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 130,0 | 478837 | 8061 SRI 25.05 | 104,0
900036548 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 1118 | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 1 | Mercedes |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 325,0 | 442.901-400- 57454B | 8V 183 | 260,0
900035655 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D18 | Pompgebouw | 204 | 0 | Q1 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2000 | Nee | 4827 | SDMO |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | AVP93654-01Z/3939818 | JS60K | 48
900035674 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | D2 | Kantoorgebouw | 1027 | 0 | E | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1999 | Nee | 1 | Mecc Alte |  | Tegen buitengevel naast ruimte 4, rechts van de hoofdingang | Motor van Mitsubishi | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 |  | ECM 2H-21/4 | 16,0
900093770 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G17 | Noodstroomgebouw | 18 | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1985 | Nee | 13913 | Spruyt | 79384 | Installatie-ruimte | Verbonden met een dagtank | Ja, vastgoedbeh. | 150,0 | S 5050 | Hitzilger SGB 504/4 | 120,0
900035681 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V32 | Noodstroomaggregaat | 53 | 0 | 01 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1984 | Nee | 4810 | Dynaf |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 300,0 | 84033 | NTTA-855-G2 | 240
900111745 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 32 | Garage , Werkplaats | 654 | 0 | 10 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 1 | SDMO ( NIBM) |  | Achter schuifpoort | Mobiele set op aanhanger | Ja, vastgoedbeh. | 11,5 | AVP29909-01G/2004492-06 | TM 11,5 | 9,2
900125993 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C18 | WALAARDT SACRE KAMP | 53 | FFM-shelter | 7 | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 001 | Europower |  |  | Tolsma 09IS7208 dagtank diesel 300ltr. | Ja, vastgoedbeh. | 4,5 | 6746-09 | EPS5500DE | 3,6
900035683 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 285 | 0 | 4 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1987 | Nee | 1 | Spruyt |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 120,0 | S6044 | DKT 1160 AG / SGB 438/4 | 96,0
900135879 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A144 | Joint CIS Groep | 4150 | 0 | C005B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee | 1 | ComAp |  |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 200,0 |  | IG-NTC-BB | 180,0
900093873 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A164 | NSA , UPS | 23 | 0 | 02 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1900 | Nee | 13911 | De Roos |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 50,0 | 840154-4 | DKB 42 / 75-4TS | 40
900117177 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 0 | 027 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2014 | Nee | 1 | Wilson | 501407723 |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 100,0 | FGWPEP24LDN1404868 | P110-3 | 80
900094880 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A80 | Kantoor , Werkplaats NDO | 442 | 0 | 11 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2007 | Nee | 25499 | Caterpillar |  | Naast Opslagtank in Technische ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 650,0 | Cat00000LG4C02513 | 650 | 520,0
900091263 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A92 | Noodstroomaggregaat | 13 | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1982 | Nee | 24355 | De Roos |  | Voormalig gebouw 191 | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 50,0 | 814213 | DF 615A / DKB 42/60-4 TS | 40
900106734 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw | 8556 | 0 | 0.64 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee | 001 | SDMO (DBR) | AV140882 | In ruimte | John Deere motor 6068TF220 | Ja, vastgoedbeh. | 130,0 | J130K10017209 | J130K | 104
900035658 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 11 | Wachtgebouw | 105 | 0 | 013 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1995 | Nee | 4825 | Wilson (K T) |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 15,0 | A2699A/001 | LD15/W2 | 12
900035660 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | 3 | Motorenproefstand | 2797 | 0 | 019 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1975 | Nee | 4824 | Rollo BV |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 163,0 | 176871 / 49 | D2156M / AT250LB7 | 130,4
900035694 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D10 | INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN | P1 | Inkoopstation | 63 | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1995 | Nee | 13697 | Wilson (K T) |  | Staat op aanhanger | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 42,5 | A4311A/002 | P45ETC85 | 34
900035695 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | BT | Opslag | 48 | 0 | 001 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1995 | Nee | 4856 | Wilson (K T) |  | Staat op aanhanger | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 42,5 | A4311A/002 | P45ETC85 | 34
900035670 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | EN | DMO | 479 | 0 | 021 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1992 | Nee | 18060 | Spruyt |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 100,0 | D51191006FG / MM2689 | 2725 E /MX 200 MC | 80
900035678 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 031 | VBC | 487 | 0 | 024 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1992 | Nee | 3526 | Spruyt |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | 92056 | 30120 / U546720 | 24
900035679 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 079 | Magazijn , Militair Trainingscentrum | 10734 | 0 | 048 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1992 | Nee | 3527 | Dynaf |  | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | 92056 | 4BT3.9-G2 / UCI 224E23 | 24
900093800 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 089 | Wachtgebouw Durres | 277 | 0 | 04 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 15533 | Bredenoord | 706003814 | Installatie-ruimte | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 66,0 | BR10337 | BRDE66 | 52,8
900084420 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 38E03 | MC LOPIK | TR1 | Zendergebouw | 26 | 0 | 001 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1998 | Nee | 22259 | Wilson (K T) |  | Naast kunststof dieseltank. | NSA | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | 500.511 | P60X | 48,0
900087656 | 26 | Noodaggregaat in gebouw | 39B01 | MRC AARDENBURG | 32E | Energiegebouw | 55 | 0 | 05 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 1988 | Nee | 23809 | Spruyt | 5300309A001 | Noodstroom-ruimte | Installatie stond in voormalig gebouw 28 | Ja, vastgoedbeh. | 640,0 | 7017 | Kaick DKBN 80-640-4 TS | 512

## 28
ComponentID | ComponentSoortID | ComponentSoort | Object | Objectnaam | Gebouw | Gebouwnaam | BVO | Bouwlaag | Ruimte | Hoofdgebruiker | Objecthoofdgebruiker | Regio | Aantal | BI code | Bouwjaar | Buiten gebruik gesteld | DVD-code | Fabrikant | Installatienummer | Nadere specificatie bwd/instl | Onderhoudsplicht | Schijnbaar vermogen | Serienummer | Soort No-break | Type
900104882 | 28 | No-break | 09D04 | FORT HARSSENS | D002 | Havendienst | 996 | 0 | 022 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | L6020-4715-B754A | Statisch | LanPro S3
900123942 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | C024 | Afvalwaterzuivering | 106 | 0 | 001 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | SOCOMEC |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | P225084001 | Statisch | Green Power 2.0
900108984 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D170 | Casco 1 | 11049 | K1 | K02 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | eaton-48V-DC-power cabinet |  | batterijpack | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | 269151 | Statisch
900123935 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | D440 | Phoenix | 7283 | 2 | 257 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2006 | Nee |  | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | A7020-3036-A622M | Statisch | SitePro
900123939 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 13215 | 1 | 1.018 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2016 | Nee | 1 | MGE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 80,0 | 3N1S36002001 | Statisch | 5500
900123940 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | E015 | Zeearend (NLBEOPS) | 13215 | 2 | 2.002 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2016 | Nee | 1 | MGE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 80,0 | 3N1518033001 | Statisch | 5500
900128040 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno Brandweerkazerne | 1881 | 2 | 201 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | 1 | Emerson |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | 1731100427AFE23 | Statisch | GXT4-3000RT230E
900128041 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | P007 | Gruno Brandweerkazerne | 1881 | 2 | 202 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2017 | Nee | 2 | Emerson |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | 1731100426AFE23 | Statisch | GXT4-3000RT230E
900110852 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R001 | Telefooncentrale , BTI | 621 | K1 | K02 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Eaton-48V-Power Cabinet |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2,0 | 264441 | Statisch
900123941 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R004 | Centrale Ziekenboeg | 3672 | 0 | 001C | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2020 | Nee |  | Vertiv |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2,0 | 2013301014AFE13 | Statisch | Liebert GXT4
900077712 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R017 | Zilvermeeuw | 5114 | 0 | 000 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | 20181 | Emerson |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 80,0 | B2900120023 | Statisch | EXL
900125209 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R045 | Peperhuisje Nieuwe Haven | 1143 | 1 | 124 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | 1 | Emerson APC |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | 1215002141AF453 | Roterend | GXT3-3000RT230
900130497 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 4425 | 1 | 112 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2019 | Nee | 1 | MGE | ID1731000858 |  | Ja, vastgoedbeh. | 200,0 | ID1731000858 | Statisch | Galaxy VM
900110854 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 4425 | 1 | 124 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2012 | Nee | 2 | Elinex Power Cabinet |  | Batterijpack | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | 259175 | Statisch
900077714 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | R060 | Marine Hoofdkwartier KW | 4425 | 2 | 212 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee | 1 | MGE Schneider |  | Externe By-pass | Ja, vastgoedbeh. | 100,0 | 3N9T25050001 | Statisch | Galaxy 5500
900077715 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | V007 | Wachtgebouw | 212 | 0 | 012 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2016 | Nee | 20185 | APC |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1,5 | AS1616145868 | Statisch | Smart UPS
900092778 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | X012 | Faslane | 2086 | 0 | 020 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | GE IMV |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10,0 | A8010-3910-B113A | Statisch | Site Pro S8
900077727 | 28 | No-break | 14B03 | COMPLEX NIEUWE HAVEN | Y050 | Het Arsenaal | 47916 | 0 | 011 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 1999 | Nee | 1 | MGE UPS Systems |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 160,0 | UQ826 0053 | Statisch | Galaxy
900125211 | 28 | No-break | 14B37 | KIM | 001 | Instituut | 7217 | K1 | K001 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | 1 | Schneider Electric |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2,2 | PS1624331393 | Roterend | GALAXY 3500
900123938 | 28 | No-break | 14B37 | KIM | 002 | Klooster | 6363 | 0 | K0042 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2013 | Nee |  | ABB |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | P2S1107 | Statisch | Powerscale
900123937 | 28 | No-break | 14B37 | KIM | 037 | SHS-trainer | 1405 | 0 | 0.02 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee |  | ABB |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | P2S1920 | Statisch | Powerscale
900086223 | 28 | No-break | 14B46 | MVK DE KOOY | 038 | Noodstroomgebouw K-34 | 48 | 0 | 001 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2016 | Nee | 22660.1 | MGE UPS Systems |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 80,0 | 3N5S02058001 | Statisch | Galaxy 5500
900133613 | 28 | No-break | 14B46 | MVK DE KOOY | 049 | NH-90 Full Mission Flight Trainer | 1810 | 0 | 0.17 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee | 1 | Le Grand |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1,0 | S29NA00045 | Statisch | Daker DK 1000
900133615 | 28 | No-break | 14B46 | MVK DE KOOY | 049 | NH-90 Full Mission Flight Trainer | 1810 | 0 | 0.17 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2019 | Nee | 2 | Le Grand |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 300,0 | B13U44001 | Statisch | Keor-HP
900110851 | 28 | No-break | 14B46 | MVK DE KOOY | 112 | Legeringsgebouw | 6480 | 0 | 042 | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Elinex Power Cabinet |  | Batterijpack | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | 269152 | Statisch
900077731 | 28 | No-break | 14B46 | MVK DE KOOY | 127 | Brandweerkazerne | 2924 | 0 | BM02B | CLSK | CLSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2006 | Nee | 21128 | GE - IMV |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | A7020-0306-0056M | Statisch | SitePro Serie 7M
900087057 | 28 | No-break | 25A42 | POST IJMUIDEN | 01 | Brigadegebouw | 1754 | 0 | 021 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 2004 | Nee |  | Eaton (Powerware) |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | RW351A0491 | Statisch | PW 9120-5000i
900129928 | 28 | No-break | 25A42 | POST IJMUIDEN | 01 | Brigadegebouw | 1754 | 2 | 242 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee | 1 | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | P202J37BG9 | Statisch | 9 PX
900118873 | 28 | No-break | 25D16 | ADP SCHIPHOL | B0700 | Manifold | 187 | 0 | 002 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 1 | 2017 | Nee | 1 | Emerson |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 36,0 | 14111950001 | Statisch | NXc 40 kVA
900111545 | 28 | No-break | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | A0101 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 1 | 2012 | Nee | 1 | Newave |  | HISEC | Ja, vastgoedbeh. | 15,0 | P1S1649 | Statisch | Powerscale
900129607 | 28 | No-break | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | D0105 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 8 | 2016 | Nee | 8 | Schneider |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | 3N1538027001 | Statisch | MGE Galaxy 5500
900111544 | 28 | No-break | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 0 | D0304 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 10 | 2012 | Nee | 10 | GE Digital Energy Site Pro |  | MER | Ja, vastgoedbeh. | 40,0 | A8040-0812-B508B | Statisch | Site Pro
900133599 | 28 | No-break | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 1 | D1304 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 5 | 2019 | Nee | 5 | Centiel |  | D1304 | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | PT03 00096 | Roterend | Premium Tower 30KVA
900133600 | 28 | No-break | 25D18 | KONINGIN M┴XIMAKAZERNE | 001 | Kantoor en Legeringsgebouw | 27390 | 1 | D1307 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 7 | 2019 | Nee | 7 | Centiel |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | PT03 00097 | Roterend | Premium Tower 30KVA
900128422 | 28 | No-break | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee | 6988 | 0 | 007 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2018 | Nee |  | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 6,5 | P110H40216 | Statisch | SP650i
900096497 | 28 | No-break | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee | 6988 | 0 | 009 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2011 | Nee | 2 | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | AQ3N0201J SW | Statisch | EX3000
900096496 | 28 | No-break | 25G30 | MARINE ETABLISSEMENT AMSTERDAM | 014 | Kantoor Koninklijke Marechaussee | 6988 | 3 | 306 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 1 | 2007 | Nee |  | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 8,0 | 373094 | Statisch | PW (Power Ware), 9355
900124311 | 28 | No-break | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 1045 | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 3 | 2011 | Nee | 3 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MR12UT718410002 | Statisch | 3 fase No-break
900124312 | 28 | No-break | 31H16 | FORT DE BILT ZUIDZIJDE | T | Kantoorgebouw | 1045 | 0 | 022 | KMAR | KMAR | RVB-NW | 1 | 4 | 2011 | Nee | 4 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MR12UT718410001 | Statisch | 3 fase No-break
900124314 | 28 | No-break | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 1118 | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 2 | 2012 | Nee | 2 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MA28UT556560002 | Statisch | 3 fase No-break
900124315 | 28 | No-break | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 1118 | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 3 | 2012 | Nee | 3 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MA28UT556560003 | Statisch | 3 fase No-break
900124316 | 28 | No-break | 32A06 | ANTENNEPARK EEMNES | 001 | Radiostation | 1118 | 0 | A009A | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 4 | 2012 | Nee | 4 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MA28UT556560001 | Statisch | 3 fase No-break
900095515 | 28 | No-break | 32C04 | DU MOULINKAZERNE | G10 | Bureaugebouw | 1463 | 0 | 0.16 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 2 | 2010 | Nee | 2 | AROS |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | ML50UT218170001 | Statisch | Flexus FT-H30/A0
900124309 | 28 | No-break | 32C05 | LC KAMP SOESTERBERG | V31 | Basisdepot Intendance | 30487 | 0 | 013A | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 2 | 2011 | Nee | 2 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MM45UT391010001 | Statisch | 3 fase No-break
900095518 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 2850 | 0 | R118B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2008 | Nee | 25612 | AROS | 371201 | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | MAT LU32UT856300001 | Statisch | Mult Sentry
900095519 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 2850 | 0 | R118B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2008 | Nee | 25613 | AROS | 371202 | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | MAT LU39UT865960002 | Statisch | Mult Sentry
900095520 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A101 | Kantoorgebouw | 2850 | 0 | R118B | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 3 | 2008 | Nee | 25614 | AROS | 371203 | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 30,0 | MAT LU32UT856300002 | Roterend | Mult Sentry
900124688 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 285 | 0 | 2 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2014 | Nee | 2 | Riello ups |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | MC26UT835020001 | Statisch
900124689 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A117 | Telecommunicatiebunker | 285 | 0 | 2 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 3 | 2014 | Nee | 3 | Riello ups |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 20,0 | MC26UT835020002 | Statisch
900095514 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A164 | NSA , UPS | 23 | 0 | 02 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2014 | Nee | 25609 | AROS | 371204 | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | MAT LZ47UP742070008 | Statisch | ST60/A0
900117187 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 0 | 023 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2015 | Nee | 1 | GE |  | tbv. PK10 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A096 | Statisch | VH serie 3000
900117243 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 4 | 2015 | Nee | 4 | GE |  | tbv.PK1 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A137 | Statisch | VH serie 3000
900117244 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | GE |  | tbv.PK2 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A129 | Statisch | VH serie 3000
900117245 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 0 | 051 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 3 | 2015 | Nee | 3 | GE |  | tbv.PK3 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A132 | Statisch | VH serie 3000
900117228 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 1 | 129 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2014 | Nee | 1 | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 2,0 | VH20A10/1504A109 | Statisch | VH serie 2000
900117229 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2014 | Nee | 1 | GE |  | onder bureau | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A081 | Statisch | VH serie 3000
900117230 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2014 | Nee | 2v | GE |  | onder bureau | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/15535A076 | Statisch | VH serie 3000
900117231 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 3 | 2014 | Nee | 3 | GE |  | onder bureau | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1535A114 | Statisch | VH serie 3000
900119394 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 210 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 4 | 2014 | Nee | 4 | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A089 | Statisch | VH serie 3000
900117233 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 211 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 8 | 2014 | Nee | 8 | GE |  | tbv PK11 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A136 | Statisch | VH serie 3000
900117235 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 9 | 2014 | Nee | 9 | GE |  | tbv.PK6 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A133 | Statisch | VH serie 3000
900117236 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 10 | 2014 | Nee | 10 | GE |  | tbv.PK5 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A106 | Statisch | VH serie 3000
900117237 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 11 | 2014 | Nee | 11 | GE |  | tbv.PK4 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A133 | Statisch | VH serie 3000
900117238 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 12 | 2014 | Nee | 12 | GE |  | tbv.PK7 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A130 | Statisch | VH serie 3000
900117239 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 5 | 2014 | Nee | 5 | GE |  | tbv.PK9 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A127 | Statisch | VH serie 3000
900117240 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 2 | 234 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 6 | 2014 | Nee | 6 | GE |  | tbv.PK8 | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | VH30A10/1503A100 | Statisch | VH serie 3000
900119407 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A165 | Hoofdgebouw BSB | 10998 | 4 | 437 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2015 | Nee | 2 | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 1,0 | VH30A10/1503A094 | Roterend | VH serie 1000
900095512 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A80 | Kantoor , Werkplaats NDO | 442 | 0 | 01 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee | 1 | Newave | 371205 | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 160,0 | DPP0635 | Statisch | Conceptpower DPA
900124686 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A89 | Beveiliging CNA | 1205 | 0 | 043 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 1 | 2010 | Nee |  | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 15,0 | 333000039 | Statisch
900124687 | 28 | No-break | 32C35 | CAMP NEW AMSTERDAM | A89 | Beveiliging CNA | 1205 | 0 | 043 | DOSCO | DOSCO | RVB-NW | 1 | 2 | 2010 | Nee |  | Eaton |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 15,0 | 333000054 | Statisch
900124313 | 28 | No-break | 32D09 | SERGEANT-MAJOOR SCHEICKKAZERNE | W1 | Staf- , Lesgebouw | 8556 | 1 | 1.64 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2011 | Nee | 1 | Elinex |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 60,0 | 1028504 | Statisch | Eaton 9390-60-U 4x1
900095472 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 0 | 013 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 21 | 2009 | Nee | 21 | Emerson |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 6,0 | GT06A23/0942A007 | Roterend | GT 6000
900095473 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 0 | 013 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 22 | 2009 | Nee | 22 | Emerson |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 6,0 | GT06A23/0944A012 | Statisch | GT 6000
900095474 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 1 | 146 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2009 | Nee | 1 | Emerson |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 6,0 | GT06A23/0942A005 | Statisch | GT 6000
900095475 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 1 | 146 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 2 | 2009 | Nee | 2 | Emerson |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 6,0 | GT06A23/0942A023 | Statisch | GT 6000
900095476 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | AC11 | Bureelgebouw | 9495 | 1 | 146 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 3 | 2009 | Nee | 3 | Emerson |  | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 6,0 | GT06A23/0942A006 | Statisch | GT 6000
900077639 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | EN | DMO | 479 | 0 | 030 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 1995 | Nee | 1 | Emerson | 20 Accus ( Yuasa NP7-12I ) | UPS | Ja, vastgoedbeh. | 3,0 | E910601 | Statisch | AP101 / AP161 / 3kVA
900124161 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Y | Kantoorgebouw | 2916 | 1 | 116 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2013 | Nee | 1 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10,0 | MR26UT743000001 | Statisch | 3 fase No-break
900124291 | 28 | No-break | 32D20 | BERNHARDKAZERNE | Z | Kantoorgebouw | 2934 | 1 | 116 | CLAS | CLAS | RVB-NW | 1 | 1 | 2013 | Nee | 1 | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10,0 | MR21UT733300002 | Statisch | 3 fase No-break
900124310 | 28 | No-break | 32D21 | VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE | 031 | VBC | 487 | 0 | 012 | CZSK | CZSK | RVB-NW | 1 | 2 | 2015 | Nee |  | Riello |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 5,0 | MC37UT853260003 | Statisch | 1 fase No-break
900125086 | 28 | No-break | 38F12 | DEPOT KLAPHEK | B5100 | Magazijn , Opslag | 274 | 0 | 01 | DMO | DMO | RVB-NW | 1 | 2 | 2016 | Nee | 2 | GE |  |  | Ja, vastgoedbeh. | 10,0 | 1510A069 | Statisch | GT serie