## Raming per perceel
Raming Regio XXXXXX
|  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
[6 empty] | Indexering | 0 | Indexering | 0 | Indexering | 0 | Indexering |  | Indexering |  | Indexering |  | Indexering
Blok |  | Eenheid | Aantallen (fictief per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs)
10 | Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan
Oliemonster analyse
10.1 | Oliemonster analyse | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vermogensautomaten
10.2 | Onderhoud vermogensschakelaar 125A (5jr) | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | Onderhoud vermogensschakelaar 160A (5jr) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | Onderhoud vermogensschakelaar 250A (5jr) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.23 | Onderhoud vermogensschakelaar 400A (5jr) | stuks | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | Onderhoud vermogensschakelaar 630A (5jr) | stuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | Onderhoud vermogensschakelaar 800A (5jr) | stuks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | Onderhoud vermogensschakelaar 1000A (5jr) | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.27 | Onderhoud vermogensschakelaar 1250A (5jr) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.28 | Onderhoud vermogensschakelaar 1600A (5jr) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noodstroom aggregaten
2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.3 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 0 - 150≤kVA | stuks | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 150 - ≤250kVA | stuks | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 250 - ≤400kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 400 - ≤650kVA | stuks | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 650 - ≤800kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 800 - ≤1000kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1000 - ≤1250kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven t 1250 - ≤1500kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1500 - ≤1750kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥1750kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.13 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 0 - 150≤kVA | stuks | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 150 - ≤250kVA | stuks | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 250 - ≤400kVA | stuks | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 400 - ≤650kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 650 - ≤800kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 800 - ≤1000kVA | stuks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1000 - ≤1250kVA | stuks | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven t 1250 - ≤1500kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1500 - ≤1750kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥1750kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load bank t.b.v. belastbeproeven
10.23 | Load bank ≤500kva (gecalibreerd) | stuks | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.24 | Load bank ≥500-1250kVA (gecalibreerd) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.25 | Load bank ≥1250-2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.26 | Load bank ≥2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No break statisch
1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.30 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 0 - ≤ 5kVA | stuks | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.31 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 5 - ≤15kVA | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.32 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 15 - ≤25kVA | stuks | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.33 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 50 - ≤99kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.34 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 99 - ≤300kVA | stuks | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.35 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 300 - ≤600kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.36 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 800 - ≤1000kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.37 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1000 - ≤1200kVA | stuks | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.38 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1200 - ≤1750kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.39 | 6 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥1750kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load bank t.b.v. belastbeproeven
10.40 | Load bank ≤25kva (gecalibreerd), | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.38 | Load bank ≥25-50kva (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.39 | Load bank ≥50-100kva (gecalibreerd) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.40 | Load bank ≥100-250kva (gecalibreerd) | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.41 | Load bank ≥250-500kva (gecalibreerd) | stuks | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.42 | Load bank ≥500-1250kVA (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.43 | Load bank ≥1250-2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.44 | Load bank ≥2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No break dynamisch
2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.50 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 100 - ≤300kVA | stuks | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.51 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 300 - ≤600kVA | stuks | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.52 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 800 - ≤1000kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.53 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1000 - ≤1200kVA | stuks | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.54 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1200 - ≤1750kVA | stuks | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.55 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1750 - ≤2000kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.56 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥2000 - 2500kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.57 | 2 maandelijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥2500kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven
10.58 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 100 - ≤300kVA | stuks | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.59 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 300 - ≤600kVA | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.60 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 800 - ≤1000kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.61 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1000 - ≤1200kVA | stuks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.62 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1200 - ≤1750kVA | stuks | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.63 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven 1750 - ≤2000kVA | stuks | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.64 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥2000 - 2500kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.65 | 1 jaarlijkse technische inspectie, onderhoud en (on)belastproeven ≥2500kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load bank t.b.v. belastbeproeven
10.66 | Load bank ≤500kva (gecalibreerd) | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.67 | Load bank ≥500-1250kVA (gecalibreerd) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.68 | Load bank ≥1250-2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.64 | Load bank ≥2000kVA (gecalibreerd) | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opslagtanks
10.70 | Technische inspectie opslagtank 1j | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.71 | Grondwatermonitoring peilbuis 1j | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.72 | Controle water-sludge bovengrondse opslagtank 1j | stuks | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.73 | Controle ondergrondse leidingen bovengrondse opslagtank 1j | stuks | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.74 | Controle lekdetectiesysteem bovengrondse opslagtanks 1j | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.75 | Herkeuring bovengrondse stalen opslagtank 10.15, 20j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.76 | Herkeuring bovengrondse kunststof opslagtank 10.15, 20j | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Periodieke inspectie niet gas gestookte installaties
10.101 | Inspectie stookinstallatie gas 24m | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.102 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.103 | Periodieke herkeuring niet gas gestookte installaties 24m | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
10.107 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.108 | Inspectie stookinstallatie gas (cascade) 48m | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.109 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.110 | Controle emissie WKK 4j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diverse werkzaamheden voor warmte opwekking: herkeuring, Basisverslag en inspectie stookruimte
10.111 | Aanvulling SCIOS Portal | stuks | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.112 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.113 | Herkeuring SCIOS inspectie stookinstallatie gas of HBO na oplossen Manco | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.114 | Meerprijs voor leveren ontbrekend Basisverslag door SCIOS inspectie uit te voeren als EBI | stuks | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.115 | Inspectie stookruimte 4j | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementatie vergoeding
10.180 | Implementatie vergoeding | stuks | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Preventief Onderhoud |  |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Uurtarief voor het herstellen van Manco's en uitvoeren van vervangingen |  | uren
20.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 10 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 12 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 30 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Uurtarief voor het herstellen van storingen
30.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.2 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 8 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.3 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.4 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 12 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Uurlonen voor extra werkzaamheden noodstroominstallaties
40.1 | Uurtarief servicetechnicus fabrikant op werkdagen van 06:00 tot 18:00 | uur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40.2 | Uurtarief software engineer fabrikant op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kortingspercentage materiaal |  | Bruto | Korting %
45.1 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Draad en Kabel | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.2 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Industriele Elektrotechniek | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.3 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Kabeldraagsystemen | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.4 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Schakel-en stekkermateriaal | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.5 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Verdeelinrichtingen | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.6 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, zekeringen | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.7 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Vermogensautomaat | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.8 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Overig | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.9 | Korting bruto materiaal prijzen Priva, Building Automation | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.10 | Korting bruto materiaal prijzen Priva, Services Nederland | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.11 | Korting bruto materiaal prijzen Siemens, Gebouwautomatisering | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
45.12 | Korting bruto materiaal prijzen Siemens, HVAC Regel-en veldapparatuur | % | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Subtotaal |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | Nulmeting Noodstroom installaties
Nulmeting Noodstroomaggregaat
65.1 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 0 - 150≤kVA | stuks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.2 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 150 - ≤250kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.3 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 250 - ≤400kVA | stuks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.4 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 400 - ≤650kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.5 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 650 - ≤800kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.6 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 800 - ≤1000kVA | stuks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.8 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 1000 - ≤1250kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.9 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 1250 - ≤1500kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.10 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat 1500 - ≤1750kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.11 | Inventariseren gegevens van Noodstroomaggregaat ≥1750kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nulmeting No break statisch
65.20 | Inventariseren gegevens van No break statisch 0 - ≤ 5kVA | stuks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.13 | Inventariseren gegevens van No break statisch 5 - ≤15kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.14 | Inventariseren gegevens van No break statisch 15 - ≤25kVA | stuks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.15 | Inventariseren gegevens van No break statisch 50 - ≤100kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.16 | Inventariseren gegevens van No break statisch 100 - ≤300kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.17 | Inventariseren gegevens van No break statisch 300 - ≤600kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.18 | Inventariseren gegevens van No break statisch 800 - ≤1000kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.19 | Inventariseren gegevens van No break statisch 1000 - ≤1200kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.20 | Inventariseren gegevens van No break statisch 1200 - ≤1750kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.21 | Inventariseren gegevens van No break statisch ≥1750kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nulmeting No break dynamisch
65.30 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch 100 - ≤300kVA | stuks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.31 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch 300 - ≤600kVA | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.32 | Inventariseren gegevens van No breakdynamisch 800 - ≤1000kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.33 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch 1000 - ≤1200kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.34 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch 1200 - ≤1750kVA | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.35 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch 1750 - ≤2000kVA | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.36 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch ≥2000 - 2500kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.37 | Inventariseren gegevens van No break dynamisch ≥2500kVA | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Nieuwe Logboeken
70.1 | Logboek Noodstroomaggregaat | stuks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.2 | Logboek No break statisch | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.3 | Logboek No break roterend | stuks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.4 | Logboek opslagtank installaties | stuks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Vergoeding voor niet uit tevoeren werkzaamheden en wachturen
75.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75.2 | Vergoeding voor opnemen volledige gegevens nieuwe componenten | stuks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75.3 | Wachturen | uur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Te gebruiken hulpmiddelen (materieel)
90.1 | Verrekenprijs rolsteiger voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90.2 | Verrekenprijs schaarhoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90.3 | Verrekenprijs hoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90.4 | Verrekenprijs tijdelijke valbeveiliging | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Prijzen herstelwerkzaamheden
Noodstroomaggregaat/No break dynamisch
100.1 | V- snaar | stuks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.2 | Dynamo riem | stuks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.3 | Start accu 12V | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.4 | Start accu 24V | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.5 | Druppellader | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.5 | Brandstofpomp | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.6 | Brandstof filter | stuks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.7 | Verstuiver | stuks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.8 | Bougies | stuks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.9 | Olie p/10ltr. | stuks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.10 | Olie filter | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.11 | Olie sensor | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.12 | Afdichtingsset | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.13 | Pick up sensor | stuks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.13 | Koelvoeistof p/10ltr (NSA) | stuks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.14 | Koelwater thermosstaat | stuks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.15 | koelwaterslangen | stuks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.14 | Brandstofslangen | stuks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.15 | Luchtfilter | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.16 | AVR automatische volt regelaar | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No break statisch
100.17 | Ventilator | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.18 | Luchtfilter | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.19 | Koelvloeistof p/1ltr (No Break) | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.20 | Accu klem incl. Bevestiging | stuks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.21 | Accu kabel 10mm2 p/mtr | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.22 | Accu kabel 16mm2 p/mtr | stuks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.23 | Accu kabel 25mm2 p/mtr | stuks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.24 | Accu kabel 35mm2 p/mtr | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.25 | Accu kabel 50mm2 p/mtr | stuks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.26 | Demi water p/1ltr | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.27 | Accu 3Ah | stuks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.28 | Accu 4Ah | stuks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.29 | Accu 5Ah | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.30 | Accu 7Ah | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.31 | Accu 9Ah | stuks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.32 | Accu 12Ah | stuks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.33 | Accu 16Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.34 | Accu 20Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.35 | Accu 25Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.36 | Accu 30Ah | stuks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.37 | Accu 33Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.38 | Accu 45Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.39 | Accu 48Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.40 | Accu 50Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.41 | Accu 60Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.42 | Accu 70Ah | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.43 | Accu 75Ah | stuks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.44 | Accu 80Ah | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.45 | Accu 100Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.46 | Accu 100Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.47 | Accu 120Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.48 | Accu 200Ah | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.49 | Accu 300Ah | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opslagtanks
100.50 | Het plaatsen van peilbuizen | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.51 | Graafwerk bij ontbrekende instijgschachten | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.52 | Bronbemaling | stuks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100.53 | Labellen | stuks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Tekenwerk digitaal
140.1 | Symbool (vakgebied W of E) toevoegen of aanpassen, bij méér dan 40 symbolen per tekening | stuks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140.2 | Omzetten tekening van MicroStation naar AutoCAD | stuks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compleet nieuwe tekening (conform Werkomschrijving paragraaf 4.9)
140.3 | A0 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140.4 | A1 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140.5 | A2 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140.6 | A3 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140.7 | A4 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Manco's | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15000

## transitie vergoedig
Transitie vergoeding Periode 1 juni tot 31 dec 2021
Uren
Bijeenkomsten = voorbereiding. 2 personen
startbespreking landeljk | 10
startbespreking Regionaal | 10
Bespreking maken planning werkzaamheden | 10
Bespreking planning werkzaamheden 2021 | 10
Bespreking planning werkzaamheden 2021 ON, OG en Defensie | 10
Bespreking werkzaamheden eerste kwartaal 2021 . ON, OG en Defensie | 10
Maken jaar plannng | 40
Maken kwartaal plannng | 10
Aanvraag passen 10 stuks | 20
V&G plan | 20
Voorbeeld rekeningen | 20
PVA | 20
Risicodossier | 20
210
70,- per uur | 14700
afgerond | 15000
Raming Regio Noord Klimaat |  | Raming Regio Noord-West 1 Klimaat | Raming Regio Noord-West 2 Klimaat | Raming Regio Oost 1 Klimaat | Raming Regio Oost 2 Klimaat | Raming Regio Zuid 1 Klimaat | Raming Regio Zuid 2 Klimaat | Raming Regio Zuid West Klimaat