## Blad1
Functionaliteitenlijst besturing toneelhijsinstallatie
|  | Eis | aanwezig? | aantal te behalen punten
1 | Taal van de besturing in het Nederlands en Engels |  | ja / nee | 5
2 | Taal van de helpfuncties in het Nederlands en Engels |  | ja / nee | 5
3 | De besturingstafel moet 100 assen tegelijk kunnen aansturen | ja | ja / nee
4 | De gehele besturing is binnen 5 minuten opgestart |  | ja / nee | 5
5 | hoogte aangegeven in mm | ja | ja / nee
6 | berichten en mededelingen kunnen invoeren voor andere gebruiker, zowel bij opstarten, afsluiten en per cue en trek of as | ja | ja / nee
9 | voorstellingen kunnen ingevoerd worden met een (standaard) exelsheet |  | ja / nee | 10
10 | ieder scherm en overzicht kan als leesbaar bestand (pdf) gedeeld worden via mail, usb of ander gangbaar medium |  | ja / nee | 5
11 | besturingssysteem kan communiceren met andere gangbare protocollen voor licht, geluid en projectie. |  | ja / nee | 10
12 | voor lange changementen is een alternatief voor de stuurknuppel aanwezig | ja | ja / nee
13 | de besturing heeft minimaal 2 stuurknuppels/joysticks | ja | ja / nee
14 | uitslag van de stuurknuppels traploos regelbaar tusssen 0 en 100 % | ja | ja / nee
15 | uitvoering is robuust en passend bij het beoogd gebruik | ja | ja / nee
16 | de bediening "voelt direct" aan - tijd tussen bediening en daadwerkelijke beweging is kort. | ja | ja / nee
17 | bij uitval van een scherm is op één scherm door te werken. | ja | ja / nee
18 | scherm kan zijaanzicht en bovenaanzicht weergeven | ja | ja / nee
19 | standaard decorstukken (virtueel) aan trekken te hangen of op de heffers te plaatsen |  | ja / nee | 5
20 | Het systeem kan "voelen" of een decorstuk op de grond staat en met een bepaalde kracht neerzetten. |  | ja / nee | 5
21 | het neerleggen van een decorstuk, en ook het accelereren kan niet tot underload waarschuwing leiden |  | ja / nee | 10
22 | actueel gewicht altijd in beeld | ja | ja / nee
23 | Decor, kap en cuelijsten eenvoudig oproepbaar | ja | ja / nee
24 | programmeren voorstelling mogelijk tijdens opbouw (blind modus) | ja | ja / nee
25 | alle bewegingen, zonder ze uit te voeren in real time zichtbaar op het scherm | ja | ja / nee
26 | logische kleur kleur en lijnweergave op het scherm - snel snapbaar voor bekenden in het theater, maar onbekend met dit systeem. | ja | ja / nee
27 | eenvoudig minimaal 15 tussenmerken, een hoog en en laagmerk toe te voegen aan een trek | ja | ja / nee
29 | vereenvoudigde weergave logboek toegankelijk voor gebruiker | ja | ja / nee
30 | decorstukken zelf te tekenen door gebruiker |  | ja / nee | 5
31 | decorstukken virtueel aan meerdere trekken te hangen |  | ja / nee | 5
32 | tussenliggende trekken/heffers houden rekening met decorstukken |  | ja / nee | 10
33 | toegang voor ervaren gebruikers en gebruikers met bescheiden rechten |  | ja / nee | 10
34 | persoonlijke logins voor minimaal 10 gebruikers. | ja | ja / nee
35 | rechtensets kopieerbaar van gebruiker naar gebruiker |  | ja / nee | 10
36 | alle merken, limieten en decorstukken zichtbaar op zowel zijaanzicht als kapoverzicht | ja | ja / nee
37 | nieuwe - zelfgemaakte - decorstukken op te slaan voor toekomstig gebruik |  | ja / nee | 5
38 | bewegingen makkelijk instelbaar van exact tegelijk tot snel op elkaar volgend. | ja | ja / nee
39 | locatie noodstop zichtbaar op scherm als ingedrukt | ja | ja / nee
40 | actuele hoogte per trek/groep zichtbaar op scherm | ja | ja / nee
41 | hoogte van decorstuk tot toneelvloer/heffer zichtbaar op scherm | ja | ja / nee
42 | "staande" decorstukken kunnen invoeren. |  | ja / nee | 10
43 | afstand tussen decorstuk en obstakel zichtbaar op scherm (mits "staand" decorstuk is aangegeven in overzicht) |  | ja / nee | 10
44 | Eigen doeken en materiaal standaard in kunnen laten hangen |  | ja / nee | 10
46 | overzichten aanpasbaar voor positie bedieningstafel (li-re-FOH) |  | ja / nee | 10
47 | Cue's willekeurige volgorde af kunnen spelen | ja | ja / nee
48 | tussencues kunnen maken (9 per cuenummer) | ja | ja / nee
49 | tussenliggende cues kunnen verwijderen . Tafel geeft aan welke posities mogelijk niet meer aansluiten | ja | ja / nee
50 | willekeurige cues kunnen oproepen | ja | ja / nee
51 | cue's kunnen hernummeren, kopiëren, verplaatsen | ja | ja / nee
52 | cues kunnen vrijgeven middels externe trigger of lichttafel |  | ja / nee | 5
53 | eenvoudige externe trigger (maak of breekcontact) middels microfoonkabel aan te kunnen sluiten |  | ja / nee | 10
54 | automatische logout-tijd in te kunnen stellen door gebruiker of kaart/dongel identificatie |  | ja / nee | 10
55 | machine geeft waarschuwingen als de grenzen van de mogelijkheden in zich komen | ja | ja / nee
56 | overzicht totale kaplast en heflast |  | ja / nee | 10
57 | acelleratie en deceleratie programeerbaar | ja | ja / nee
58 | groepen kunnen fixeren in willekeurige positie t.o.v. elkaar | ja | ja / nee
59 | limieten groep kiesbaar (onderkant decorstuk, ander decorstuk, staand decorstuk, willekeurige positie | ja | ja / nee
60 | meer dan 15 groepen kunnen maken | ja | ja / nee
61 | eenvoudig een sneeuwdoek kunnen programmeren |  | ja / nee | 5
62 | bewegingen sneeuwdoek eenvoudig willekeurig kunnen maken |  | ja / nee | 5
63 | wachttijden per beweging (deel van een beweging) kunnen maken | ja | ja / nee
64 | (eindeloos) herhalend bewegingspatroon mogelijk | ja | ja / nee
65 | positie afhankelijke beweging mogelijk | ja | ja / nee
66 | kunnen kiezen tussen tijd en wegsychrone beweging | ja | ja / nee
68 | doelposities kunnen programmeren | ja | ja / nee
69 | nagenoeg eindeloos cues en bewegingen kunnen programmeren | ja | ja / nee
70 | bewegingen binnen een tijd limiteren | ja | ja / nee
71 | mogelijkheid om assen/trekken uit te schakelen zonder showonderbrekingen | ja | ja / nee
72 | een andere trek kunnen kiezen en meenemen in de reeds bestaande programmering van de voorstelling (de eigenschappen van de eerdere trek zonder meer kopieren en in de voostelling meenemen) | ja | ja / nee
73 | kantelbewegingen kunnen maken met meer dan twee trekken |  | ja / nee | 10
200