## ruimtestaat
ruimtestaat
tijdelijke huisvesting Piter Jelles Dalton Dokkum
datum: 30-04-2021
totaal
| functie | aantal | m2 | m2
1 | theorieruimte | 3 | 54 | 162
2 | Dramalokaal | 1 | 72 | 72
3 | Kantine / theorieruimte | 1 | 126 | 126
4 | kantoor | 1 | 18 | 18
5 | sanitair | 2 | 18 | 36
| totaal nvo |  |  | 414
6 | verkeersruimte (inschatting) | 25% |  | 103.5
| totaal netto oppervlakte |  |  | 517.5

## theorie
Ruimtenummer
theorieruimte |  |  | 1
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | theorielokaal
Aantal ruimten | : | 3
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 54
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | Leerkracht(en) en leerlingen (maximaal 33 personen)
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | : | Instructie leerlingen van alle onderwijssoorten
Zelfstandig werken of werken in groepjes door leerlingen
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | :
Inrichting
Vaste inrichting | :
Losse inventaris (derden) | : | 32 leerlingtafels
32 leerlingstoelen
1 docentenbureau
1 bureaustoel
1 digibord
1 whiteboard (120x100)
1 prullenbak
1 papierbak
open kasten half hoog
1 accespoint
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | 3x wcd t.b.v. het digibord
nabij elke deur een wcd
per wand minimaal 2x wcd
2x wcd bij werkplek docent
Mechanische installatie | : | ventilatie en koeling (Covid proof)
Data voorzieningen |  | data t.b.v. het digibord
data t.b.v. computer digibord
| : | data t.b.v. accespoint

## drama
Ruimtenummer
Dramalokaal |  |  | 2
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | drama lokaal
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 72
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | Leerkracht(en) en leerlingen (maximaal 33 personen)
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | : | Instructie leerlingen van alle onderwijssoorten
dramalessen
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | : | geluid, ruimte niet naast theorieruimten situeren.
Inrichting
Vaste inrichting | :
Losse inventaris (derden) | : | 32 leerlingtafels
32 leerlingstoelen
1 docentenbureau
1 bureaustoel
1 digibord
1 whiteboard (120x100)
1 prullenbak
1 papierbak
kasten / opslag
1 accespoint
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | 3x wcd t.b.v. het digibord
nabij elke deur een wcd
per wand minimaal 2x wcd
2x wcd bij werkplek docent
Mechanische installatie | : | ventilatie en koeling (Covid proof)
Data voorzieningen |  | data t.b.v. het digibord
data t.b.v. computer digibord
| : | data t.b.v. accespoint

## kantine
Ruimtenummer
Kantine / theorieruimte |  |  | 3
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | kantine / theorieruimte
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 126
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | Leerkracht(en) en leerlingen (maximaal 120 personen)
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | : | theorieles
Werken in groepjes
Pauzeren
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | : | Deze ruimte wordt flexibel gebruikt en kan worden opgedeeld in een kantine en een theorieruimte (54 m2) . Ruimte voorzien van flexibele en eenvoudig te bedienen tussenwand.
Inrichting
Vaste inrichting | : | pantry 1,8m met gootsteen
2x toegangsdeur
Losse inventaris (derden) | : | automaat drinken (warm)
automaat (eten gekoeld)
automaat drinken (koud)
waterautomaat (water aansluiting)
1 digibord
1 whiteboard (120x100)
open kasten half hoog
2 accespoint
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | 3x wcd t.b.v. het digibord
nabij elke deur een wcd
per wand minimaal 2x wcd
2x wcd bij werkplek docent
t.b.v. 4 automaten
Mechanische installatie | : | ventilatie en koeling (Covid proof)
wateraansluiting voor automaat drinken (warm) wateraansluiting voor waterautomaat pantry met koud water kraan
Data voorzieningen |  | data t.b.v. het digibord
data t.b.v. computer digibord
| : | data t.b.v. accespoints

## kantoor
Ruimtenummer
kantoor |  |  | 4
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | kantoor
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 18
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | : | 2
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | : | vaste werkplekken / overlegplek
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | :
Inrichting
Vaste inrichting | :
Losse inventaris (derden) | :
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | systeemplafond/akoestische panelen
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | : | standaard
Mechanische installatie | :
Data voorzieningen | : | data tbv vaste telefoon
| : | data tbv accespoint

## toilet ll
Ruimtenummer
sanitair |  |  | 5
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | toiletten
Aantal ruimten | : | 2
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | : | 18
Plafondhoogte | : | 3,2m
Gebruikers + aantallen | :
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | Verkeersruimte
Activiteiten | :
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | : | 6x toilet (leerlingen)
1x Miva toilet (medegebruik personeel)
inclusief voorportaal
Inrichting
Vaste inrichting | : | wastafel
spiegel
Losse inventaris (derden) | :
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | : | standaard
Deur afsluitbaar | : | Ja
Elektrische installatie | :
Mechanische installatie | : | afzuiging
Data voorzieningen | :

## verkeersgebied
Ruimtenummer
verkeersgebied |  |  | 6
Algemeen
Omschrijving ruimte | : | verkeersgebied
Aantal ruimten | : | 1
Nuttig vloeroppervlak per ruimte | :
Plafondhoogte | : | 2,6m
Gebruikers + aantallen | :
Medegebruik ruimte | : | Niet van toepassing
Directe relatie met | : | alle andere functies
bestaande tijdelijke huisvesting
Activiteiten | : | verplaatsen
opslag / garderobe
Ontwerp specificaties
Aandachtspunten | : | Gebouw word gekoppeld aan bestaande tijdelijke huisvesting. Krijgt dus geen eigen entree.
brandcompartimentering
Inrichting
Vaste inrichting | : | garderobe
Losse inventaris (derden) | : | lockers
Technische specificaties
Afwerking wand: | : | standaard
Afwerking vloer | : | Vinyl
Afwerking plafond | :
Deur afsluitbaar | :
Elektrische installatie | : | om de 10m1 een wcd
Mechanische installatie | :
Data voorzieningen | :