## Blad1
Kastnr. | EAN code | aansl. object | Woonkern | Straat | Huisnr. | Fabrikant | Kasttype | Afmetingen LxBxH | Voetplaat | Materiaal | Aantal groepen (richtingen) | Elektrisch schema tekening aanwezig | foto's aanwezig | Meter opst. In kast | automaat schakelaar aanwezig | Toon frequent (TF) schakelaar in kast | Astronomische schakelklok | Aantal comp. | jaar plaatsing / verv. | Aarde / Nul meting | insp. / invent. datum | Notitie | bouwkundige Inspectie | Preventief onderhoud | Inspectie elektrische installatie en Aardepuls meting | Opmerkingen
WTL 01 | 871685900100705748 |  | Monnickendam | Opheve (Rielant 1) | achter Opheve nr.29 | Vehacom | VR 644/1100 | 110x60x35 | staal | RVS RAL 7034 | 9 | ja | ja | nee | Nee | nee |  | 1 | 2009 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 02 | 871685900100705564 | 8003813838 | Monnickendam | Opheve | t/o 10 | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | 2 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 2 | 1998 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 03 | 871685900100705847 | 8003814040 | Monnickendam | 'T Spil | bij MS gebouw | Geyer | SL205 | 130x58x27 | staal | staal RAL 7034 | 4 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/2 kanaals | 1 | 2009 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 04 | 871685900100705779 | 8003813971 | Monnickendam | Rielant | achter nr. 52 | Vynckier | ? | 115x42,5x24 | beton | kunststof | 9 | ja | ja | nee | nee | nee |  | 1 | 1980 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 05 |  |  | Monnickendam | Waterlandse Zeedijk | bij MS gebouw | ? | ? | ? | beton | kunststof | 1 | Nee | ja | ja | ? | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 1 | 2012 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 06 | 871685900100705632 | 8003813877 | Monnickendam | Leeuwentand | naast 44 | Vynckier | ? | 115x42,5x24 | beton | kunststof | 9 | ja | ja | nee | nee | nee |  | 1 | 1980 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 07 | 871685900100705854 | 8003814089 | Monnickendam | Trintel | 95 97 | Vehacom | ? | ? | staal | RVS RAL 6009 | 4 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 1 | 2017 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 08 | 871685900100691843 | 8003813973 | Monnickendam | 't Prooyen | 27 bij MS gebouw | Advedko | ? | 70x75x23 | staal | staal RAL 7034 | 3 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 1 | 2000 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 09 | 871685900100705540 | 8003813838 | Monnickendam | Nieuwpoortslaan | t/o 48 | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | 3 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 2 | 1998 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 10 | 871685920000260017 | 8003813838 | Monnickendam | Dissel | zijgevel nr.1 | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | 2 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 2 | 1998 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 11 | 871685920000259998 | 8003813838 | Monnickendam | Pierebaan | nr.1 t/o apotheek | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | 2 | ja | ja | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | 2 | 1998 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 12 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | Monnickendam | Ossenvenne | nst nr.1 | pilkes | richtingpaal | XXXXXXXXXXXXXXX | geen | staal verzinkt | 4 | ja | ja | nvt | nvt | nee |  | 1 | 1980 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 13 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | Broek in Waterland | Dorpsstraat | nst 46 | pilkes | richtingpaal | XXXXXXXXXXXXXXX | geen | staal verzinkt | 4 | ja | ja | nvt | nvt | nee |  | 1 | 1980 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 14 | 871685900100691997 | 8003813804 | Broek in Waterland | Hageweer | bij MS gebouw nr.40 | Vynckier | ? | 115x42,5x24 | beton | kunststof | 9 | ja | ja | nee | nee | nee |  | 1 | 1980 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 15 | 871685900100705601 | 8003813803 | Ilpendam | Fuutstraat | bij MS gebouw nr.57 | Vehacom | VR 644/1100 | 110x60x35 | staal | RVS RAL 7034 | 9 | ja | ja | nee | nee | nee |  | 1 | 2009 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 16 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | Monnickendam | Opheve | t/o 10 | pilkes | richtingpaal | XXXXXXXXXXXXXXX | geen | staal verzinkt | 4 | ja | ja | nvt | nvt | nee |  | 1 | 1998 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 17 | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | Uitdam | Waterlandse Zeedijk | abri de Nes | pilkes | richtingpaal | XXXXXXXXXXXXXXX | geen | staal verzinkt | 1 | Nee | ja | nvt | nvt | nee |  | 1 | 1990 | 2012 | 2012 |  | 2019 |  | 2019
WTL 18 | 871685900100679605 | 8003814104 | Ilpendam | zonneweg/jaagweg | bij MS gebouw sportveld | ? | ? | ? | beton | kunststof | ? | Nee | Nee | nee | nee | nee |  | ? | ? | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 19 | 871685920001847811 |  | Broek in Waterland | Veenderijgouw | 36 | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | 2 | Nee | Nee | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/2 kanaals | 1 | 2012 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 20 | 871685920002302746 |  | Broek in Waterland | Motorrijtuigstraat | 2 | Vehacom | VR1184/1100E | 110x114x35 | staal | staal RAL 7034 | ? | Nee | Nee | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21 | 1 | 2014 | 2019 | 2019 |  | 2019 |  | 2019
WTL 21 | 871685900100629662 | 8000022065 | Watergang | Dorpsstraat | 50 |  | luik in MS gebouw (niet toegankelijk voor gemeente! |  |  |  |  | Nee | Nee | nee | nee |  |  | 1 | 1900 |  |  |  | 2019 |  | 2019
WTL 22 | 871685900100676970 |  | Broek in Waterland | Eilandweg - Middenweg | t.o brandweergarage | ? | ? | ? | staal | staal RAL 7034 | ? | Nee | Nee | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/1 kanaals | ? | 1998 | ? | ? |  | 2019 |  | 2019
WTL 23 | 871685920003222975 | E0046004255194318 | Watergang | Kanaaldijk | 91 hoek Rietgorspad | ? | ? | ? | staal | RVS RAL 6009 | 2 | Nee | Nee | ja | Ja | astroklok | Legrand Astro D21/2 kanaals | ? | 2019 | 2019 | 2019
Ontbrekende informatie nog aanvullen