## Vragen_en_antwoorden_281427_ins
|  | NOTA VAN INLICHTINGEN | 1451732 Raamovereenkomst: “Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht installaties” | Versie 29 januari 2021
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Inhoud | Verkeersmaatregelen | In een aantal gevallen zou het kunnen voorkomen dat er verkeersmaatregelen genomen moeten worden, aangezien deze niet op het prijzenblad staan, mogen wij aannemen dat deze buiten het prijzenblad vergoed worden. | De verkeersmaatregelen worden opgenomen in het prijzenboek. De nieuwe versie wordt geplaatst op TenderNed. | Perceel 2 Noord-West
2 | Inhoud | Installatie | In het prijzenblad is benoemd incl. aansluiten, kunt u aangeven of de gehele installatie gevoed wordt vanuit eigen verdeelkasten en er dus geen sprake is van aansluitingen via een nutspartij. | De gehele installatie wordt gevoed vanuit de eigen installatie van het Rijksvastgoedbedrijf. | Perceel 2 Noord-West
3 | Inhoud | Leidraad / Prijzenblad | Het bedrag genoemd als “extremis” bedrag lijkt ons veel hoger dan de uitkomst van het prijzenblad. Kunt u een voorbeeld geven van het prijzenblad die leidt tot het maximum bedrag. | Klopt, dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de uitkomst van het prijzenblad. Dit bedrag is opgenomen in het kader van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2018. De prijzen zoals deze zijn opgenomen in/het prijzenblad(en) zijn bindend. Indien het RVB eventueel financiële armslag krijgt, kunnen mogelijk, voordat de overeenkomst is uitgeput, nadere opdrachten worden verstrekt tot het genoemde bedrag in extremis is bereikt. Hieraan kunnen echter géén rechten worden ontleend. | Perceel 2 Noord-West
4 | Inhoud | Prijzenblad | Wij missen in het prijzenblad de levering van armaturen en lichtbronnen, kunt u deze posten (SMART) omschreven toevoegen of aangeven waarom deze posten ontbreken. | Het klopt dat dit ontbreekt, omdat armaturen locatie specifiek worden geselecteerd en via een aanvullende offerte zullen worden uitgevraagd. | Perceel 2 Noord-West
5 | Inhoud | Inhoud prijzenblad | In het prijzenblad worden posten aangegeven met plaatsen lichtmast, is het gewenst dat hiervoor de prijs van een lichtmast wordt meegenomen in het tarief? Zo ja kunt u dan aangeven welke eisen u stelt aan de lichtmasten buiten de reeds genoemde normen. Kunt u tevens aangeven u wij moeten uitgaan van een of meerdere armaturen er lichtmast? Afhankelijk van gewicht en windoppervlakte van de armaturen dien de maststerkte bepaald worden, een lichtmast voor 4 armaturen zal derhalve een hogere kostprijs hebben dan 1 voor 2 armaturen en afhankelijk van de plaats van de lichtmast kan zelfs de wind categorie een prijsverhogende component vormen. Kortom wij willen graag een eenduidige omschrijving wat wij als basis moeten aanhouden voor de prijs van een lichtmast. | In het prijzenboek wordt alleen de prijs voor het plaatsen van een lichtmast gevraagd, niet de levering. Voor de levering wordt een nadere offerte uitgevraagd. | Perceel 2 Noord-West
6 | Inhoud | Werkomschrijving terreinverlichting 4.4.5 responsetijd | Wat betekent voor u onmiddellijk diagnose => mogen wij bijv. aannemen dat wij uiterlijk 2 uur na melding ter plekke zijn om diagnose uit te voeren. | De diagnosestelling dient dezelfde dag van de melding gedaan te worden, dus binnen 24 uur. | Perceel 2 Noord-West
7 | Proces | Algemeen | Indien er vragen zijn n.a.v. de antwoorden in de nota van inlichtingen is er in de huidige planning geen mogelijkheid om deze te stellen. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om (komt er bijvoorbeeld een tweede inlichtingenronde)? | Er wordt geen 2e inlichtingenronde ingepland. Een inschrijver kan dringende vragen stellen of onduidelijkheden aankaarten n.a.v. de gepubliceerde Nota van Inlichtingen via de Berichtenmodule in TenderNed, het is echter aan de aanbesteder om te bepalen of deze relevant zijn voor de inschrijving en gepubliceerd worden.
8 | Proces | Werkomschrijving 3.1.2 | In de toelichting samenhang storingsproces staat dat in eerste instantie de aannemer van dit contract 3e lijns storingsdienst doet. Gedurende de looptijd zal dit mogelijk wijzigen naar 1e lijns. Kunt u aangven wanneer dit is en de frequentie hiervan c.q. procentueel van het areaal? | De aannemer van dit contract is verantwoordelijk voor de complete storingsafhandeling. Dit is inclusief de 1e lijns opvolging. Het is niet mogelijk om de frequentie hiervan aan te geven. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
9 | Inhoud | Werkomschrijving 4.6.2 | Zijn de huidige masten nu wel voorzien van een mastnummer (sticker)? En wilt u deze sticker aanpassen met de door u aangegeven gegevens? | De masten zijn deels voorzien van een sticker. Deze sticker bevat niet altijd de juiste informatie. Er moet een nieuwe sticker geplakt worden. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
10 | Inhoud | Werkomschrijving 4.3.1.1-A | Het controleren van de complete verkeerslichtinstallatie, bestaande uit: - De regelaar Bedoelt u hier een visuele controle? (Werkzaamheden betreffende configuratie regelaar dient door systeemleverancier te worden uitgevoerd) | Ja, dit betreft een visuele controle. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
11 | Inhoud | Werkomschrijving 4.2.1.1-F | Kunt u t.b.v. het uitvoeren van de stabiliteitsmetingen aangeven hoeveel lichtmasten per perceel en per object vallen in de categorie lichtpunthoogte tot 5 meter; lichtpunthoogte 5 t/m 14 meter en lichtpunthoogte 15 t/m 50 meter in het bestand zijn opgenomen? | Nee, dit is per object verschillend. De componentenlijsten geven het aantal masten per object aan en de werkomschrijving het percentage dat geschud moet worden. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
12 | Inhoud | Werkomschrijving 4.1 | Van de beschreven installaties zijn Componentenlijsten beschikbaar. Kunt u deze bij de nota al verstrekken? | Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is ervoor gekozen om de componentenlijsten beschikbaar te stellen tijdens de opstartvergadering. Dit is na gunning. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
13 | Inhoud | Werkomschrijving BIJLAGEN | Staat in bijlage W.101 ook meer informatie mbt type masten en bijbehorende hoogte, alsmede type armatuur en aantallen? | Deze informatie wordt na gunning verstrekt. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
14 | Inhoud | Werkomschrijving BIJLAGEN | Bijlage W.101: CL, 2021 Terreinverlichtingsinstallatie en Verkeerslichtinstallaties. Deze bijlage is nog niet toegevoegd, kunt u deze bijlage met de nota verstrekken? | Deze informatie wordt na gunning verstrekt. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
15 | Inhoud | Leidraad 6.4.2.1 | Voor het inschrijvingsbiljet dient gebruik te worden gemaakt van het model zoals opgenomen in de bijlage “Inschrijvingsbiljet”. Deze bijlage is nog niet toegevoegd, kunt u deze bijlage met de nota verstrekken? Is er voor elk perceel een apart inschrijvingsbiljet? | Voor elk perceel dient een separaat inschrijfbiljet te worden ingediend. Het schrijfbiljet is toegevoegd aan de documenten op TenderNed. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
16 | Inhoud | Leidraad 6.4.1 | Kunt u de door u ingevulde eigen verklaring (UEA) toevoegen/uploaden bij de nota van inlichtingen? | UEA (per perceel) toegevoegd aan de documenten op TenderNed.
17 | Inhoud | Leidraad 5.3 blz. 20 | 1e kolom Doel; Zie ook paragraaf 2.2 van de werkbeschrijving. Bedoelt u hier de werkomschrijving? | Dit moet zijn 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad.
18 | Inhoud | Leidraad 2.2 | Is het genoemde budget van 1 miljoen per jaar met een maximum van 5 miljoen voor hoogst noodzakelijke vervanging, bestemd voor ALLE percelen of geldt dit per perceel? | Gedurende de looptijd van de overeenkomst is er voor alle percelen te samen een totaal bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar voor vervangingen. Het Rijksvastgoedbedrijf bepaald welke objecten hiervoor in aanmerking komen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
19 | Inhoud | Leidraad 2.1.3 | Volgens de kleuren behoort Zeeland tot Perceel Zuid-West, maar staat benoemd bij Perceel Zuid. Onder welk perceel valt Zeeland? | Deze raamovereenkomst betreft alle Defensie objecten van het rijksvastgoedbedrijf. Voor de Defensieportefeuille behoort Zeeland tot de Regio Zuid. | Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
20 | Inhoud | Leidraad 2.1.2 Pt 4 | In welk pakket dienen de basisgegevens actueel gehouden te worden? | Aanpassingen dienen middels de up-date-componetenlijst aan te worden geleverd, de verwerking vindt intern door het Rijksvastgoedbedrijf plaats. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
21 | Inhoud | Leidraad 5.3 blz. 20 | In de eerste kolom van tabel kwaliteitscriteria staat het volgende: ‘dat toekomstwaarde wordt gecreëerd met herbruikbaarheid op product-, onderdeel- en materiaal-niveau (door o.a. ontwerp en vermijden van toxiciteit), onderbouwd in realistische scenario’s.‘ Wat bedoeld u met scenario’s? | Dit aspect heeft betrekking op de scenario's (mogelijke toekomstbeelden of ontwikkelmogelijkheden), welke door de inschrijvers dienen te worden uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld een groeiscenario zijn dat door de inschrijver wordt uitgewerkt voor de verschillende aspecten a, b en c. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
22 | Inhoud | Leidraad 5.3 blz. 20 | U geeft aan te beoodelen op de wijze waarop wij streven naar levensduur-verlenging. Levensduur-verlenging is trede 6 (repair) in het 10R-model. Hoe kijkt u naar de hogere treden (5 t/m 1) van het model in relatie tot deze raamovereenkomst? | Levensduur verlenging ziet op de aspecten planmatig en correctief onderhoud, waarbij de focus zal liggen op de tredes 3 tot en met 7 van de 10R ladder. Tredes 1 en 2 zouden zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. De inschrijver zal hier zijn uitwerking moeten geven op welke wijze verwacht wordt dat er langer gebruik gemaakt kan worden met de bestaande installaties door bijvoorbeeld reparaties of reviseren. Daarnaast zou het hierbij eventueel mogelijk zijn om invulling te geven aan het kannibaliseren van installaties welke worden vervangen door bijvoorbeeld goed bruikbare onderdelen op te slaan voor hergebruik. De hogere treden (8 tot en met 10) op de ladder lijken met name geschikt voor het aspect voor nieuwe installaties. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
23 | Inhoud | Leidraad 5.3 blz. 20 | In de eerste kolom van tabel kwaliteitscriteria staat het volgende: ’Opdrachtgever vraagt in alle fasen van het project om bescherming van huidige grondstoffenvoorraden’ Wat zijn alle fasen, wat is de doorlooptijd hiervan en wat is het doel per fase? | Hier wordt gedoeld op de verschillende soorten uit te voeren werkzaamheden. Van onderhoud tot vervangingen. Hierbij is het van belang om een groeimodel te creëren richting de ambitie van de Opdrachtgever om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
24 | Inhoud | Leidraad 5.3 blz. 20 | In de tweede kolom van tabel kwaliteitscriteria staat het volgende: ’Geef in uw plan aan hoe u gaat bijdragen aan de realisatie van de ambitie, waarbij u een onderscheid maakt in de volgende aspecten en hoe zich dat verhoudt tot een niet-circulaire aanpak:’ Wat is het doel van u met de toevoeging ‘hoe zich dat verhoudt tot een niet-circulaire aanpak’? | Dit deel van de tekst is overbodig en komt te vervallen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
25 | Inhoud | Algemeen | Kunnen we ervan uitgaan dat de prijzen in het prijzenboek gebaseerd zijn op werken in schone grond, basisklasse? | Ja, daar mag u vanuit gaan. | Perceel 4 Zuid.
26 | Contract | aanbesteding leidraad | Is het budget van 1-5 miljoen voor vervanging per perceel of voor de gehele opdracht? (Voorwaarden raamovereenkomst Inspectie en onderhoud terreinverlichtingsinstallaties en verkeerslichtinstallaties punt 2.2 blz. 12) | Gedurende de looptijd van de overeenkomst is er voor alle percelen te samen een totaal bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar voor vervangingen. Het Rijksvastgoedbedrijf bepaald welke objecten hiervoor in aanmerking komen. | Perceel 4 Zuid.
27 | Inhoud | Algemeen | De platformverlichting valt ook onder de scope, zijn er functionerende externe motoren aanwezig om de krans naar beneden te halen? | U mag er van uit gaan dat er bij de masten functionerende externe motoren aanwezig zijn. | Perceel 4 Zuid.
28 | Inhoud | Algemeen | Hoe krijgen we toegang tot de objecten, mogen wij passen type 4 aanvragen? | Ja, er kunnen type 4 passen aangevraagd worden. | Perceel 4 Zuid.
29 | Contract | Algemeen | Hoe zit het met werken op Amerikaans grondgebied betreffende de toegang en regelgeving? | Deze lokaties vallen buiten de scope van de overeenkomst. | Perceel 4 Zuid.
30 | Inhoud | Bundel verlichting concept CL 2020 Terreinverlichting | "LANDGOED DE ZWALUWENBERG; Vraag bovenstaand landgoed staat 2 maal in de lijst is dit correct?" | Landgoed De Zwaluwenberg is één object en staat in Perceel 2 Noord - West. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
31 | Inhoud | Bijlage R.09 Toegangsregeling, werkwijze versie 1 | "Defensie pas; Vraag: zijn er separate kosten verbonden aan een defensiepas of betreffen de kosten alleen de tijd benodigd voor het aanvragen?" | Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een Defensiepas, alleen de kosten voor de aanvraag van een VOG. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
32 | Inhoud | Bijlage R.09 Toegangsregeling, werkwijze versie 1 | "Algemeen; Vraag: In welke post van het prijzenboek dienen kosten voor bijvoorbeeld de VOG verklaring (iedere 3 maanden) te worden opgenomen?" | De kosten voor het verkrijgen van een VOG zijn voor rekening van de opdrachtnemer. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
33 | Inhoud | Prijzenboek | Algemeen; Vraag: op welke post dienen kosten voor bijvoorbeeld de veerdiensten naar de Waddeneilanden en/of kosten voor tolwegen te worden opgenomen? | Deze kosten moeten voor het onderhoud in de prijs zijn opgenomen. Voor storingen zijn deze kosten verrekenbaar. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
34 | Inhoud | Leidraad tabel kwaliteitscriteria blz 21 / tabel scores en waardering blz 24 | U geeft in de tabel op blz 24 bij de verschillende scores waarderingen aan die niet SMART zijn. In de tabel op blz 21 geeft u aan dat er een hogere meerwaarde wordt gescoord indien de omschrijving meer SMART is. Maar kunt u concreter aangeven hoe u onderscheidt maakt in de beoordeling tussen bijv. aanzienlijke, veel en maximale meerwaarde? Dit zijn erg subjectieve begrippen en noet of nauwelijk van elkaar te onderscheiden. | Het onderscheid tussen aanzienlijke, veel en maximale meerwaarde wordt gemaakt op basis van welke en het aantal zaken dat wordt gemist in het Plan van Aanpak, welke en het aantal zaken dat waardering verdient en in welke mate de voorgestelde aanpak in het Plan vertrouwen geeft. Hoe beter de omschrijving SMART is gemaakt hoe meer vertrouwen het Plan geeft omdat er beter getoetst kan worden of de voorgestelde aanpak realistisch en haalbaar is. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
35 | Inhoud | Prijzenboek | In welke post dient het opzetten van een storingsdienst en het instandhouden ervan te worden opgenomen? | Dit dient te zijn verdisconteerd in het tarief wat voor storingen wordt opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
36 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Materiaal en werkzaamheden; Dienen de voorrijkosten in de eenheidsprijs te zijn opgenomen of kunnen deze separaat worden verrekend?" | Voorrijkosten moeten in de eenheidsprijzen zijn verwerkt. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
37 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Samenstellen Logboek; Vraag: Wat bedoeld opdrachtgever met samenstellen logboek, aan welke eisen dient hier te worden voldaan?" | Hiermee wordt bedoeld het verzamelen van alle relevante informatie met betrekking tot de terreinverlichtingsinstallatie en verkeerslichtinstallatie, in een digitaal document. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
38 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verkeerslantaarns never indicatie incl kap en piktogram lensen led II, kabel en meting, per stuk: Vraag: Wat bedoeld opdrachtgever met never indicatie?" | Nevenindicator is een hulpverkeerslicht met lenzen 90mm (wachttijd). | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
39 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verkeerslantaarns incl kap en schild, lensen, dia meter 200 led II, kabel en meting, per stuk; Vraag: De kosten van een armatuur is afhankelijk van het aantal lichten die er in moeten zitten. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke armatuur (1L200, 2L200 of 3L200) er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Voor de prijsvorming moet uitgegaan worden van het type armatuur 3L200. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
40 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verkeerslantaarns incl kap en schild, lensen, dia meter 300 led II, kabel en meting, per stuk; Vraag: De kosten van een armatuur is afhankelijk van het aantal lichten die er in moeten zitten. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke armatuur (1L300, 2L300 of 3L300) er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Voor de prijsvorming moet uitgegaan worden van het type armatuur 3L300. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
41 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Opzet stuk geschik voor 1 t/m4 verkeerslantaarns per stuk; Vraag: De kosten van een opzetstuk is afhankelijk van het aantal verkeerslantaarns die er op moeten. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke opzetstuk er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Een gemiddelde prijs voor een opzetstuk aanhouden. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
42 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Opzet stuk geschik voor 1 t/m4 verkeerslantaarns per stuk; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen arbeid zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | In de post moet wel arbeid zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
43 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Detectie…....; (diverse posten) Vraag: De kosten het aanbrengen van detectielussen is afhankelijk van de ondergrond en hoeveelheid meter per keer. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke ondergrond en het aantal meter per keer er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Er moet van een gemiddelde prijs uitgegaan worden. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
44 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verkeersregel toestel straatkast incl plc signaal- en detectie groepen, bewaking, programmatuur antenne en bedieningspaneel incl Verkeerslichtinstallatie certificaat (grote); Vraag: om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creeren verzoek ik u de automaat beter te specificeren d.m.v. een opgaven van het aantal signaalgroepen, in/uitgangen, detectoren etc." | Er moet uitgegaan worden van een verkeerslichtinstallatie groot, een gecompliceerd kruispunt niet standaard. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
45 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verkeersregel toestel straatkast incl plc signaal- en detectie groepen, bewaking, programmatuur, antenne en bedieningspaneel incl Verkeerslichtiinstallatie certificaat (kleine); Vraag: om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creeren verzoek ik u de automaat beter te specificeren d.m.v. een opgaven van het aantal signaalgroepen, in/uitgangen, detectoren etc." | Er moet uitgegaan worden van een verkeerslichtinstallatie klein, een standaard kruispunt standaard met de nodige reserve mogelijkheden. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
46 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Schilderen masten…..; (diverse masten) Vraag: betreft dit goed onderhouden masten, dus alleen schilderen of dient er rekening te worden gehouden dat er een roestbehandeling moet worden uitgevoerd?" | De masten eerst schuren, gronden en daarna aflakken volgens de voorschriften. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
47 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aansluitkastje incl eleg faget 94L 3fase en incl smeltpatroon, incl RVS wandkastje, incl 25mm RVS buis in kleur van de muur per stuk; Vraag: wat is de lengte van de buis en met welke kleur dient inschrijver rekening te houden?" | Ral kleur wordt in het werk bepaalt, gemiddelde prijs aanbieden en lengte buis van 3,5 meter. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
48 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aansluitkastje incl eleg faget 94L 3fase en incl smeltpatroon, incl RVS wandkastje, incl 25mm RVS buis in kleur van de muur per stuk; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen arbeid zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | In de post moet arbeid zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
49 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aansluitkastje incl eleg faget 94L 3fase en incl smeltpatroon per stuk; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen arbeid zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | In de post moet arbeid zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
50 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Plaatsen lichtmast incl lph 7 m t/m 10 m verjongend of conisch en/of uithouder staal/aluminium van het fab PMF en Nedal of gelijkwaardig; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen levering zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Voor de lichtmast leverancier is een voorkeur aangegeven, dit is fab PMF en Nedal of gelijkwaardig. Wel dient er een Goedkeuring door de toezichthouder Rijksvastgoedbedrijf gevraagd te worden, voor de voorgestelde materialen en leveranciers. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
51 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Plaatsen lichtmast incl lph t/m 6 m verjongend of conisch en/of uithouder staal/aluminium van het fab PMF en Nedal of gelijkwaardig; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen levering zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | In de post dient de levering wel te zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
52 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Plaatsen paaltop/ledarmatuur exc armatuur incl 10m RTPR/QWPK: Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen levering zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | In de post dient de levering wel te zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
53 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Plaatsen wandarmatuur exc armatuur incl 7 m RTPR/QWPK 4x1,5; Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen levering zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Dit is inclusief levering en exclusief armatuur. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
54 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Schudden lichtmast …...; (diverse posten) Vraag: Is onze conclusie juist dat u het uitvoeren van een stabiliteitsmeting aan 1 mast per keer bedoeld? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Hiermee wordt bedoeld het uitvoeren van één stabiliteitsmeting aan één mast, per keer. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
55 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen wandarmatuur incl voeding veilig stellen per stuk; Vraag van welke lichtpunthoogte dient inschrijver uit te gaan?" | Voor de gemiddelde prijs uitgaan van een maximale lichtpuntshoogte van 6 meter. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
56 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Leggen kabel ….......; (diverse posten) Vraag: Is onze conclusie juist dat in deze posten geen levering zit? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft hier inclusief levering. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
57 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aanbrengen nieuwe kabel in grond per meter; Vraag: De kosten het aanbrengen van kabel is afhankelijk van de doorsnede. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke doorsnede er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
58 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen oude kabel in grond per meter; Vraag: De kosten het verwijderen van kabel is afhankelijk van de doorsnede. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke doorsnede er uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
59 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aanbrengen asfalt in sleuf volgens Normen RVB afdeling terreintechniek per meter; Vraag: Wij verzoeken u aan te geven met welke dikte asfalt rekening gehouden dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
60 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Aanbrengen asfalt in sleuf volgens Normen RVB afdeling terreintechniek per meter; Vraag: De kosten het aanbrengen van asfalt is afhankelijk van de hoeveelheid per keer. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welk aantal er per keer uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
61 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen asfalt ten behoeve van sleuf per meter; Vraag: Wij verzoeken u aan te geven met welke dikte asfalt rekening gehouden dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
62 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen asfalt ten behoeve van sleuf per meter; Vraag: Kan het asfalt op locatie worden afgevoerd of dient inschrijver het afvoeren te verzorgen?" | De inschrijver is verantwoordelijk voor het afvoeren van het asvalt. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
63 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen asfalt ten behoeve van sleuf per meter; Vraag: De kosten het verwijderen van asfalt is afhankelijk van de hoeveelheid per keer. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welk aantal er per keer uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Wij verzoeken u een gemiddelde prijs te geven voor het verwijderen van 8 strekkende meter asvalt per keer. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
64 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Verwijderen asfalt ten behoeve van sleuf per meter; Vraag: Mag aannemer ervan uitgaan dat het asfalt teervrij is?" | U kunt er van uitgaan dat er teer in het asvalt zit. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
65 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Mantelbuis HPLE 70 t/m 110 mm lengte 6m (geen flex buis) per stuk; Vraag: De kosten van de levering is afhankelijk van de doorsnede van de buis. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke doorsnede uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. De Mantelbuis HPLE 70 komt het meest voor. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
66 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Mantelbuis HPLE 70 t/m 110 mm lengte 6m (geen flex buis) per stuk; Vraag: Is onze conclusie juist dat dit alleen de levering betreft van de mantelbuis? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft hier levering en aanbrengen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
67 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Boring onder wegdek 50 t/m 110 mm incl buis lengte 6m per stuk; Vraag: dienen de voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van een boorplan opgenomen te worden in de stuks prijs en moet inschrijver ervan uitgaan dat de werkzaamheden op 6 verschillende locaties plaats vinden?" | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
68 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Boring onder wegdek 50 t/m 110 mm incl buis lengte 6m per stuk; Vraag: De kosten voor het maken van een boring is afhankelijk van de doorsnede van de buis. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke doorsnede uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
69 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Maken van een eindmof, verbindingsmof, T-mof per stuk; Vraag: De kosten voor het maken van een mof is afhankelijk van het aantal aders en doorsnede van de kabel. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke kabel uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
70 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Inventarisatie en identificatie (stickeren) sticker plakken nummeren lichtmasten regio XXXX; Vraag: op welke hoogte dient de sticker te worden aangebracht?" | Dit wordt bij opdrachtverstrekking bepaald. (zichthoogte) | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
71 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Inventarisatie en identificatie (stickeren) sticker plakken nummeren armaturen aan gebouwen regio XXXX; Vraag: Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welke lichtpunthoogte uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Voor de verlichting aan gebouwen dient een gemiddelde hoogte van 6 meter aangehouden worden. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
72 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: V1 control verkeerslichtinstallatie (1 maal per jaar, in de maanden april tot en met augustus) regio XXXX, van de kabels en leidingen. conform de NEN3140 Is onze conclusie juist dat dit het doormeten betreft van 1 kabel? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Er moet uitgegaan worden van meerdere kabels. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
73 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: V1 control verkeerslichtinstallatie (1 maal per jaar, in de maanden april tot en met augustus) regio XXXX, van de verkeerslantaarns; Vraag: Is onze conclusie juist dat dit een visuele controle betreft van 1 verkeerslataarn? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Er moet uitgegaan worden van meerdere verkeerslantaarns. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
74 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: V1 control verkeerslichtinstallatie (1 maal per jaar, in de maanden april tot en met augustus) regio XXXX, de masten, zweepmasten en portalen; Vraag: Is onze conclusie juist dat dit een visuele controle betreft van 1 mast of 1 zweepmast of 1 portaal? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Er moet uitgegaan worden van meerdere masten, zweepmasten of portalen. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
75 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: V1 control verkeerslichtinstallatie (1 maal per jaar, in de maanden april tot en met augustus) regio XXXX, van de regelaar; Vraag: Is onze conclusie juist dat dit een visuele controle betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Ja, dit betreft een visuele controle. | Perceel 1 Noord, Perceel 4 Zuid.
76 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T4 Schouwen terreinverlichtingsinstallatie (1 maal per jaar, in de maanden april tot en met augustus) regio XXXX armaturen aan gebouwen; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer het schouwen van 1 armatuur betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft het schouwen van alle armaturen op een object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
77 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T3 Stabiliteitsmeting (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX lichtmasten; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer een stabiliteitsmeting van 1 lichtmast betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft het meten van alle masten op een object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
78 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T3 Stabiliteitsmeting (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX lichtmasten; Vraag: Mag inschrijver ervan uitgaan dat de te meten masten binnen een reistijd van maximaal 15 minuten uit elkaar staan? Indien niet juist graag aangeven met welke onderlinge afstand/tijd er gerekend dient te worden zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | De masten bevinden zich allemaal op één object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
79 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2d Onderhoud draaiende delen verdeelinrichting en mastluiken terreinverlichting (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX verdeelinrichting in het terrein; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer het onderhoud draaiende delen van 1 verdeelinrichting betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één verdeelinrichting. Maar het kunnen er meerdere per object zijn. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
80 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2d Onderhoud draaiende delen verdeelinrichting en mastluiken terreinverlichting (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX lichtmasten; Vraag: is onze conclusie juist dat dit ..... keer het onderhoud draaiende delen van 1 mastluik betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één mastluik per mast. Een indicatie is in de leidraad aangegeven. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
81 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2c Onderhoud en reinigen armaturen en lichtmasten (frequentie 1 maal per 2 jaar) regio XXXX lichtmasten Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer het onderhoud en reinigen van 1 armatuur of lichtmast betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één armatuur of lichtmast, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
82 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2c Onderhoud en reinigen armaturen en lichtmasten (frequentie 1 maal per 2 jaar) regio XXXX armaturen aan gebouwen; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer het onderhoud en reinigen van 1 armatuur betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één armatuur of lichtmast, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
83 | Proces | Planning | Gezien de tijd tussen het stellen van vragen en de deadline van de indiening van de inschrijving (deze is lang), en de grote hoeveelheid aan documenten die aangeleverd zijn door aanbestedende dienst verzoeken wij u een extra inlichtingen ronde toe te staan. | Er wordt geen 2e inlichtingenronde ingepland. Een inschrijver kan dringende vragen stellen of onduidelijkheden aankaarten n.a.v. de gepubliceerde Nota van Inlichtingen via de Berichtenmodule in TenderNed, het is echter aan de aanbesteder om te bepalen of deze relevant zijn voor de inschrijving en gepubliceerd worden. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
84 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2c Onderhoud en reinigen armaturen en lichtmasten (frequentie 1 maal per 2 jaar) regio XXXX armaturen aan gebouwen; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer het onderhoud en reinigen van 1 armatuur betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één armatuur of lichtmast, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
85 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2b Onderhoud en reinigen verdeelinrichting terreinverlichting in terrein (frequentie 1 maal per jaar) regio XXXX verdeelinrichtingen in het terrein; Vraag: is onze conclusie juist dat dit ... keer het onderhoud en reinigen van 1 verdeelinrichting betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één verdeelinrichting, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
86 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T2a Onderhoud en reinigen verdeelinrichting terreinverlichting in gebouw (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX verdeelinrichtingen in gebouw; Vraag: is onze conclusie juist dat dit ... keer het onderhoud en reinigen van 1 verdeelinrichting betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het onderhoud van één verdeelinrichting, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
87 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX verdeelinrichtingen in het terrein; Vraag: is onze conclusie juist dat dit .... keer een inspectie van 1 verdeelinrichting betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het inspecteren van één verdeelinrichting, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
88 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX verdeelinrichtingen in gebouw; Vraag: is onze conclusie juist dat dit ... keer een inspectie van 1 verdeelinrichting betreft? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Het betreft inderdaad het inspecteren van één verdeelinrichting, met meerdere per object. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
89 | Inhoud | Prijzenboek | "Post T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX lichtmasten; Vraag: van hoeveel armaturen per lichtmast dient inschrijver uit te gaan?" | Er moet uitgegaan worden van één armatuur per lichtmast. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
90 | Inhoud | Prijzenboek | "Post T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX lichtmasten; Vraag: van welke lichtpunthoogte dient inschrijver uit te gaan?" | Er moet uitgegaan worden van een gemiddele hoogte, hiervoor dient één prijs te worden aangegeven. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
91 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX armaturen aan gebouwen; Vraag van welke lichtpunthoogte dient inschrijver uit te gaan?" | Er moet uitgegaan worden van een gemiddele hoogte, hiervoor dient één prijs te worden aangegeven. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
92 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: T1 inspectie terreinverlichtingsinstallatie NEN3140 (frequentie 1 maal per 6 jaar) regio XXXX armaturen aan gebouwen; Vraag is onze conclusie juist dat het geen inpandige armaturen betreffen?" | Er moet inderdaad uitgegaan worden van armaturen aan de buitenzijde van gebouwen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
93 | Inhoud | Prijzenboek | "Post: Voorrijkosten per bezoek; Vraag moeten de aanmeldkosten per locatie opgenomen worden in deze post?" | De aanmeldkosten moeten in de prijzen zijn opgenomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
94 | Inhoud | Prijzenboek | "Algemeen: Prijzen preventief onderhoud en Materiaal/werkzaamheden; Vraag: Is onze conclusie juist dat de genoemde fictieve hoeveelheden gebaseerd zijn op 1 jaar?" | De prijzen van materialen dienen te zijn gebaseerd op gehele contractperiode. Jaarlijks vindt er een indexering plaats. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
95 | Contract | Aanbestedingsleidraad | • In de aanbestedingsleiding worden onder par. 2.4 een drietal locaties genoemd die mogelijk buiten de scope van de overeenkomst (komen te) vallen. Welke overweging spelen voor de opdrachtgever mee en op grond waarvan wordt bepaald of bijvoorbeeld de vliegbasis Gilze-Rijen daadwerkelijk buiten de scope van deze overeenkomst wordt gehouden c.q. geplaatst? | De doelstelling van de toekomstgerichte onderhoudsovereenkomst is om tot een optimale indeling van (onderhouds)activiteiten te komen, rekening houdend met de diversiteit en dynamiek in de voorraad en de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming, innovatie, en de markt. Door multidisciplinair de verschillende (onderhouds)activiteiten in een overeenkomst te bundelen per afgebakend geheel (objecten of groep objecten) wordt beoogd om beter in te kunnen spelen op de lokale behoeften en specifieke bedrijfsprocessen. Daarmee wordt door de ‘locatie’ centraal gezet en de beheersbaarheid vergroot. Tot het moment dat voor de betreffende Defensielocatie een geïntegreerd contract is afgesloten, maakt deze locatie deel uit van deze opdracht. Daarna komt de locatie voor deze opdracht te vervallen. | Perceel 4 Zuid.
96 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad | • In de aanbestedingsleidraad op blz. 20 wordt bij in de tabel Kwaliteitscriteria in het slot bij de omschrijving van “Doel” een verwijzing gemaakt naar par. 2.2 van de werkomschrijving. Is dat juist, aangezien par. 2.2 van de werkomschrijving gaat over “Veiligheid” en geen nadere duiding geeft op het samenwerken in de keten (installateur-onderaannemer(s)-groothandel-producent-etc.)? | Dit moet zijn 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad. | Perceel 4 Zuid.
97 | Uitvoering | Voorwaarden raamovereenkomst | • In de Voorwaarden Raamovereenkomst par. 8.2 staat omschreven dat alle digitale documenten in een Web-based applicatie worden geplaatst, zodat opdrachtgever en aannemer hier beiden in kunnen werken en de relevante documenten actueel houden. Kunt u toelichten welke web-based applicatie daarvoor gebruikt gaat worden en is dit per defensielocaties evt. nog verschillend? | Het betreft hier de samenwerkingsruimte waartoe u toegang krijgt bij aanvang werkzaamheden. Dit is voor iedere locatie hetzelfde. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
98 | Contract | Social return | • Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de aannemer gevraagd 5% van de loonsom middels social return in te zetten. Gegeven de eisen die gesteld worden aan onze monteurs die ter plaatse het werk uitvoeren, is de vraag of de social return verplichting ook middels indirecte functies binnen het bedrijf worden ingezet (bijv. administratieve werkzaamheden of in het magazijn die beiden niet als directe kosten in het in te vullen prijzenboek niet zijn terug te herleiden en die als basis dient voor facturatie)? | De social return verplichting mag inderdaad bij een dergelijke technische opdracht ook ingezet worden op indirecte of ondersteunde functies. Ten tijde van de uitvoering van dit project kan in overleg met de Contractmanager worden bekeken welke passende oplossingen er zijn binnen uw onderneming of binnen de branche om een positieve invulling te geven aan SROI. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
99 | Inhoud | Aanbesteding | • Uit welke software beheerprogramma zijn de meegeleverde Excel-bestanden geëxporteerd? Is dat een beheerpakket dat uniform wordt toegepast over alle objectadressen? | Het betreft hier de keuringsplannen die uit de keuringsapplicatie worden geexporteerd. Dit is voor iedere regio hetzelfde. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
100 | Inhoud | Aanbesteding | • Werkt de Opdrachtgever met een risk-based-assetmanagement-beheertool op basis waarvan bepaald wordt hoe het jaarlijks beschikbare investeringsbudget het meest effectief geïnvesteerd kan worden om storingen verder terug te dringen? | Hier maakt het Rijksvastgoedbedrijf geen gebruik van. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
101 | Uitvoering | Toegang | • Is het juist dat voor alle personeel van de Aannemer een toegangsbewijs (Defensiepas) type 4 vereist is die bij het Bureau Inlichtingen en Veiligheid persoonlijk dient te worden afgehaald en zijn deze geldig gedurende de looptijd van deze overeenkomst? | Nee dit is niet juist. Het verkrijgen van een defensiepas type4 hangt af van de bezoekfrequentie. Bij minder frequent bezoek volstaat een VOG in combinatie met de aanmelding. De geldigheid van de defensiepas kan afwijken van de looptijd van de overeenkomst. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
102 | Inhoud | Definitieve Aanbestedingsleidraad Verlichting versie 17 december 2020 | Paragraaf 2.1.3 Percelen pagina 11; Vraag: Het is inschrijver niet duidelijk onder welk perceel provincie Zeeland valt. Perceel zuid zoals omschreven of Perceel Zuid-West zoals aangegeven in de afbeelding. | Deze raamovereenkomst betreft alle Defensie objecten van het rijksvastgoedbedrijf. Voor de Defensieportefeuille behoort Zeeland tot de Regio Zuid. | Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
103 | Uitvoering | Aanbestedingsleidraad | In paragraaf 8.1 wordt gesproken over het revitaliseringsprogramma waardoor geen grote investeringen kunnen worden gedaan. Aangezien dit programma vermoedelijk een overlap heeft met deze aanbesteding is er meer informatie te verstrekken over dit programma? Door dit programma los te koppelen van het onderhoud ontstaat de kans op dubbele werkzaamheden en dus dubbele kosten? | Hierover is op dit moment nog geen nadere informatie te verstrekken. Het Rijksvastgoedbedrijf in dezen geheel afhankelijk van de beslissingen die door Defensie worden genomen. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West
104 | Proces | Planning | Gezien de korte tijd tussen publicatie van de nota van inlichtingen en de inschrijvingsdatum verzoeken wij de aanbesteding uit te stellen met minimaal 3 weken. | Hiermee wordt niet ingestemd. | Perceel 1 Noord, Perceel 2 Noord-West, Perceel 3 Oost, Perceel 4 Zuid., Perceel 5 Zuid-West