## Vragen_en_antwoorden_281427_ins
2e Nota van Inlichtingen | 1451732 Raamovereenkomst: “Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht installaties” | Versie 9 februari 2021
Onderwerp | Vraag | Antwoord
1e nota van inlichtingen | Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle antwoorden specifiek gevraagd voor 1 of 2 percelen, indien van toepassing gelden voor alle percelen? | Antwoorden gelden voor alle percelen.
1e nota van inlichtingen vraag 1 | U geeft aan dat er in de nieuwe prijzenbladen verkeersmaatregelen worden opgenomen, inschrijver heeft geen verschillen geconstateerd tussen de oude en nieuwe prijzenbladen. Zijn de posten wel toegevoegd? | Er is geen post toegevoegd, maar de bestaande post is uitgebreid. Het gaat hier om post 1 op het PO-deel.
1e nota van inlichtingen vraag 5 | In het prijzenblad worden posten aangegeven met plaatsen lichtmast, is het gewenst dat hiervoor de prijs van een lichtmast wordt meegenomen in het tarief? | Vraag 5 is abusievelijk foutief beantwoord. Bij alle posten valt levering binnen de post.
1e nota van inlichtingen vraag 12, 13 en 14 | U geeft in uw antwoord aan dat de informatie na gunning wordt verstrekt. Om voor alle inschrijvers een gelijk speelveld te creëren verzoeken wij u aan te geven waar de inschrijver vanuit dient te gaan. | Inschrijvers dienen uit te gaan van de fictieve getallen uit het Prijzenboek, op basis daarvan dient te prijs te worden bepaald.
1e nota van inlichtingen vraag 37 | U geeft aan dat alle relevante informatie met betrekking tot de terreinverlichtingsinstallatie en verkeerslichtinstallatie verzameld moet worden, in een digitaal document. Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u aan te geven welke gegevens er al bekend zijn en hoeveel inspanning (uren) hiervoor wordt verwacht. (Denk hierbij aan inmeten op locatie en verwerken in een dossier o.i.d.) | en globaal aantal lichtmasten staat vermeld in de leidraad en de Prijzenboeken. Van deze gegevens kan worden uitgegaan. De hoeveelheid inspanning is afhankelijk van de gekozen methode van de Inschrijver.
1e nota van inlichtingen vraag 41 | Om tot een gemiddelde prijs te kunnen komen moet inschrijver weten wat de huidige configuratie is van de verkeersregelinstallatie, wij verzoeken u om de gegevens van de huidige verkeersregelinstallties beschikbaar te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijkspeelveld ontstaat. | Het verstrekken van deze gegevens is niet mogelijk.
1e nota van inlichtingen vraag 42 | U geeft aan dat de arbeid dient opgenomen te zijn in deze post. Dit is vooraf niet duidelijk te bepalen. Wij verzoeken u ter verduidelijking voor elke post in het nieuwe prijzenboek aan te geven of het levering en/of arbeid betreft. | Alle posten dienen afgeprijst te worden op basis van zowel levering als arbeid (materiaal en werkzaamheden).
1e nota van inlichtingen vraag 43 | Om tot een gemiddelde prijs te kunnen komen moet inschrijver weten wat de huidige configuratie is van de verkeersregelinstallatie, wij verzoeken u om de gegevens van de huidige verkeersregelinstallties beschikbaar te stellen, zodat voor alle inschrijvers een gelijkspeelveld ontstaat. | Zie antwoord van vraag 41.
1e nota van inlichtingen vraag 44 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van een verkeerslichtinstallatie groot, een gecompliceerd kruispunt niet standaard." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken u dit nader S.M.A.R.T. te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | De posten voor de verlichtlichtinstallatie komen te vervallen. Middels nadere offerte zal de prijs voor vervanging van deze installatie worden uitgevraagd. Een nieuw prijzenboeken voor Perceel Noord en Zuid worden geupload waarin deze posten zijn vervallen.
1e nota van inlichtingen vraag 45 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van een verkeerslichtinstallatie klein, een standaard kruispunt standaard met de nodige reserve mogelijkheden." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken u dit nader S.M.A.R.T. te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | De posten voor de verlichtlichtinstallatie komen te vervallen. Middels nadere offerte zal de prijs voor vervanging van deze installatie worden uitgevraagd. Een nieuw prijzenboeken voor Perceel Noord en Zuid worden geupload waarin deze posten zijn vervallen.
1e nota van inlichtingen vraag 50, 51, 52 en 53 | U geeft aan dat de posten inclusief levering zijn, terwijl in uw antwoord op vraag 5 voor de levering van de masten een nadere offerte wordt aangevraagd. Om voor alle inschrijvers een gelijk uitgangspunt te creëren verzoeken wij u duidelijk in het nieuwe prijzenblad aan te geven welk onderdeel er geleverd moet worden. | Vraag 5 is abusievelijk foutief beantwoord. Bij alle posten valt levering binnen de post.
1e nota van inlichtingen vraag 54 | "Post: Schudden lichtmast …...; (diverse posten) Vraag: Is onze conclusie juist dat u het uitvoeren van een stabiliteitsmeting aan 1 mast per keer bedoeld? Indien niet juist graag verduidelijken wat opdrachtgever met deze post bedoeld." | Ja.
1e nota van inlichtingen vraag 57 t/m 61 | Uw antwoord "Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken u dit nader S.M.A.R.T. te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Hier moet worden uitgegaan van kabels met een doorsnede van 16mm2.
1e nota van inlichitngen vraag 63 | "Post: Verwijderen asfalt ten behoeve van sleuf per meter; Vraag: De kosten het verwijderen van asfalt is afhankelijk van de hoeveelheid per keer. Wij verzoeken u voor de prijsvorming aan te geven van welk aantal er per keer uit gegaan dient te worden, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat." | Dit is afhankelijk van de dikte van het asfalt. Standaarddikte aanemen voor de prijsvorming.
1e 1e nota van inlichtingen vraag 65 | Uw antwoord "Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan. De Mantelbuis HPLE 70 komt het meest voor." is niet S.M.A.R.T. mag inschrijver ervan uit gaan dat er gerekend moet worden met HPLE 70, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Er moet gerekend worden met de HPLE 70 buis, voor de prijsvorming.
1e nota van inlichtingen vraag 67 t/m 69 | Uw antwoord "Hier moet van een gemiddelde prijs worden uitgegaan." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken u dit nader S.M.A.R.T. te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Uitgaan van een mantelbuis van 110mm en een van een kabelmof, 4 aders en een aardscherm en aders met een doorsnede van 16mm2
1e nota van inlichtingen vraag 72 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van meerdere kabels." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken het aantal kabels waar inschrijver vanuit dient te gaan te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Uitgaan van 5 kabels.
1e nota van inlichtingen vraag 73 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van meerdere verkeerslantaarns." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken het aantal verkeerslantaarns waar inschrijver vanuit dient te gaan te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Uitgaan van 4 stuks lantaarns.
1e nota van inlichtingen vraag 74 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van meerdere masten, zweepmasten of portalen." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken het aantal masten, zweepmasten of portalen waar inschrijver vanuit dient te gaan te specificeren zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Uitgaan van 4 masten, 2 zweepmast en 4 portalen.
| Het antwoord op vraag 76 is voor inschrijver niet duidelijk. Is onze conclusie juist dat de genoemde hoeveelheid in het prijzenblad het aantal armaturen dat geschouwd moet worden betreft? Indien correct graag verduidelijken zodat er voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | Voor de prijsvorming dient Inschrijver rekening te houden met de prijzen genoemd in het prijzenboek. Het schouwen heeft betrekking op de aantallen genoemd in het prijzenboek.
1e nota van inlichtingen vraag 77 | Het antwoord op vraag 77 is voor inschrijver niet duidelijk. Is onze conclusie juist dat de genoemde hoeveelheid in het prijzenblad het aantal masten dat gemeten moet worden betreft? Indien correct graag verduidelijken zodat er voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat. | Voor de prijsvorming dient Inschrijver rekening te houden met de prijzen genoemd in het prijzenboek. Het meten heeft betrekking op de aantallen genoemd in het prijzenboek.
1e nota van inlichtingen vraag 90 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van een gemiddele hoogte, hiervoor dient één prijs te worden aangegeven." is niet S.M.A.R.T. wij verzoeken u de gemiddelde hoogte aan te geven bijvoorbeeld 10-12 meter waar inschrijver vanuit dient te gaan, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Dit is correct, Uitgaan van 10-12 meter masten.
1e nota van inlichtingen vraag 91 | Uw antwoord "Er moet uitgegaan worden van een gemiddele hoogte, hiervoor dient één prijs te worden aangegeven." is niet S.M.A.R.T. in uw antwoord op vraag 55 geeft u een maximale hoogte van 6 meter aan is dit de gemiddelde hoogte waar inschrijver vanuit dient te gaan, zodat voor alle inschrijvers een gelijk speelveld ontstaat | Ja, dit is de gemiddelede hoogte waar Inschchrijver van uit dient te gaan.
1e nota van inlichtingen vraag 94 | Uw antwoord "De prijzen van materialen dienen te zijn gebaseerd op gehele contractperiode. Jaarlijks vindt er een indexering plaats." is niet het antwoord op onze vraag, wij verzoeken u aan te geven of de genoemde fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de afname van 1 jaar. | De fictieven aantallen zijn gebaseerd op één contract jaar.
1e nota van inlichtingen vraag 94 | Uw antwoord "De prijzen van materialen dienen te zijn gebaseerd op gehele contractperiode. Jaarlijks vindt er een indexering plaats." is niet het antwoord op onze vraag, wij verzoeken u aan te geven of de genoemde fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de afname van 1 jaar. | De fictieven aantallen zijn gebaseerd op één contract jaar.
1e nota van inlichtingen vraag 104 | Wij verzoeken u nogmaals gezien de hoeveelheid onduidelijkheden om de inschrijving uit te stellen. | De sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen de inschrijving is reeds gewijzigd in: maandag 1 maart 2021, 16.00 uur. Denk aan het tijdig up-loaden van uw documenten !!
1e nota van inlichtingen | U spreekt in de beantwoording van de vragen een aantal keer over "object", in bijlage Bijlage "R.00 Begrippen ROK Verlichting bundelingsprogramma.pdf" wordt het begrip object niet nader gespecificeerd. Wij verzoeken u aan te geven wat u bedoeld met "object". | Een object is een compleet defensieterrein op een specifieke locatie.