## Vragen_en_antwoorden_281427_ins
3e Nota van Inlichtingen | 1451732 Raamovereenkomst: “Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslicht installaties” | Versie 16 februari 2021
Onderwerp | Vraag | Antwoord
NvI 2 Antwoord op vraag 1 van NvI 1 | U geeft in NvI 2 aan dat de verkeersmaatregelen in post 1 op het PO-deel moet worden meegenomen. VRAAG: Is onze conclusie correct dat dit de post voorrijdkosten betreft? | Het betreft hier post e op het tabblad CO van het prijzenboek “Afzettingsaanhanger (één wegafzetting, inclusief de benodigde materialen”. Het betreft niet alleen de voorrijkosten, maar ook de kosten voor het opstellen/gebruiken van de benodigde materialen om het betreffende wegdeel af te zetten.
NvI 2 Antwoord op vraag 5 van NvI 1 | In het prijzenboek staan 2 posten opgenomen met lichtmasten, door de beantwoording van de 2e nota rij 6. Wordt nu duidelijk dat wij de lichtmasten moeten leveren. De omschrijving van de post maakt dat wij voor een goede prijsvorming meer gegevens nodig hebben van de mast en het aantal armaturen die erop moeten komen. Daarnaast is de sterkte van de mast afhankelijk van o.a. het windgebied, in het perceel is sprake van 2 windgebieden. Wilt u maatvoeringen opgeven. Ook het aangeven van wel of geen uithouder heeft een behoorlijke impact op de kostprijs. Een uithouder los of vast maakt uit en daarnaast moet de mast sterker worden op basis van het gewicht van de uithouder en ook het aantal maakt uit. Op de huidig manier van uitvragen kunnen wij alleen de goedkoopst mogelijke uitvoering aanbieden, wilt u dit toestaan of een veel betere beschrijving geven van de masten. | Betreft alleen het plaatsen van de masten zonder levering. Voor de levering wordt een nadere offerte uitgevraagd.
NvI 2 Antwoord op vraag 50, 51, 52 en 53 van NvI 1: | U geeft in NvI 2 aan dat Vraag 5 is abusievelijk foutief beantwoord en dat bij alle posten de levering binnen de post valt. VRAAG: De genoemde onderdelen zijn niet eenduidig en gelijkwaardig af te prijzen bijvoorbeeld het leveren van een mast tot lph 6 meter, dit kan een 4 meter paaltop mast zijn maar ook een 6 meter mast met uitlegger zowel uitgevoerd in staal of aluminium. Deze variabelen hebben allen invloed op de prijsvorming. Indien niet nader gespecificeerd gaat opdrachtnemer van de voor hem voordeligste oplossing uit. | De posten uit de vragen 50, 51, 52 en 53 NvI 2, betreft alleen het plaatsen van de masten, zonder levering. Voor de levering wordt een nadere offerte uitgevraagd.
NvI 2 Antwoord op vraag 50, 51, 52 en 53 van NvI 1: | U geeft in NvI 2 aan dat Vraag 5 is abusievelijk foutief beantwoord en dat bij alle posten de levering binnen de post valt. VRAAG: Hiermee heeft u niet de vraag beantwoord van de opdrachtnemer. Er is gevraagd om per post aan te geven welk onderdeel geleverd dient te worden. | De posten uit de vragen 50, 51, 52 en 53 NvI 2, betreft alleen het plaatsen van de masten, zonder levering. Voor de levering wordt een nadere offerte uitgevraagd.
NvI 2 Antwoord op vraag 57 t/m 61 van NvI 1: | U geeft in NvI 2 aan dat Hier moet worden uitgegaan van kabels met een doorsnede van 16mm2. VRAAG: dit antwoord betreft alleen vraag 57 en 58. Wij verzoeken u nog antwoordt te geven op vraag 59, 60 en 61. | De posten met betrekking tot het aanbrengen van asfalt en het verwijderen van asfalt zijn geschrapt in het prijzenboek.
NvI 2 Antwoord op vraag 73 van NvI 1 | U heeft in uw antwoord "Uitgaan van 4 stuks lantaarns." geen antwoord gegeven of het een visuele inspectie betreft. VRAAG: wij verzoeken u alsnog hier een antwoord op te geven. | Het betreft hier zowel een visuele controle, als een meting en beproeving van de installatie, een en ander conform hoofdstuk 4.3.1.1-A van de werkbeschrijving.
NvI 2 Antwoord op vraag 74 van NvI 1 | U heeft in uw antwoord "Uitgaan van 4 masten, 2 zweepmast en 4 portalen." geen antwoord gegeven of het een visuele inspectie betreft. VRAAG: wij verzoeken u alsnog hier een antwoord op te geven. | Het betreft hier zowel een visuele controle, als een meting en beproeving van de installatie, een en ander conform hoofdstuk 4.3.1.1-A van de werkbeschrijving.
NvI 2 Antwoord op vraag 94 van NvI 1 | De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op 1 contract jaar. VRAAG: zijn alle in het prijzenblad genoemde fictieve hoeveelheden gebaseerd op 1 contractjaar? | Alle genoemde fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op 1 contractjaar.
NvI 2 vraag en het antwoord op rij 27 van de 2e nota | Door de vraag en het antwoord op rij 27 van de 2e nota vragen wij ons af of de regels in het prijzenboek PO T1 inspecties terreinverlichtingsinstallaties wel de juiste aantallen bevatten. Kijkend naar het aantal lichtmasten, armaturen en verdeelinrichtingen komen die redelijk overeen met het aantal dat in een perceel aanwezig is. Omdat de inspecties 1x per 6 jaar uitgevoerd moeten worden, dient hier dan het bedrag van de alle inspecties gedeeld door zes ingevuld te worden? Echter vraagt u om een eenheidsprijs dit zou dan niet kloppen. Volgens ons geldt het antwoord van rij 27 niet op deze posten. | De in het prijzenboek genoemde aantallen zijn fictieve aantallen. De definitieve aantallen worden ieder jaar via de keuringsplannen aan de aannemer opgedragen.