## Elementenlijst E-onderhoud
BIJLAGE 5a Concept ELEMENTENLIJST |  |  | Perceel 1 E-onderhoud
Deze concept elementenlijst dient slechts ter info met betrekking tot de selectiefase E-onderhoud De Leijgraaf. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
INSTALLATIE ID | Omschrijving | Adres | Postcode | Plaats | BVO | Locatie | Aanbesteding discipline | NL-SfB | HOOFDCODE | BOUWDEELCODE | BOUW JAAR | HOEV. | EENH. | LEVERANCIER | TYPE | CAPACITEIT | OPMERKINGEN T.B.V. OPDRACHTNEMER
400273448 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.14 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Inbraakinstallatie |  | 1 | st
400273449 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.14 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Galaxy |  | 1 | st
400273450 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.32 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | bedieningspaneel |  | 1 | st
| MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.43 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKC3+0 |  |  | st
| MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.48 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | MIVA toiletsignalering |  | 1 | st
400273424 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 1.38 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKC1+1 |  |  | st
400273434 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.12 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Centraal bedieningspaneel keuken |  | 1 | st |  | met relaiskast en Mi
400273435 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.12 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Bedieningskast W-inst. keuken |  | 1 | st |  | met stuurstroomschem
400273447 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.18 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | MIVA toiletsignalering |  | 1 | st
400273452 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldinstallatie |  | 1 | st
400273453 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldcentrale Esser |  | 1 | st | Esser | serie 8000
400273454 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandweerpaneel |  | 1 | st
400273455 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Nevenpaneel |  | 1 | st
400273456 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Lussen |  | 4 | st
400273457 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Groepen |  | 58 | st
400273458 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Handmelders |  | 23 | st
400273459 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Automatische melders |  | 210 | st
400273460 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Nevenindicatoren |  | 68 | st
400273461 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Fire screens Hoefnagels |  | 2 | st
400273462 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Aansturing van liften, LBK's, ect. |  | 14 | st
400273463 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Ontruimings/omroepinstallatie Variodyn |  | 1 | st | Variodyn
400273464 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bedieningspaneelkast |  | 1 | st
400273466 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | ii-C1200 audiomatrix uit |  | 1 | st
400273467 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | ii-C3200 lijnbewakings unit |  | 1 | st
400273468 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | ii-C3108 versterkerbewakingsunit |  | 1 | st
400273469 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Jedia versterker JPA-4240CP |  | 1 | st
400273470 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Jedia versterker JPA-240CP |  | 1 | st
400273471 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Akoestische signaalgevers 2x |  | 2 | st |  | Jedia UPS JEP 352
400273472 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Flitslampen |  | 1 | st
400273473 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Nevenindicatoren |  | 1 | st
400273436 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Stuurstroom/schakelkast (NIC) |  | 1 | st |  | tbv bediening ve
400273437 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Gehele Gia stuursysteem |  | 1 | st
400273438 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Trafo |  | 1 | st
400273439 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Schakelaar |  | 1 | st
400273440 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Bedienpaneel. |  | 1 | st
400273441 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Bedieningspaneel verlichting (NIC) |  | 1 | st
400273442 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Drukknoppen |  | 35 | st
400273443 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Schakelaars |  | 1 | st
400273444 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.19 REC | e-Installateur | 63 | Verlichting | Lampen |  | 1 | st
400273415 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.30 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKA1+0 |  |  | st
| MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.32 | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Nevenindicatoren |  | 1 | st
400273419 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.33 SCH | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKB1+0 |  |  | st
400273416 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.38 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKB1+0 |  |  | st
400273413 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.49 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast HVKC1+0 |  | 1 | st
400273417 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.49 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKC1+0 |  |  | st
400273420 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.54 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKC1+0 |  |  | st
400273433 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.63 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KCC3+0 |  |  | st
400273418 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Begane grond 0.68 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKC2+0 |  |  | st
400273422 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 1e verdieping 1.35 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKC1+1 |  |  | st
400273431 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2e verdieping 2.19 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast MER 1 |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Bedieningspaneel verlichting |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldinstallatie, |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bedienpaneel |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Noodstroomvoorziening (2 accu's) |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | XP95E I/O module 18x |  | 18 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | XP95 Output module 3x |  | 3 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Netwerkkaart |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Rookmelders XP95E 55x |  | 55 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Meldersokkels XP95E 55x |  | 55 | st |  | met isolatorprint
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Handmelders XP95E 32x |  | 32 | st |  | met isolatorprint
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | EN54 voeding |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | kleefmagneet 30x |  | 30 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | flitslicht |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | akoestische alarmgever |  | 1 | st |  | (slow whoop)
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Ontruimings/omroepinstallatie |  | 1 | st |  | (8 zones), gecertifi
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Ontruiming/omproeptableau |  | 1 | st |  | AGOT-16z
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Back-panel |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Eindversterker 3x |  | 3 | st |  | APA-4180/4320/1600P
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.02C | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Back up eindversterker |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.07 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA0-3 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.12 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LA0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.16 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.33 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA0-2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.39 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KK |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A-vleugel A.1.42C | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | MIVA toiletsignalering 3x |  | 3 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.2.24 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LA1-2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.2.28 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LA1-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.2.28 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LA2-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.2.31 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA1.2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.2.34 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA1-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.10 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.11 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.12 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-3 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.13 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-4 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.13 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-10 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.14 | e-Installateur | 64 | Communicatie | Intercom installatie |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.15 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-5 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.16 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-6 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.17 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-7 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.18 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-8 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.3.19 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-9 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.4.03 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KA2-1-8 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | A.4.05 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LK+LL |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.1.15 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.1.20 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LB0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.04B | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB1-4 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.07 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB1-6 |  | 1 | st
Eruit | MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.09B | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB1-5 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.10 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB1-2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.11A | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KB1-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.2.13 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LB1-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | B.3.18A | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LB2-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.04 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-5 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.11 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-8 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.17 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-4 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.24 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-3 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.28 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.29 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | OVK serverruimte BICT |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.30 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LC0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.30 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KC0-2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.37 | e-Installateur | 63 | Verlichting | Noodvoeding (N.V.) |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | C-vleugel C.1.37 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast HVK |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.01 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-1 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.03 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-4 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.06 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-7 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.07 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-10 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.09 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-8 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.12 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-6 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | D-vleugel D.1.19 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KD0-2 |  | 1 | st
400273429 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | derde V | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKD1+3 |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | E.1.09 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LE0-1 |  | 1 | st
400273432 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | E01.A | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast KKC0+1.5 |  |  | st
400273425 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | eerst verd. | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKD1+1 |  |  | st
400273426 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | eerst verd. | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKB1+2 |  |  | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Inbraakbeveiliging |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Inbraakcentrale Galaxy 500 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Passief Infra Rood 118x |  | 118 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Magneetschakelaar 24x |  | 24 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bediendeel 2x |  | 2 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | deur contacten 25x |  | 25 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Sabotage Sirene |  |  | st
400273414 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gang begane grond | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast SHVKD1+0 |  | 1 | st
400273421 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gang begane grond | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKD1+0 |  |  | st
400273423 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gang | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKB1+1 |  |  | st
400273428 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gang | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKB1+2 |  |  | st
400273515 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | 5344CS01 Installatieverantwoordelijke |  | 1 | st
400273521 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | NEN 3140 |  | 1 | st
400273526 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Onderhoud specialist S&S |  | 1 | st
400330808 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 31 | Buitenwandopeningen | Zonweringinstallatie (NIC) |  | 1 | st
400470574 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Ontruimingsinstallatie |  | 1 | st | Connex
400273445 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 63 | Verlichting | Noodverlichting decentraal |  | 128 | st
400273446 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 63 | Verlichting | Vluchtwegverlichting decentraal |  | 65 | st
400273451 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | Gehele gebouw | e-Installateur | 65 | Beveiliging | PIR |  | 65 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-velugel N.1.13 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast HVK-2 nieuwbouw |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-velugel N.2.07 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LK2 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-velugel N.3.02 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast N.3.02 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-velugel N.3.03 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LK3 |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 | N-velugel N.3.10 | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast N.3.10 |  | 1 | st
400273427 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 2e verdieping | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKD1+2 |  |  | st
400273430 | MBO Oss | Euterplaan 100 | 5344 CB | Oss | 9259 | 4e verdieping | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast LKD1+4 |  |  | st
400389710 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast HVK | 2014 | 1 | st | S&P
400389711 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast OVK PR | 2014 | 1 | st | S&P
400389712 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast OVK BG | 2014 | 1 | st | S&P
400389713 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast OVK VD | 2014 | 1 | st | S&P
400389714 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast OVK MER | 2014 | 1 | st | S&P
400389715 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Verdeelkast OVK SER | 2014 | 1 | st | S&P
400389716 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | MIVA toiletsignalering | 2014 | 1 | st | Gira Mivaset 834
400389717 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 63 | Verlichting | Nood/vluchtweg verlichting dec. 9x | 2014 | 9 | st | Van Lien SER-DWI nv 1
400389718 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 63 | Verlichting | Nood/vluchtweg verlichting dec.10x | 2014 | 10 | st | Van Lien SER-DLI nv 2
400389719 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 63 | Verlichting | Noodvluchtwegverlichtig dec.19x | 2014 | 19 | st | Van Lien Serenga nv
400389720 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 31 | Buitenwandopeningen | Zonwering bediening 27x | 2014 | 27 | st | Somfy | incl. relaiskast
400389721 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 31 | Buitenwandopeningen | Zonweringcentrale | 2014 | 1 | st | Somfy | Outside sensorbox An
400389722 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Antenne installatie | 2014 | 1 | st |  | signaalovernamepunt
400389723 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Inbraakbeveiliging | 2014 | 1 | st | Galaxy
400389724 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Inbraakcentrale | 2014 | 1 | st | Galaxy
400389725 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Modemkiezer | 2014 | 1 | st | Somfy
400389726 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Passief Infra Rood | 2014 | 1 | st
400389727 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Magneetschakelaar | 2014 | 1 | st | Hertek
400389728 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bediendeel | 2014 | 1 | st | Hertek
400389729 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | flitslicht | 2014 | 1 | st | Hertek
400389730 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Sirene | 2014 | 1 | st | Hertek
400389731 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bekabeling | 2014 | 1 | st | Hertek
400389732 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldinstallatie | 2014 | 1 | st | Hertek
400389733 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldcentrale | 2014 | 1 | st | Hertek | Penta 5000
400389734 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Bedienpaneel | 2014 | 1 | st | Hertek
400389735 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Noodstroomvoorziening (2 accu's) | 2014 | 1 | st | Hertek
400389736 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | XP95E I/O module | 2014 | 1 | st | Hertek
400389737 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | XP95 Output module | 2014 | 1 | st | Hertek
400389738 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Netwerkkaart (NIC) | 2014 | 1 | st | Hertek
400389739 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Rookmelders XP95E | 2014 | 1 | st | Hertek
400389740 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Meldersokkels XP95E met isolatorprint | 2014 | 1 | st | Hertek
400389741 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Handmelders XP95E met isolatorprint | 2014 | 1 | st | Hertek
400389742 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | EN54 voeding | 2014 | 1 | st | Hertek
400389743 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | kleefmagneet | 2014 | 1 | st | Hertek
400389744 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | flitslicht | 2014 | 1 | st | Hertek
400389745 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | akoestische alarmgever (slow whoop) | 2014 | 1 | st | Hertek
400389746 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Ontruimings/omroepinst. | 2014 | 1 | st | Hertek | gecertificeerd
400393279 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | NEN 3140 |  | 1 | pst
400403999 | MBO Cuijk | Jan van Cuijkstraat 52 | 5431 GC | Cuijk | 2500 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | 5431GC02 Installatieverantwoordelijke |  | 1 | pst
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Nood/vluchtweg verlichting decentraal |  | 23 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Nood/vluchtweg verlichting centraal |  | 131 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 31 | Buitenwandopeningen | Zonwering bediening |  | 68 | st |  | incl. relaiskast
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 31 | Buitenwandopeningen | Zonweringcentrale |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Weerstation Outside sensorbox |  | 1 | st |  | Animeo 1BT
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Antenne installatie |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | signaalovernamepunt |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | aansluitpunt |  | 10 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Versterker |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | Multitap |  | 2 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 65 | Beveiliging | Brandmeldcentrale |  |  | st | Hertek | Penta
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | 5467HA01 Installatieverantwoordelijke |  | 1 | st
| MBO Veghel | Muntelaar 8-10 | 5467 HA | Veghel | 16345 |  | e-Installateur | 61 | Centrale elektronische voorzieningen | NEN 3140 |  | 1 | st