## Blad1
ONTVANKELIJKHEID Op basis van de ministeriële Regeling Omgevingsrecht moeten de volgende bescheiden worden overlegd en van het juiste uitwerkingsniveau zijn, wil er sprake zijn van een ontvankelijke aanvraag. In artikel 2.8 t/m 2.13 van de ministeriële Regeling Omgevingsrecht staan de vereisten genoemd waaraan onderstaande bescheiden moeten voldoen. |  | Verbouw en nieuwbouw zonder veiligheidsconsequenties | Verbouw en nieuwbouw met veiligheidsconsequenties | Woonfunctie in een woongebouw | Andere woonfunctie | Lichte industrie | Industrie | Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheids- en logiesfunctie | Kantoor-, winkel-, gezondheids- (niet bedgebonden), sportfunctie | bouwwerk geen gebouw zijnde | Bijzondere projecten
Legenda |  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
√ | deze gegevens worden altijd opgevraagd
─ | deze gegevens worden niet opgevraagd
deze gegevens kunnen worden opgevraagd als dit voor de aanvraag van belang is
Artikel 1.3 - Indieningsvereisten bij iedere aanvraag
naam, adres, woonplaats en elektronisch adres (indien digitaal ingediend) van de aanvrager | bar: A1. to B7.
het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project | bar: A1. to B7.
een omschrijving van de aard en omvang van het project | bar: A1. to B7.
indien een gemachtigde: zijn naam, adres en woonplaats en elektronisch adres van de gemachtigde( indien digitaal ingediend) | bar: A1. to B7.
aanduiding van de locatie met behulp van een situatietekening, kaart, foto’s of andere geschikte middelen | bar: A1. to B7.
opgave van de kosten | bar: A1. to B7.
Artikel 1.4 Vereisten aan digitale indiening van gegevens en bescheiden
foto’s: PNG en JPG
scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a, PDF/A-1b en PDF 1.4
officedocumenten: PDF/A-1a en PDF 1.4
tekeningen: PDF/X en PDF 1.4 | bar: A1. to B7.
Artikel 1.5 vermelding tijdelijkheid van een activiteit
Indien de activiteit tijdelijk is, vermeldt de aanvrager dit in de aanvraag. Hij vermeldt daarbij tevens zo mogelijk het tijdstip waarop de activiteit of activiteiten uiterlijk zal of zullen worden beëindigd. | bar: A1. to B7.
Artikel 2.2 Bouwbesluit 2012
In te dienen bescheiden uit het oogpunt van veiligheid
belasting en belastingscombinaties (onderdelen) bouwwerk | bar: A1. to B7.
uiterste grenstoestand (onderdelen) bouwconstructie | bar: A1. to B7.
constructieve hoofdopzet | bar: A1. to B7.
detaillering trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (inclusief hekwerken) | bar: A1. to B7.
draairichting beweegbare constructieonderdelen in relatie tot openbare ruimte | bar: A1. to B7.
|  | Verbouw en nieuwbouw zonder veiligheidsconsequenties | Verbouw en nieuwbouw met veiligheidsconsequenties | Woonfunctie in een woongebouw | Andere woonfunctie | Lichte industrie | Industrie | Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheids- en logiesfunctie | Kantoor-, winkel-, gezondheids- (niet bedgebonden), sportfunctie | bouwwerk geen gebouw zijnde | Bijzondere projecten
|  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
brandveiligheid en rookproductie van materialen | bar: A1. to B7.
brandcompartimentering | bar: A1. to B7.
vluchtroutes en aard / plaats brandveiligheidsvoorzieningen | bar: A1. to B7.
inbraakwerendheid van bereikbare gevelelementen | bar: A1. to B7.
Uit het oogpunt van gezondheid
geluidwering uitwendige (divers) | bar: A1. to B7.
wateropname materialen vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten | bar: A1. to B7.
lucht- / waterdichtheid, de factor van de temperatuur en vochtwerende voorzieningen uitwendige scheidingsconstructies | bar: A1. to B7.
ventilatievoorzieningen (berekening bij B1 t/m B6) | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden over het weren van ratten en muizen | bar: A1. to B7.
daglichttoetreding (berekening alleen bij niet traditionele bouw en / of belemmeringen) | bar: A1. to B7.
Uit het oogpunt van bruikbaarheid
aanduiding gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en bezetting van alle ruimten incl. totaaloppervlak per gebruiksfunctie | bar: A1. to B7.
aanduiding bad- en toiletruimte, liften, buitenberging en buitenruimten | bar: A1. to B7.
integrale toegankelijkheid bouwwerk en ruimten | bar: A1. to B7.
aanduiding vloerpeil t.o.v. aansluitende terrein | bar: A1. to B7.
aanduiding opstelplaatsen aanrecht, kook-, stook- en warmwatertoestellen | bar: A1. to B7.
Uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu
EPC, thermische eigenschappen en beperking luchtdoorlatendheid | bar: A1. to B7.
milieubelasting van het gebouw | bar: A1. to B7.
Inzake installaties
noodstroomvoorziening en verlichting | bar: A1. to B7.
leidingplan en aansluitpunten voor gas-, elektra en waterleiding | bar: A1. to B7.
aansluitpunten van drinkwater- en warmwatervoorziening | bar: A1. to B7.
leidingplan en aansluitpunten riolering en hemelwaterafvoer | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden over de aard en plaats van brandveiligheidsinstallaties alsmede van de vluchtrouteaanduiding | bar: A1. to B7.
een tekening van de inrichting van behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden voor tunnelveiligheid | bar: A1. to B7.
indien woongebouw: gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden over gebouw gebonden veiligheidsvoorzieningen bv droge blusleiding | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden over technische bouwsystemen en het daarbij behorende systeemrendement | bar: A1. to B7.
Overige vereisten
een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012
kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen
|  | Verbouw en nieuwbouw zonder veiligheidsconsequenties | Verbouw en nieuwbouw met veiligheidsconsequenties | Woonfunctie in een woongebouw | Andere woonfunctie | Lichte industrie | Industrie | Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheids- en logiesfunctie | Kantoor-, winkel-, gezondheids- (niet bedgebonden), sportfunctie | bouwwerk geen gebouw zijnde | Bijzondere projecten
|  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden | bar: A1. to B7.
opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 | bar: A1. to B7.
een situatietekening (bestaande en nieuwe toestand) | bar: A1. to B7.
de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen | bar: A1. to B7.
de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie
overige gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan, beheersverordening, dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 of 4.3 lid 3 Wro
indien voorgeschreven in bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld
gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan
Artikel 2.4 overige voorschriften bouwverordening
een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem ( alleen op verzoek RUD) | bar: A1. to B7.
Artikel 2.5 Redelijke eisen van welstand
alle gevels inclusief de belendende bebouwing | bar: A1. to B7.
principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk | bar: A1. to B7.
kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
opgave materiaal- en kleurgebruik | bar: A1. to B7.
Artikel 2.6 overige eisen voor wegtunnels
indien van toepassing, zie art. 2.6 Regeling Omgevingsrecht
Artikel 2.7 uitgestelde indieningsvereisten
gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand | bar: A1. to B7.
gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties,
TOETSING
Bestemmingsplan
De toets aan het bestemmingsplan vindt altijd voor 100% plaats.
Welstand
De toets aan redelijke eisen vindt altijd voor 100% plaats aan de hand van de welstandsnota, muv tijdelijke bouwwerken
Technische In deze matrix is het adviesniveau voor de toetsingsdiepgang aan de voorschriften van het Bouwbesluit aangegeven. De 5 niveaus van toetsing zijn hierboven omschreven. Als er twijfel of een probleem met de kwaliteit van een onderdeel is moet het niveau worden opgeschaald. De toets vindt plaats aan de hand van een checklist. Vooraf moet aangetoond worden dat het bouwplan voldoet aan het bouwbesluit (alle stukken moeten overlegd worden bij de vergunningaanvraag). Steekproefsgewijs zullen controles uitgevoerd worden. |  | Verbouw en nieuwbouw zonder veiligheidsconsequenties | Verbouw en nieuwbouw met veiligheidsconsequenties | Woonfunctie in een woongebouw | Andere woonfunctie | Lichte industrie | Industrie | Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheids- en logiesfunctie | Kantoor-, winkel-, gezondheids- (niet bedgebonden), sportfunctie | bouwwerk geen gebouw zijnde | Bijzondere projecten
|  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
art. 1.3 | Gelijkwaardigheid
Hoofdstuk 2 - Veiligheid
Afdeling | Omschrijving
2.1 | Algemene sterkte van de bouwconstructie | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2.2 | Sterkte bij brand | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
2.3 | Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
2.4 | Overbrugging van hoogteverschillen | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5 | Trap | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
2.6 | Hellingbaan | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
2.7 | Beweegbare constructie-onderdelen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
2.8 | Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
2.9 | Beperking van het ontwikkelen van brand en rook | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
2.10 | Beperking van uitbreiding van brand | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2.11 | Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2.12 | Vluchtroutes | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
2.13 | Hulpverlening bij brand | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0
2.14 | Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Inbraakwerendheid, nieuwbouw | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Aanvullende regels tunnelveiligheid (bij tunnellengte > 250 m1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Hoofdstuk 3 - Gezondheid |  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
Afdeling | Omschrijving
3.1 | Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3.2 | Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
3.3 | Beperking van galm, nieuwbouw | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
3.5 | Wering van vocht | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
3.6 | Luchtverversing | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0
3.7 | Spuivoorziening | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3.8 | Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
3.9 | Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Bescherming tegen ratten en muizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Daglicht | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Hoofdstuk 4 - Bruikbaarheid
Afdeling | Omschrijving
4.1 | Verblijfsgebied en verblijfsruimte | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
4.2 | Toiletruimte | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
4.3 | Badruimte, nieuwbouw | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
4.4 | Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
4.5 | Buitenberging, nieuwbouw | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Buitenruimte, nieuwbouw | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Opstelplaatsen, nieuwbouw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Hoofdstuk 5 - Energiezuinigheid
Afdeling | Omschrijving
5.1 | Energiezuinigheid, nieuwbouw | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
5.2 | Milieu, nieuwbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoofdstuk 6 - Installaties
Afdeling | Omschrijving
6.1 | Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
6.2 | Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
6.5 | Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
6.6 | Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Verbouw en nieuwbouw zonder veiligheidsconsequenties | Verbouw en nieuwbouw met veiligheidsconsequenties | Woonfunctie in een woongebouw | Andere woonfunctie | Lichte industrie | Industrie | Bijeenkomst-, cel-, onderwijs-, gezondheids- en logiesfunctie | Kantoor-, winkel-, gezondheids- (niet bedgebonden), sportfunctie | bouwwerk geen gebouw zijnde | Bijzondere projecten
|  | A1. | A2. | B1. | B2. | B3. | B4. | B5. | B6. | B7. | B8.
6.7 | Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0
6.8 | Bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
6.9 | Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw (bij tunnellengte > 250 m1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
6.11 | Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Veilig onderhoud van gebouwen, nieuwbouw | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Hoofdstuk 7 - Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
Afdeling | Omschrijving
7.1 | Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
7.3 | Overige bepalingen veilig en gezond gebruik, nieuwbouw en bestaande bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoofdstuk 8 - Bouw en sloopwerkzaamheden
Afdeling | Omschrijving
8.1 | Het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden
8.2 | Afvalscheiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoofdstuk 9 - Overgangs- en slotbepalingen
Afdeling | Omschrijving
9.1 | Algemeen overgangsrecht
9.2 | Specifiek overgangsrecht
9.3 | Intrekking regelgeving
9.4 | Inwerkingtreding
9.5 | Citeertitel
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7
alleen indien RUD/stedenbouw erom vraagt
situatie afhankelijk
Niveau 4:
Integraal:
Voor alle onderdelen van het ontwerp diepgaand doorgerekend en of nagemeten, ook wel 100% toets genoemd
Niveau 3:
Representatief:
Controle door narekenen en nameten van de genoemde onderdelen
genoemde onderdelen
Niveau 2:
Visueel:
Kloppen uitgangspunten van berekeningen en zijn voorwaarden uit de tekeningen te halen
Niveau 1:
Snel:
Zijn de benodigde berekeningen aanwezig en vertoont de tekening op het eerste gezicht geen gebreken
Niveau 0:
• Niet:
Er wordt niet beoordeeld of aan een voorschrift wordt voldaan of er geldt geen voorschrift voor deze afdeling. Mocht bij een bepaald onderdeel het toch noodzakelijk zijn, dat een inhoudelijke toets moet plaatsvinden, dan wordt opgeschaald.
alleen in de dorpskernen/ publiek toegankelijke gebieden
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7
toetsing volgens B1 t/m B7