## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 1: Aanbesteding Theatermechanica heffers |  | Datum: 21-06-2021
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
nvt
| Rectificatie beoordelingskader in 5.3.2 K2 Optimalisaties | Per abuis zijn niet de juiste bewoordingen gebruikt achter de scores. Onderstaand de juist bewoording bij de scores; Beoordelingskader De inschrijver dient in maximaal zes A4 pagina’s (inclusief eventueel beeld ondersteunend materiaal) aan te geven op welke wijze hij invulling zal geven aan de bovengenoemde aspecten. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving. Dit gunningscriterium (alle aspecten samen) krijgt één van onderstaande scores toegekend. Te behalen punten Uitleg 0 Er komen (on)voldoende optimalisaties aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. 5 Er komen voldoende optimalisaties aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, enige meerwaarde geboden. 10 Er komen voldoende optimalisaties aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, ruime meerwaarde geboden. 15 Er komen voldoende optimalisaties aan bod. Er wordt daarnaast, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, excellente meerwaarde geboden.
| Wijziging planning | De aanbestedende dienst heeft de planning verruimd. Er kunnen nog tot vrijdag 25 juli vragen worden gesteld naar aanleiding van deze nota van inlichtingen en de sluitingsdatum voor inschrijving verschuift naar donderdag 8 juli. De planning in Tenderned is hierop aangepast. sluitingsdatum voor inschrijving verschuift naar donderdag 8 juli.
| Conceptovereenkomst | Ter aanvulling op artikel 9 van de conceptovereenkomst. De aanbestedende dienst verlangt de bankgarantie voorafgaand aan de opdrachtverstrekking (definitieve gunning). Indien deze niet kan worden overhandigd binnen de gevraagde termijn is de Aanbestedende dient gerechtigd de opdracht aan de volgende inschrijver in rangorde te gunnen
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | Bankgarantie | Is het bespreekbaar of er een alternatief voorstel kan zijn voor de bankgarantie? Daar in coronatijd en prijsverhogingen waar we mee getroffen worden. | Nee, dat is niet bespreekbaar.
2 | prijzen | Momenteel zijn de marktprijzen erg onrustig, zelfs dagprijzen. Daar het werk 2023 opgeleverd gaat worden, is er een prijsindex mogelijk te verrekenen? | Nee, dat is niet mogelijk.
3 | stoelenheffers | er is nu in het bestek vermeld een systeem met een boormachine aandrijving wij denken dat dit veelte zwaar wordt om met een dergelijk oplossing dit te doen. mag het eventueel ook hydraulisch opgelost worden middels cilinders en een handpomp, hier hebben goede ervaring mee. | Ja, het mag ook hydraulisch in combinatie met een handpomp worden opgelost.
4 | keuring | voor het keuren van de liften kunnen we dan volstaan met het effectieve hefvermogen + 25 % overlast., in plaats van de statisch last, een bouwkundige vloer wordt ook niet belast getest alleen berekening technisch aangetoond | Nee, U dient de heffers te testen conform NEN-EN 17206 en de vrachtwagenheffer conform NEN-EN 81-31
5 | vrachtwagenheffer | wie leverd de overheaddeur, zo niet door derden wat zijn dan de eisen van de deur | De overheaddeur wordt door de derden (bouwkundig aannemer geleverd).
6 | vrachtwageheffer bediening | wat wordt er bedoeld met dubbele drukknop te bedienen, wanneer er geen gevaar kan dit toch met 1 drukknop zijn, of heeft men altijd 2 personen nodig. | Omdat het een open liftschacht betreft houden we vast aan een dubbele bediening.
7 | algemeen afwerking | volgens bestek worden de bovenzijde van de constructie door derden voorzien van houten vloeren. is het niet verstandiger om de zijkant ook bij derden te laten afwerken, dan is het 1 geheel en kwaliteit | De zijkanten dient de opdrachtnemer van perceel heffers aan te brengen.
8 | platformen algemeen | Stalen schort. Begrijpen wij goed uit de omschrijving dat hier aan de zijkanten van de platformen een fascia-scherm van minimaal 15mm dik staal wordt gevraagd? | Nee, de schorten bestaan uit een stalenframe met een houten betimmering van minimaal 15 mm dik.
9 | 3.2 ﻿3.2 Orkestbakheffer 1 | Belastingen. gelden de 750kg statische belasting voor zowel de onder als de boven vloer? | Voor de bovenvloer geldt een statische belasting van 750 kg/m2 en toelaatbare puntlast Frep=10 kN. Voor de ondervloer geldt een statische belasting van 300 kg/m2
10 | indiening offerte | is het mogelijk om meer tijd te verkrijgen na het verkrijgen van de antwoorden, een zo grootte aanbesteding is de tijd ongelofelijk kort om een goede prijs op te stellen. | Ja, zie aanvulling van de aanbestedende dienst boven aan deze nota van inlichtingen.
11 | Bijlage 7 - bewerkbaar document | Zou Bijlage 7, Checklist computerbesturing, ook als bewerkbaar document toegestuurd kunnen worden? D.w.z. ook de tekstuele gedeeltes (t.b.v. vertaling)? | Bij het perceel heffers zit geen Bijlage 7 Checklist computerbesturing.
12 | Werkomschrijving - pag. 11 - 3.3.1 | Punt 1. Enerzijds schrijft u over één (1) stoelenwagen, anderzijds over stoelenwagens. Om hoeveel stoelenwagens gaat het en wat zijn de afmetingen? | In paragraaf 3.3 van de werkomschrijving gaat het over 1 stoelenwagen. Voor de afmetingen zie tekening: G20TT1920.TO.T04 - Sheet - H-03 GZ - Stoelenwagens Orkestbak.
13 | Werkomschrijving - pag. 11 - 3.3.1 | Punt 2. Levering afwerking door derden? Wat is het materiaal van de afwerking (i.v.m. inschatten eigen gewicht)? | Voor de berekening van het eigen gewicht kunt u uitgaan van een berken multiplex 40 mm dikte afwerking.
14 | Werkomschrijving - pag. 11 - 3.3.1 | Punt 6. Kunt u meer toelichting geven aangaande het plaatsfixatiesysteem: Is dat handmatig? Op hoeveel punten? Wat zijn randvoorwaarden? Welke krachten spreken we over? Wat is de werking? | Het doel van het plaatsfixatiesysteem is dat de stoelenwagen precies op de juiste locaties geplaatst kan worden, op de juiste locatie mag de stoelenwagen niet buiten de heffer uitsteken zodat er geen aanlopper kan zijn in de liftschacht.
15 | Werkomschrijving - pag. 11 - 3.3.1 | Punt 7. Wat is het maximale gewicht dat ARBO-verantwoord door 2 personen handmatig verplaatst mag worden? | Het maximale gewicht dat ARBO-verantwoord door 2 personen handmatig te verplaatsen is kunnen we niet opgeven, dit is afhankelijk van de verplaatsings weerstand. U dient echter uit te gaan van een maximale duw / trekkracht van 30 kg per persoon.
16 | Werkomschrijving - pag 13 - 4.2.1 | Trappen, punt 8. Hekwerk in getrapte stand? Wordt dit hekwerk elektronisch gesignaleerd? | Het hekwerk is niet getrapt. Een elektronische signalering is niet geëist.
17 | Conceptovereenkomst - 18.2 | U spreekt over werktijden van 7.00-15.30uur. Een uitbreiding van deze werktijden tot 18.00 (of zelfs 19.00) is zeer gewenst. Zou een dergelijke uitbreiding gerealiseerd kunnen worden? | Werktijden op de bouwplaats zijn standaard van 7.00-15.30 uur. In overleg zijn uitzondering of beheersmaatregelen mogelijk. Dit i.v.m. planning, of i.v.m. gelijktijdige werkzaamheden in zalen. M.b.t. de werktijden kan er dan een verzoek gedaan worden om de werktijden te verruimen.
18 | Werkomschrijving - pag. 17 - 5.1.1 | Rampen, punt 1. Rampen worden 'machinaal' bewogen. Graag meer toelichting hiervan: materiaal, randvoorwaarden, krachten, welke beweging, etc. Zou u ook meer informatie kunnen geven m.b.t. besturing/bediening en elektronische veiligheden in relatie tot de expeditieheffer, de podiumheffers en de hefdeuren. Hoe is de veiligheid gewaarborgd? | De rampen dienen van verticale stand naar horizontale stand bewogen te kunnen worden. Onze inschatting is gezien in de werkomschrijving vermelde afmetingen en belasting dat de rampen niet ARBO verantwoord handmatig te bewegen zijn. Indien U aantoont dat rampen ARBO verantwoord handmatig te bewegen zijn is dit toegestaan. Om de veiligheid te waarborgen dient U een risico analyse te maken.
19 | Werkomschrijving - pag. 18 - 5.2.1 | Platform, punt 1. U schrijft 'afwateringsputjes'. Mocht de kans bestaan dat er (veel) water in de put komt, willen we met klem wijzen op de noodzaak van gedegen waterafvoer. SPIRA hefspindels zijn niet geschikt voor gebruik in natte omgevingen. | De afwateringputjes zijn t.b.v. regenwater / smeltwater wat van voertuigen kan komen.
20
21
Er zijn geen verdere vragen gesteld.