## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat PVE A-1737 (NVI-1)
Het betreft de inschrijfstaat voor het contract A-1737: preventief- en correctief onderhoud en reinigen mechanische installaties gemeente Maasdriel en Zaltbommel
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In de inschrijfstaat zijn automatische optellingen aanwezig. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de prijzen in de inschrijfstaat.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in hoofdstuk 7 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Maasdriel | Hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelpomp) | 3 | 3 | 6 |  | 0
2 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelpomp) | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelklep) | 0 | 2 | 2 |  | 0
4 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelklep) | 0 | 2 | 2 |  | 0
5 | Rioolgemaal (1-pomps) | 8 | 24 | 32 |  | 0
6 | Rioolgemaal (2-pomps) | 80 | 68 | 148 |  | 0
7 | Rioolgemaal (3-pomps) | 4 | 10 | 14 |  | 0
8 | Rioolgemaal (4-pomps) | 0 | 2 | 2 |  | 0
9 | Drukrioolgemaal (1-pomps) gemeente Maasdriel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 450 | 0 | 450 |  | 0
10 | Drukrioolgemaal (2-pomps) gemeente Maasdriel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 21 | 0 | 21 |  | 0
11 | Drukrioolgemaal (1-pomps) gemeente Zaltbommel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 0 | 679 | 679 |  | 0
12 | Drukrioolgemaal (2-pomps) gemeente Zaltbommel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 0 | 2 | 2 |  | 0
13 | Suppletiegemaal | 11 | 0 | 11 |  | 0
14 | Centrale Voedingskast (CVK) | 18 | 2 | 20 |  | 0
15 | Bufferput | 1 | 0 | 1 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen, als omschreven
in hoofdstuk 9 van het PvE. Het tijdstip en de urgentie van de melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Indicatieve hoeveelheid per jaar Maasdriel | Indicatieve hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Indicatieve totaalprijs per jaar
16 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 60 | 0 | 60 |  | 0
17 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | 50 | 0 | 50 |  | 0
18 | Verhelpen van niet-urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 150 | 25 | 175 |  | 0
19 | Monitoren hoofdpost gedurende het jaar (post) | 1 | 0 | 1 |  | 0
20 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden. | 40 | 40 | 80 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en het storten van vaste delen (slib ontdaan van water), als omschreven
in hoofdstuk 8 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Maasdriel | Hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
21 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelpomp) | 6 | 6 | 12 |  | 0
22 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelpomp) | 8 | 0 | 8 |  | 0
23 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelklep) | 0 | 4 | 4 |  | 0
24 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelklep) | 0 | 4 | 4 |  | 0
25 | Rioolgemaal (1-pomps) | 8 | 24 | 32 |  | 0
26 | Rioolgemaal (2-pomps) | 80 | 68 | 148 |  | 0
27 | Rioolgemaal (3-pomps) | 4 | 10 | 14 |  | 0
28 | Rioolgemaal (4-pomps) | 0 | 2 | 2 |  | 0
29 | Drukrioolgemaal (1-pomps) gemeente Maasdriel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 450 | 0 | 450 |  | 0
30 | Drukrioolgemaal (2-pomps) gemeente Maasdriel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 21 | 0 | 21 |  | 0
31 | Drukrioolgemaal (1-pomps) gemeente Zaltbommel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 0 | 679 | 679 |  | 0
32 | Drukrioolgemaal (2-pomps) gemeente Zaltbommel (i.v.m. bereikbaarheid, PVE par 6.8) | 0 | 2 | 2 |  | 0
33 | Suppletiegemaal | 11 | 0 | 11 |  | 0
34 | Centrale Voedingskast (CVK) | 18 | 2 | 20 |  | 0
35 | Bufferput | 1 | 0 | 1 |  | 0
36 | Uurtarief monteur + zuigwagen voor uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. | 20 | 20 | 40 |  | 0
37 | Verrekening voor afdalen in rioolgemaal | 1 | 1 | 2 |  | 0 | NVI-1
38 | Afvoeren en stortkosten afvoeren drijvet, vuil en slib (ton) | 40 | 40 | 80 |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te leveren en vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Indicatieve hoeveelheid per jaar | Eenheidsprijs | Indicatieve totaalprijs per jaar
39 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=3m, 0,5ton incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 |  | 0
40 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=5m, 0,5ton incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 |  | 0
41 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=7m, 0,5ton incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 2 |  | 0
42 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, 0,2ton, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 10 |  | 0
43 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=3m, 0,2ton, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 |  | 0
44 | Hijsketting minigemaal RVS 316, L=5m, 0,2ton, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 |  | 0
45 | Geleidestangen rioolgemaal RVS 316 incl. bevestigingsbeugel | 2 |  | 0
46 | Geleidestangen minigemaal RVS 316 incl. bevestigingsbeugel | 20 |  | 0
47 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 | 4 |  | 0
48 | Balkeerklep 65mm | 20 |  | 0
49 | Balkeerklep 80mm | 8 |  | 0
50 | Balkeerklep 100mm | 2 |  | 0
51 | Radar Vegawell C 11 incl. bevestigingsbeugel | 10 |  | 0
52 | Drukopnemer Vegawel 52 incl. RVS spankabel en afspangewicht | 4 |  | 0
53 | Drukopnemer Huba Control dompeltransmitter 0,3 bar incl. RVS afspankabel en afspangewicht | 10 |  | 0
54 | Leveren en plaatsen wippergewicht 10 kg | 5 |  | 0
55 | Vlotter niveauregeling | 5 |  | 0
56 | Open-bel niveaubesturing | 10 |  | 0
57 | Luchtslang niveauregeling type open bel | 10 |  | 0
58 | Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis | 10 |  | 0
59 | Luchtslang niveauregeling type borrelbuis | 10 |  | 0
60 | Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis | 10 |  | 0
61 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW | 20 |  | 0
62 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | 1 |  | 0
63 | Aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,3 Amp | 30 |  | 0
64 | Aardlekschakelaar Eaton Moeller 40A , 0,03 Amp | 2 |  | 0
65 | PLC (directielevering) | 2 |  | 0 | NVI-1
66 | Complete besturingsunit voor drukriolering (directielevering) monteren, installeren en in gebruik nemen | 10 |  | 0
67 | Thermisch blok 2 - 4,5 A | 30 |  | 0
68 | Thermisch blok 4 - 7 A | 5 |  | 0
69 | Thermisch blok 6 – 10 A | 2 |  | 0
70 | Olie pomp verversen (per pomp) | 60 |  | 0
71 | Verrekenprijs halve baan afzetting | 7 |  | 0
72 | Vervangen pompen drukrioolgemaal (excl. materiaal) | 50 |  | 0
73 | Vervangen pompen rioolgemaal en randvoorzieningen (excl. Materiaal) | 10 |  | 0
74 | Voorrijkosten voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden | 15 |  | 0 | NVI-1
75 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden | 120 |  | 0
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  | 0
Onderdeel 5: vaste prijzen voor pompen en pomponderdelen
In onderdeel 5 dient aangegeven te worden voor welk percentage van de brutoprijzen van de leverancier voor het jaar 2021 worden geleverd, zie paragraaf 10.2 van het PVE.
Inschrijven voor 100% betekent leveren voor de brutoprijs van de leverancier (0% korting)
Inschrijven voor 90% betekent leveren voor 90% van de brutoprijs van de leverancier (10%) korting
Prijzen voor onderdelen gelden voor alle voorkomende pomponderdelen welke niet al zijn gevraagd in onderdeel 4.
Post nr. | Onderdeel |  | Eenheidsprijs | Totaalprijs
76 | Pompen (percentage) | 40000 | 100% | 40000
77 | Pomponderdelen (percentage) | 15000 | 100% | 15000
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  | 55000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
| Onderdeel 5 Totaalprijs vaste prijzen voor pompen en pomponderdelen | 55000
| Totale inschrijfsom, exclusief BTW. | 55000
De inschrijver:
________________________________________(bedrijfsnaam)
________________________________________(adres)
________________________________________(postcode)
________________________________________(plaats)
________________________________________ (datum)
________________________________________ (handtekening)
________________________________________ (naam)
________________________________________ (functie)