## Prestatiemonitor PM
Jaarlijkse Prestatiemonitor Sportinventarisatie | Wegingsfactor | Kritische succesfactor | Prestatie indicator | Bron | Instrument | Norm | Meten? | Rapportcijfer
Klanttevredenheid | 20% | [6 empty] | 0
De mate van tevredenheid bij stakeholders ten aanzien van de prestatie van de Opdrachtnemer. | 100% | Beleving performance | 1. Algemene tevredenheid over de performance van de Opdrachtnemer | Contractbeheerder (OG) | Ingekomen opmerkingen en eventuele klachten | 8 | Ja
Contractspecificaties | 50% | [6 empty] | 0
Toetsen van specifieke contractafspraken met de leverancier. | 45% | Nakomen afspraken | 2. Preventief onderhoud uitvoeren volgens wet- & regelgeving, conform afgegeven jaarplanning en verwerkt in Building Document Register | Contractbeheerder (OG) | Checklist Building document register | 8 | Ja
| 45% | Management rapportages | 3. Het tijdig afhandelen (en afmelden) van Correctief onderhoud, binnen de urgenties zoals meegegeven en met het gewenste kwaliteitsniveau | Contract beheerder (OG) en Opdrachtnemer | Managmentrapportages Opdrachtgever en Opdrachtnemer | 8 | Ja
| 10% | Beleving performance | 4. Pro-active houding in het singaleren en voorkomen van terugkerende storingen/gebreken | Technisch beheerder en contractbeheerder (OG) en Opdrachtnemer | Gedocumenteerde voorstellen van Opdrachtnemer | 8 | Ja
Financiën | 10% | [6 empty] | 0
Toetsen van financiële afspraken. | 100% | Facturen en tarieven | 5. Juistheid/volledigheid/tijdigheid van facturen en offertes (tarieven en percentages) | Administratie | Ingediende facturen en offertes Opdrachtnemer | 8 | Ja
Innovatie & Ontwikkeling | 20% | [6 empty] | 0
Mate waarin nieuwe ideeën worden aangedragen/gerealiseerd en leiden tot kostenbesparing en/of kwaliteitsverhoging. | 50% | Nakomen afspraken | 6. Het rapporteren en adviseren per object | Contractbeheerder (OG) | Rapportages conform overeenkomst | 8 | Ja
| 50% | Beleving performance | 7. In zijn totaliteit het ontzorgen van Opdrachtgever en het verzorgen van gewenst- en ongewenst advies | Technisch beheerder en contractbeheerder (OG) en Opdrachtnemer | Gedocumenteerde voorstellen van Opdrachtnemer | 8 | Ja
OVERALL SCORE: | [7 empty] | 0
cijfer > 8
cijfer 6-8
cijfer < 6
Ja
Nee

## Toelichting bij PM
Cijfertoekenning
1: Algemene tevredenheid over de performance van de Opdrachtnemer.
De tevredenheid over de prestatie van de Opdrachtnemer wordt gebaseerd op de opmerkingen en het aantal klachten dat is ontvangen in de rapportageperiode. Dit kunnen klachten van Opdrachtgever en/of klachten van klanten zijn. Opdrachtgever bepaalt wanneer er sprake is van een klacht. Opdrachtnemer wordt hierover geinformeerd tijdens de periodieke overleggen.
geen klachten | 10 punten
1 klacht | 9
2 klachten | 8
3 klachten | 7
4 klachten | 6
5 klachten | 5
6 klachten | 4
7 klachten | 3
8 klachten | 2
9 klachten | 1
10 of meer klachten | 1
2: Preventief onderhoud uitvoeren volgens wet- & regelgeving, conform afgegeven jaarplanning.
Rapportages, certificaten en dergelijke worden tijdig, voor het verstrijken van de verval datum door Opdrachtnemer, gedocumenteerd en geregistreerd.
geen afwijkingen | 10 punten
1 afwijking | 10
2 afwijkingen | 9
3 afwijkingen | 8
4 afwijkingen | 7
5 afwijkingen | 6
6 afwijkingen | 5
7 afwijkingen | 4
8 afwijkingen | 3
9 afwijkingen | 2
10 of meer afwijkingen | 1
3: Het tijdig afhandelen (en afmelden) van Correctief onderhoud, binnen de urgenties zoals meegegeven en met het gewenste kwaliteitsniveau.
Bij iedere afwijking op bovenstaande onderwerpen volgt een punt aftrek volgens onderstaand model. De norm voor het te behalen aantal punten is 8 punten.
Responstijden | Urgentie 1 | Urgentie 2 | Urgentie 3
5% niet tijdig afgehandeld | 0 | 0 | 0
< 10% bonnen niet tijdig afgehandeld | 2 | 1 | 0
10 tot 20% bonnen niet tijdig afgehandeld | 4 | 2 | 1
> 20% bonnen niet tijdig afgehandeld | 6 | 3 | 2
Voorbeeld berekening punten
| Urgentie 1 | Urgentie 2 | Urgentie 3 | Totaal behaalde punten
Percentage bonnen niet tijdig afgehandeld | 3% | 8% | 25% | 10
Puntenaftrek | 0 | 1 | 2 | 7
4. Pro-active houding in het singaleren en voorkomen van (terugkerende) storingen/gebreken.
Wanneer storingen meerdere malen terugkeren wordt dit door Opdrachtnemer gesignaleerd en worden direct maatregelen getroffen en/of wordt de Opdrachtgever hier proactief over geinformeerd. | 10
Wanneer storingen meerdere malen terugkeren wordt de Opdrachtgever hier proactief over geinformeerd | 8
Wanneer storingen meerdere malen terugkeren wordt de Opdrachtgever hier niet proactief over geinformeerd. Er wordt uitsluitend geacteerd op aangeven van Opdrachtgever. | 6
Wanneer storingen meerdere malen terugkeren wordt dit niet door Opdrachtnemer gesignaleerd. Er wordt uitsluitend geacteerd op aangeven van Opdrachtgever. | 4
5. Juistheid/volledigheid/tijdigheid van facturen en offertes (tarieven en percentages)
Controle van de ontvangen (concept)facturen. Punt aftrek volgens onderstaand model.
Voorbeelden van afwijkingen:
verschil ten opzichte van de in de overeenkomst afgesproken voorwaarde en tarieven
verschil ten opzichte van de werkbon & factuur
het ontbreken van kenmerk Opdrachtgever (verplichtingnummer en of planonbonnummer)
0 afwijkingen | 10
1 afwijking | 10
2 afwijkingen | 9
3 afwijkingen | 8
4 afwijkingen | 7
5 afwijkingen | 6
6 afwijkingen | 5
7 afwijkingen | 4
8 afwijkingen | 3
9 afwijkingen | 2
10 afwijkingen of meer | 1
6: Het rapporteren en adviseren per object
Informatie volledig en tijdig beschikbaar (minimaal 1 week voor het kwartaal of jaar overleg) | 10
Informatie volledig en tijdig beschikbaar (minimaal 1 week voor het kwartaal of jaar overleg) incidenteel zijn de gegevens te laat aangeleverd. | 8
Informatie volledig, maar dezelfde week (als kwartaaloverleg) ontvangen | 6
Informatie onvolledig, te laat, niet beschikbaar of onjuist (procesverstorend) | 4
7: In zijn totaliteit het ontzorgen van Opdrachtgever en het verzorgen van gevraagd en ongevraagd advies.
Opdrachtnemer treed op als adviseur richting de Opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan:
Opdrachtnemer signaleert tijdens aanwezigheid in de objecten ook zelf gebreken, zoals beschadigingen of defecte verlichting en acteert hierop.
Opdrachtnemer stelt verbeteringen voor vanuit de eigen expertise die verbeteringen opleveren (in bijvoorbeeld kosten, beheer of gebruik).
Het voorstellen van verbeteringen en het ontzorgen van de Gemeente met een goed tot uitmundend effect | 10
Het voorstellen van verbeteringen en het ontzorgen van de Gemeente met een redelijk effect | 8
Het voorstellen van verbeteringen of het ontzorgen van de Gemeente met matig of gering effect | 6
Het uitblijven van verbetervoorstellen en/of het niet ontzorgen van de Gemeente | 4