Bijlage …..  (optioneel)

Onderhoud en calibratie automatische meetsystemen (hydroquard)

- volledig onderhoud dient per pand 1 x per kwartaal uitgevoerd te worden

- leidingen dien intern gereinigd te worden tbv goed flow

- aansluitingen en ophanging dient geïnspecteerd

- kalibratie dmv met gecertificeerde apparatuur

- vervanging van alle aan slijtage onderhevige onderdelen/componenten

- De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

- controle van af te voeren meetwater

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- aanleveren van rapportage met bevindingen en aanbevelingen

zwembaden

| zwembaden | Blinkerd |
| --- | --- |
|  | Hofbad |
|  | Houtzagerij |
|  | Overbosch |
|  | Waterthor |
|  | Zuiderpark |
|  | Escamphof |