Bijlage …..  (optioneel)

Leveren en vullen zoutvaten tbv zoutelektrolyseinstallatie.

- Ledigen en reinigen dient per pand 1 x per jaar plaats te vinden- incidenteel 2 x op basis

nacalcultie.

- er mag vanuit gegaan worden dat er in de meeste gevallen sprake is van gelijktijdige

levering over meerdere

- aansluiting bevind zich aan buitenzijde of direct aan binnenzijde van ieder pand

- de vulpunten zijn goed bereikbaar, zonder van slangen, langer dat 15 meter gebruik te

hoeven maken

- het te leveren zout, dient de hoogste kwaliteit en specificaties te hebben voor het beoogde

doel (dit ter beoordeling van opdrachtgever

- zout dient voorzien te zijn van alle benodigde certificaten en bewijzen van rechtsgeldigheid

(laatste biociden wet)

- De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: vullen van zoutbuffervaten via een aanwezig vulpunt

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid van de te vullen installatie, dient er

melding gemaakt te worden.

3: reiniging en afvoer van inhoud alleen door daarvoor gespecialiseerde bedrijven met

benodigde keurmerk(en).

4: oplevering dient vergezeld te gaan met een , rapportage, certificaat ondersteunt door foto’s of film beeld.

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- aanleveren van certificaat van zout op verzoek van opdrachtgever

zwembaden

totaal KG	in aantal leveringen

| zwembaden | Blinkerd | 10.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hofbad | 19.000 | 7 |
|  | Houtzagerij | 9.000 | 3 |
|  | Overbosch | 11.000 | 4 |
|  | Waterthor | 10.000 | 4 |
|  | Zuiderpark | 10.300 | 4 |