Bijlage 11a2

Stuurkleppen en pneumaten

controleren en afstellen (pneumatische) stuurkleppen en pneumaten.

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: gehele leidingsysteem vanaf de compressoren incl alle (stuur) kleppen dienen fysiek

gecontroleerd en getest te worden.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel hoe er verder mee om te gaan.

3: reiniging en daar waar mogelijk weer optimaal gangbaar maken van kleppen en

pneumaten

4: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat dient opgenomen te zijn in de, volgens het

bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

-Blinkerd

-Escamphof

-Hofbad

-Houtzagerij

-Overbosch

-Waterthor

-Zuiderpark