Bijlage 11a3

Motoren en frequentieregelaar

controleren en afstellen Motoren en frequentieregelaars.

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: alle motoren en (aangesloten) frequentieregelaars van de gehele

zwemwaterbehandelingsinstallatie dienen fysiek gecontroleerd en getest te worden.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel hoe er verder mee om te gaan.

3: controleren of de toeren overeenstemmen met hetgeen dmv de frequentieregelaar geëist

worden.

4: reiniging en daar waar mogelijk weer optimaal gangbaar maken van kleppen en

pneumaten

5: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

-Blinkerd

-Escamphof

-Hofbad

-Houtzagerij

-Overbosch

-Waterthor

-Zuiderpark