Bijlage 11a5

Buffer-en Vuilwaterkelders

Reinigen

1x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Niet alle accommodaties beschikken over dezelfde buffer en vuilwaterkelders. Er zijn open-en gesloten buffers en niet allen hebben een vuilwaterkelder

Werkzaamheden pér locatie:

1: alle kelders fysiek gecontroleerd en getest te worden op flow, weerstand e.d.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

3: alle buffer en vuilwaterkelders dienen jaarlijks gereinigd te worden

4: controleren van wanden, luiken en appendages.

5: controleren en testen of afsluiters functioneren.

6: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

Buffer(s)              Vuilwater

-Blinkerd			  X  (!)

-Escamphof                 	  X  (1)

-Hofbad			  X  (2)			X

-Houtzagerij			  X  (1)

-Overbosch      		  X  (2)

-Waterthor                               X  (2)

-Zuiderpark			  X (3)			X