Bijlage 11a6

Haarvangers

controleren Haarvangers

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

De accommodaties beschikken over verschillende soorten haarvangers van verschillende fabrikanten en formaten

Werkzaamheden pér locatie:

1: alle haarvangers dienen fysiek gecontroleerd, gereinigd en getest te worden op flow,

weerstand e.d.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

3: controleren of flow en weerstand overeenkomstig ontwerpuitgangspunten functioneren

4: controleren en testen of kleppen en afsluiters voor –en na de haarvangers naar behoren

functioneren.

5: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage.

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

-Blinkerd

-Escamphof

-Hofbad

-Houtzagerij

-Overbosch

-Waterthor

-Zuiderpark