Bijlage 11a7

Appendages

controleren appendages en leidingen

2x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Werkzaamheden pér locatie:

1: alle Appendages en leidingen tbv zwemwaterinstallaties dienen gecontroleerd te worden

op:  constructieve verbindingen, lekkage, isolatie.

2: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

3: controleren van flow en mogelijke weerstanden in mn. Afvoerleidingen richting riool

4: controleren op- en testen van alle kleppen en afsluiters die in alle leidingen aanwezig

zijn.

5: onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage.

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

-Blinkerd

-Escamphof

-Hofbad

-Houtzagerij

-Overbosch

-Waterthor

-Zuiderpark